II.

NÁVRH

VYHLÁŠKA

ze dne …………… 2025,

kterou se mění vyhláška č. 422/2016 Sb., o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje

Státní úřad pro jadernou bezpečnost stanoví podle § 236 zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon, ve znění zákona č. 83/2025 Sb., k provedení § 9 odst. 2 písm. c) a j), § 17 odst. 3, § 24 odst. 7, § 25 odst. 2 písm. a) až d), § 60 odst. 4, § 61 odst. 6, § 63 odst. 6, § 66 odst. 6, § 67 odst. 4, § 68 odst. 2 písm. a) až i) a písm. k), § 69 odst. 2, § 70 odst. 2 písm. b) a c), § 71 odst. 2, § 72 odst. 5, § 73 odst. 3, § 74 odst. 4, § 75 odst. 5 písm. a), § 76 odst. 6, § 77 odst. 2, § 78 odst. 3, § 81 odst. 3, § 83 odst. 7, § 85 odst. 5, § 86 odst. 3, § 87 odst. 5, § 88 odst. 6, § 89 odst. 2, § 93 odst. 5, § 95 odst. 6, § 96 odst. 3, § 98 odst. 4, § 99 odst. 5, § 100 odst. 3, § 101 odst. 4, § 104 odst. 9, § 159a odst. 5 a § 164 odst. 2:

Čl. I

Vyhláška č. 422/2016 Sb., o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje, se mění takto:

- V úvodní větě se za text „§ 68 odst. 2 písm. a) až i)“ vkládá text „a písm. k)“, text „§ 84 odst. 6, § 85 odst. 4“ se nahrazuje textem „§ 85 odst. 5,“ text „§ 93 odst. 4“ se nahrazuje textem „§ 93 odst. 5“ a za text „§ 104 odst. 9“ se vkládá text „, § 159a odst. 5“.

- V § 2 písm. q) se slovo „příjmu“ v obou výskytech nahrazuje slovy „pro příjem“ a slova „efektivní dávku“ slovy „úvazek efektivní dávky“.

- V § 2 se na konci písmene v) čárka nahrazuje slovem „a“.

CELEX:32013L0051

- V § 2 se na konci písmene w) text „, a“ nahrazuje tečkou a písmeno x) se zrušuje.

- V § 5 odst. 1 se za slovo „povolení“ vkládají slova „nebo registrant“.

CELEX: 32013L0059

- V § 6 odst. 4 se slova „odstavci 6,“ nahrazují slovy „odstavcích 6, 7 a 8,“.

- V § 6 odstavce 5 a 6 znějí:

„(5) Pro výpočet podle odstavce 4 se u neidentifikované formy a vlastností radionuklidu použije konverzní faktor, který je v příloze č. 3 k této vyhlášce doporučen pro všechny nespecifikované formy radionuklidu.

(6) Odvozeným limitem odpovídajícím úvazku efektivní dávky 20 mSv pro ozáření směsí dlouhodobých radionuklidů emitujících záření alfa uran-radiové řady je příjem vdechnutím 1 600 Bq za kalendářní rok.“.

- Na konci § 6 se doplňují odstavce 7 a 8, které znějí:

„(7) Odvozeným limitem odpovídajícím úvazku efektivní dávky 20 mSv při ozáření produkty přeměny radonu je příjem latentní energie na podzemních pracovištích

a) s nucenou ventilací 8 mJ za kalendářní rok,

b) s přirozeným větráním 4 mJ za kalendářní rok.

(8) V případě, že je radiační pracovník vystaven současně zevnímu a vnitřnímu ozáření produkty přeměny radonu a směsí dlouhodobých radionuklidů emitujících záření alfa uran-radiové řady, považuje se limit pro radiační pracovníky za nepřekročený, je-li splněno, že

Eext + Eint, Rn + Eint,dl.alfa  ≤ 0,02 Sv,

kde

Eext (Sv) je efektivní dávka ze zevního ozáření zářením gama,

Eint,Rn (Sv) je úvazek efektivní dávky z vnitřního ozáření produkty přeměny radonu,

Eint,dl.alfa (Sv) je úvazek efektivní dávky z vnitřního ozáření vdechnutím směsi dlouhodobých radionuklidů emitujících záření alfa uran-radiové řady.“.

- V odkazu pod označením § 8 se za slovo „K“ vkládá text „§ 24 odst. 7 a“.

- V § 8 odst. 5 se slovo „Dokumentace“ nahrazuje slovem „Postupy“.

CELEX: 32013L0059

- V § 10 odst. 1 se slova „používaných osobou v rámci určité radiační činnosti“ nahrazují slovy „, se kterými se v rámci radiační činnosti nakládá“.

CELEX: 32013L0059

- V § 15 písmeno a) zní:

„a) generátor záření určený k lékařskému ozáření, kromě kostního denzitometru, zubního intraorálního rentgenového zařízení a zubního panoramatického rentgenového zařízení,“.

- V § 15 na konci textu písmene b) a v § 19 odst. 3 na konci textu písmene a) se doplňují slova „s energií nad 1 MeV“.

- V § 15 písm. e) se slova „předmětů, včetně potravin, surovin, předmětů běžného užívání nebo jiných věcí“ nahrazují slovy „tkání, krve a předmětů včetně potravin, surovin, předmětů běžného užívání nebo jiných věcí“.

- V § 15 písm. f) se slovo „nebo“ zrušuje.

- V § 15 se na konci písmene g) tečka nahrazuje textem „, nebo“ a doplňuje se písmeno h), které zní:

„h) generátor záření používaný ve veterinární radioterapii pro účely léčby.“.

- V § 18 odst. 1 se slova „dochází ke shromažďování“ nahrazují slovy „se současně vyskytuje více“.

- V § 19 odst. 1 písm. a) se slova „jehož typ není schvalován Úřadem,“ zrušují.

- V § 19 odst. 1 písm. c) se slova „s veterinárním nebo“ nahrazují slovem „se“.

- V § 19 odst. 1 na konci písmene e) a odst. 2 na konci písmene f) se slovo „a“ zrušuje.

- V § 19 odst. 1 se na konci písmene f) tečka nahrazuje textem „, a“ a doplňuje se písmeno g), které zní:

„g) pracoviště s rentgenovým zařízením používaným ve veterinární medicíně, kromě radioterapie pro účely léčby.“.

- V § 19 odst. 2 písmeno b) zní:

„b) pracoviště s rentgenovým zařízením určeným k lékařskému ozáření v radiodiagnostice nebo radioterapii, s výjimkou

1. kostního denzitometru, nebo

2. zubního rentgenového zařízení,“.

- V § 19 odst. 2 se na konci písmene g) tečka nahrazuje slovem „a“ a doplňuje se písmeno h), které zní:

„h) pracoviště s rentgenovým zařízením používaným ve veterinární radioterapii pro účely léčby.“.

- V § 21 odst. 2 písm. d) se za slovo „příslušenství“ vkládají slova „, včetně softwaru a nástrojů umělé inteligence“.

- § 26 včetně nadpisu a odkazu zní:

„§ 26

Přejímací zkouška

[K § 68 odst. 2 písm. a) a k) a § 69 odst. 2 písm. c) a g) atomového zákona]

(1) Přejímací zkouška musí být provedena po instalaci zdroje ionizujícího záření před zahájením jeho používání

a) u nově vyrobeného zdroje ionizujícího záření,

b) po kompletní renovaci zdroje ionizujícího záření, při níž se významně změní většina jeho vlastností nebo příslušenství,

c) po přestěhování stacionárního zdroje ionizujícího záření,

d) po přestěhování pojízdného zdroje ionizujícího záření na jinou adresu,

e) po změně jeho vlastníka a zároveň adresy pracoviště v případě přenosného generátoru záření používaného pro lékařské ozáření nebo ve veterinární medicíně,

f) po jiné změně, která může významně ovlivnit funkčnost zdroje ionizujícího záření.

(2) Přejímací zkouška musí být provedena ve chvíli, kdy jsou zdroj ionizujícího záření a pracoviště s ním způsobilé k jejímu provedení.

(3) Přejímací zkouška musí zahrnovat testy uvedené v příloze č. 12 k této vyhlášce.

(4) V rámci omezeného provozu při přejímací zkoušce je nutné

a) stanovit omezený provoz v případě nevyhovujících výsledků přejímací zkoušky pouze v případě zdroje ionizujícího záření používaného držitelem povolení pro lékařské ozáření, pokud se nevyhovující výsledky týkají pouze specifického omezeného režimu používání zdroje ionizujícího záření s tím, že existuje jiný omezený režim jeho provozu, který je pro konkrétní účel jeho použití plnohodnotný a bez závad; v takovém případě může osoba řídící přejímací zkoušku ve spolupráci s klinickým radiologickým fyzikem pracoviště, na němž se zdroj používá, rozhodnout o její úspěšnosti pro tento specifický omezený režim a zároveň stanovit omezení provozu, které odpovídá zjištěným skutečnostem,

b) písemně zaznamenat omezení provozu s jeho důvody ze strany osoby řídící přejímací zkoušku spolu s klinickým radiologickým fyzikem a tento záznam neprodleně předat držiteli povolení nebo registrantovi, který zdroj ionizujícího záření používá,

c) uvést omezení provozu s jeho důvody i v protokolu z přejímací zkoušky.

(5) V případě pozdější nápravy lze přejímací zkoušku doplnit částečnou přejímací zkouškou, která v případě úspěšného výsledku zruší omezení provozu v tom rozsahu, kterého se týkala.

(6) Osoba, která provádí přejímací zkoušku, musí přizpůsobit její rozsah konkrétnímu účelu použití a specifickým vlastnostem zdroje ionizujícího záření a jeho příslušenství, které má vliv na radiační ochranu.

(7) Držitel povolení, který provedl přejímací zkoušku, je povinen předat protokol z přejímací zkoušky držiteli povolení nebo registrantovi, který zdroj ionizujícího záření používá, nejpozději do 1 měsíce ode dne provedení zkoušky.“.

CELEX: 32013L0059

- V § 27 odst. 1 se na konci písmene f) slovo „a“ zrušuje.

CELEX: 32013L0059

- V § 27 odst. 1 se na konci písmene g) tečka nahrazuje slovy „kromě méně závažné závady bez dopadu na radiační ochranu, u níž bylo v protokolu ze zkoušky dlouhodobé stability, při níž byla závada poprvé identifikována, uvedeno, že její odstranění může být potvrzeno zkouškou provozní stálosti,“.

CELEX: 32013L0059

- V § 27 se na konci odstavce 1 doplňují písmena h) a i), která znějí:

„h) v případě odstranění důvodu k omezenému provozu podle § 30 odst. 3 a

i) při významné změně způsobu používání zdroje ionizujícího záření, která má vliv na parametry testované zkouškou dlouhodobé stability.“.

CELEX: 32013L0059

- V § 28 odstavec 1 zní:

„(1) Obsah zkoušky dlouhodobé stability stanoví příloha č. 12 k této vyhlášce.“.

CELEX: 32013L0059

- V § 29 odst. 1 se na konci písmene e) slovo „a“ zrušuje.

CELEX: 32013L0059

- V § 29 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena g) a h), která znějí:

„g) § 27 odst. 1 písm. h) bylo ověřeno, že byl odstraněn důvod k omezenému provozu podle § 30, a

h) § 27 odst. 1 písm. i) bylo ověřeno, že zařízení splňuje požadavky zkoušky dlouhodobé stability v rozsahu nově zaváděného způsobu použití.“.

CELEX: 32013L0059

- § 30 včetně nadpisu a odkazu zní:

„§ 30

Hodnocení zkoušky dlouhodobé stability a odstraňování závad

[K § 68 odst. 2 písm. g) a § 69 odst. 2 písm. g) atomového zákona]

(1) Pravidla kategorizace velmi závažných a méně závažných závad zjištěných při zkoušce dlouhodobé stability stanoví příloha č. 12 k této vyhlášce.

(2) Protokol ze zkoušky dlouhodobé stability musí držitel povolení, který ji provedl, předat držiteli povolení nebo registrantovi, který zdroj ionizujícího záření používá, nejpozději do 1 měsíce ode dne provedení zkoušky.

(3) Stanovit omezený provoz v případě nevyhovujících výsledků při zkoušce dlouhodobé stability lze pouze v případě zdroje ionizujícího záření používaného držiteli povolení pro lékařské ozáření, pokud se nevyhovující výsledky týkají výhradně specifického omezeného režimu používání zdroje ionizujícího záření s tím, že existuje jiný omezený režim jeho provozu, který je pro konkrétní účel jeho použití plnohodnotný a bez závad. V takovém případě může osoba řídící zkoušku dlouhodobé stability ve spolupráci s klinickým radiologickým fyzikem pracoviště, na němž se zdroj používá, rozhodnout o její úspěšnosti pro tento specifický omezený režim a zároveň stanovit omezení provozu, které odpovídá zjištěným skutečnostem.

(4) Omezení provozu a jeho důvody musí osoba řídící zkoušku dlouhodobé stability spolu s klinickým radiologickým fyzikem písemně zaznamenat a tento záznam neprodleně předat držiteli povolení nebo registrantovi, který zdroj ionizujícího záření používá. Omezení provozu s jeho důvody musí být uvedeny i v protokolu ze zkoušky dlouhodobé stability.

(5) V případě, že částečná zkouška dlouhodobé stability podle § 29 odst. 1 písm. g) prokáže, že důvod k omezenému provozu byl odstraněn, je omezení provozu zrušeno.

(6) Pokud je během zkoušky dlouhodobé stability zjištěna velmi závažná závada, držitel povolení, který zkoušku provádí, musí neprodleně sdělit písemně tuto skutečnost držiteli povolení nebo registrantovi, který zdroj ionizujícího záření používá, a jeho klinickému radiologickému fyzikovi, pokud je vyžadována jeho dostupnost podle jiného právního předpisu, a uvést ji v protokolu ze zkoušky dlouhodobé stability.

(7) Držitel povolení provádějící zkoušku dlouhodobé stability neprodleně po zjištění méně závažné závady sdělí držiteli povolení nebo registrantovi, který zdroj ionizujícího záření používá, a jeho klinickému radiologickému fyzikovi, pokud je vyžadována jeho dostupnost podle jiného právního předpisu, lhůtu pro odstranění závady a provozní omezení, která z ní vyplývají, a uvede je v protokolu ze zkoušky dlouhodobé stability. Lhůta pro odstranění méně závažné závady nesmí být delší než 3 měsíce a běží ode dne provedení zkoušky dlouhodobé stability, při níž byla tato závada poprvé zjištěna.

(8) Při stanovování lhůty podle odstavce 7 musí být zohledněn charakter zjištěné méně závažné závady a způsob běžného používání zdroje ionizujícího záření a jeho příslušenství, které má vliv na radiační ochranu.“.

CELEX: 32013L0059

- Za § 30 se vkládá nový § 30a, který včetně nadpisu a odkazu zní:

„§ 30a

Rozsah a způsob vykonávání činností osob řídících a vykonávajících hodnocení vlastností zdroje ionizujícího záření

[K § 69 odst. 2 písm. f) atomového zákona]

(1) Osoba řídící hodnocení vlastností zdroje ionizujícího záření

a) zajišťuje metodické vedení osob provádějících hodnocení vlastností zdroje ionizujícího záření, případně osob, které při tom asistují, a jejich odborné vstupní i průběžné vzdělávání v této oblasti,

b) zajišťuje udržování správné praxe při hodnocení vlastností zdroje ionizujícího záření, zejména s ohledem na aktuální vědecký stav poznání a technologický vývoj,

c) vytváří a aktualizuje metodiky, vzorové protokoly a koncepci zajištění měření veličin a udržuje je v souladu s požadavky správné praxe, skutečným stavem prováděné činnosti a požadavky atomového zákona,

d) odpovídá za metrologické zajištění prováděné činnosti a za dostupnost a vhodnost pomůcek pro měření,

e) v případě výskytu, nebo podezření na výskyt závad u zdroje ionizujícího záření nepoužívaného v radiodiagnostice, v intervenční radiologii nebo pro nelékařské ozáření rozhoduje o jejich zařazení do kategorie, určení lhůty k jejich odstranění, případně o provozních omezeních vyplývajících z méně závažné závady,

f) v případě výskytu, nebo podezření na výskyt velmi závažných závad nebo atypických méně závažných závad u zdroje ionizujícího záření používaného v radiodiagnostice, v intervenční radiologii nebo pro nelékařské ozáření rozhoduje o jejich zařazení do kategorie, určení lhůty k jejich odstranění, případně o provozních omezeních vyplývajících z méně závažné závady,

g) rozhoduje o postupu zkoušky v případě atypického zdroje ionizujícího záření nebo jeho příslušenství nebo atypických zjištění během zkoušky,

h) v případě přejímací zkoušky, nebo v případě zkoušky dlouhodobé stability, při které byla odhalena nevhodnost současného rozsahu nebo četnosti zkoušek provozní stálosti, vypracovává návrh jejich změn nebo nový návrh,

i) posuzuje, zda je pracoviště a zdroj ionizujícího záření technicky způsobilé k zahájení zkoušky,

j) v případě potřeby se osobně účastní zkoušky a provádí hodnocení vlastností zdroje ionizujícího záření, včetně vyhodnocování výsledků,

k) v případě hodnocení vlastností zdroje ionizujícího záření nepoužívaného v radiodiagnostice, v intervenční radiologii nebo pro nelékařské ozáření vyhodnocuje výsledky testů,

l) ve spolupráci s klinickým radiologickým fyzikem pracoviště, které používá zdroj ionizujícího záření, stanovuje omezení provozu podle § 26 odst. 4 a § 30 odst. 3.

(2) Osoba provádějící hodnocení vlastností zdroje ionizujícího záření

a) provádí hodnocení vlastností zdroje ionizujícího záření za standardních okolností a zaznamenává naměřené hodnoty,

b) v případě hodnocení vlastností zdroje ionizujícího záření používaného v radiodiagnostice, v intervenční radiologii nebo pro nelékařské ozáření vyhodnocuje výsledky testů,

c) v případě přejímací zkoušky nebo zkoušky dlouhodobé stability, při které byla odhalena nevhodnost současného rozsahu nebo četnosti zkoušek provozní stálosti, předá osobě řídící hodnocení vlastností zdroje ionizujícího záření podklady pro vypracování návrhu jeho změny nebo nového návrhu,

d) v případě výskytu, nebo podezření na výskyt běžných méně závažných závad u zdroje ionizujícího záření používaného v radiodiagnostice, v intervenční radiologii nebo pro nelékařské ozáření rozhoduje o jejich zařazení, určení lhůty k jejich odstranění, případně o provozních omezeních vyplývajících z běžné méně závažné závady; v ostatních případech si vyžádá vedení osobou řídící hodnocení vlastností zdroje ionizujícího záření,

e) v případě atypického zdroje ionizujícího záření nebo jeho příslušenství anebo atypických zjištění během zkoušky si vyžádá metodické vedení osobou řídící hodnocení vlastností zdroje ionizujícího záření na místě měření.“.

CELEX: 32013L0059

- V § 31 odst. 2 písm. b) se na konci bodu 4 slovo „a“ zrušuje.

- V § 31 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje textem „, a“ a doplňuje se písmeno d), které zní:

„d) v případě zdroje ionizujícího záření používaného ve skiagrafii nebo mamografii analýzu opakovaných snímků jednou za 12 měsíců.“.

CELEX: 32013L0059

- V odkazu pod označením § 32 se písmeno „d)“ nahrazuje písmenem „c)“.

- V § 32 odst. 1 písm. a) bodu 2 se slova „radiologický asistent“ nahrazují slovy „zdravotnický pracovník“ a slova „zdroje ionizujícího záření používaného ve výpočetní tomografii“ se nahrazují slovy „výpočetního tomografu, včetně výpočetního tomografu používaného v nukleární medicíně a radioterapii“.

CELEX: 32013L0059

- V § 32 návětí odstavce 2 zní:

„Osobou řídící zkoušky provozní stálosti je“.

CELEX: 32013L0059

- V § 32 odstavec 3 zní:

„(3) Osoba řídící zkoušky provozní stálosti

a) odpovídá za fungování systému zkoušek provozní stálosti, školení pracovníků, kteří zkoušky provozní stálosti provádí, a zajištění pomůcek potřebných k jejich provádění,

b) odpovídá za systém předávání informací o výsledcích a nápravných opatřeních podle odstavců 4 a 5,

c) volí vhodný způsob jejich provádění a zaznamenávání,

d) stanovuje rozsah a četnost zkoušek provozní stálosti u držitele povolení.“.

CELEX: 32013L0059

- V § 32 odst. 4 se na konci písmene b) slovo „a“ nahrazuje čárkou a písmeno c) zní:

„c) být k dispozici osobě řídící zkoušky provozní stálosti a“.

CELEX: 32013L0059

- V § 32 se na konci odstavce 4 doplňuje písmeno d), které zní:

„d) v případě nevyhovujících výsledků neprodleně předáno osobě řídící zkoušky provozní stálosti.“.

CELEX: 32013L0059

- V § 32 odst. 5 se za slovo „opatřeních“ vkládá slovo „neprodleně“.

CELEX: 32013L0059

- V § 33 odst. 3 větě první se slova „nebo dobrovolně pomáhají fyzické osobě podstupující v kontrolovaném pásmu lékařské ozáření“ zrušují.

CELEX: 32013L0059

- V § 33 odst. 5 se slova „Osobní dávky“ nahrazují slovy „Údaje o osobních dávkách“.

CELEX: 32013L0059

- V § 33 odst. 7 se za slovo „formátu“ vkládají slova „podle jeho požadavku“ a na konci textu odstavce se doplňují slova „, prostřednictvím držitele povolení k provádění osobní dozimetrie“.

CELEX: 32013L0059

- V § 38 odst. 3 se za slova „zkoušce“ vkládají slova „a záznam o omezení provozu podle § 26 odst. 4“.

CELEX: 32013L0059

- V § 38 odst. 3 a odst. 4 větě první se za slova „musí být“ vkládají slova „držitelem povolení nebo registrantem, který zdroj ionizujícího záření používá,“.

CELEX: 32013L0059

- V § 38 odst. 4 větě druhé se za slova „zkoušce dlouhodobé stability“ vkládají slova „držitelem povolení nebo registrantem, který zdroj ionizujícího záření používá,“ a na konci odstavce se doplňuje věta „Záznam o omezení provozu podle § 30 odst. 3 musí být uchováván držitelem povolení nebo registrantem, který zdroj ionizujícího záření používá, po celou dobu platnosti tohoto omezení.“.

CELEX: 32013L0059

- V odkazu pod označením § 39 se za text „§ 25“ vkládá text „odst. 1 písm. h) a“.

- V § 39 odst. 3 se za slova „zdroje ionizujícího záření,“ vkládají slova „držitel povolení k přidávání radioaktivní látky do spotřebního výrobku při jeho výrobě nebo přípravě nebo k dovozu a vývozu takového spotřebního výrobku“.

CELEX: 32013L0059

- V § 43 odst. 3 písm. l) se slovo „zkoušku“ nahrazuje slovy „řízení zkoušky“.

CELEX: 32013L0059

- V § 43 se doplňují odstavce 4 a 5, které znějí:

„(4) Počet pracovišť, na nichž dohlížející osoba vykonává soustavný dohled, se považuje pro účely účinného zajištění radiační ochrany za nadměrný, pokud je na uvedených pracovištích dohromady více než 75 generátorů a zařízení s uzavřenými radionuklidovými zdroji nebo se jedná o pracoviště u více než 25 držitelů povolení. Toto omezení se netýká zajišťování soustavného dohledu dohlížející osobou u držitelů povolení podle § 9 odst. 2 písm. i) atomového zákona.

(5) Dohlížející osoba spolupracuje s klinickým radiologickým fyzikem, pokud jiný právní předpis vyžaduje jeho dostupnost.“.

CELEX: 32013L0059

- V § 46 odstavec 7 zní:

„(7) V kontrolovaném pásmu může vykonávat práce, které souvisí s radiační činností, kvůli níž je kontrolované pásmo vymezeno, pouze radiační pracovník kategorie A. Jiná fyzická osoba může do kontrolovaného pásma vstupovat pouze v odůvodněných případech a provádět tam nezbytnou nebo nahodilou činnost po dobu nezbytně nutnou a pod dohledem radiačního pracovníka kategorie A určeného provozovatelem kontrolovaného pásma, nebo jde-li o radiačního pracovníka kategorie B, činnost spočívající v poskytování pomoci fyzické osobě podstupující lékařské ozáření.“.

CELEX: 32013L0059

- V § 46 se na konci textu odstavce 8 doplňují slova „za účelem výkonu správní a kontrolní činnosti“.

CELEX: 32013L0059

- V § 47 písm. e) se za slova „vstupující fyzické osoby“ vkládají slova „, kromě osob podstupujících lékařské ozáření nebo nelékařské ozáření“ a za slovo „lze“ se vkládají slova „do něj“.

CELEX: 32013L0059

- V § 47 písm. h) se za slova „do kontrolovaného pásma,“ vkládají slova „kromě osob podstupujících lékařské ozáření nebo nelékařské ozáření,“.

CELEX: 32013L0059

- V odkazu pod označením § 48 se za slovo „K“ vkládá text „§ 24 odst. 7 a“.

- V § 48 návětí odstavce 1 se slova „povolovanou činnost, kterou je vymezení kontrolovaného pásma,“ nahrazují slovy „vymezení kontrolovaného pásma při provádění povolované činnosti“.

CELEX: 32013L0059

- V § 48 odst. 2 písm. a) se slova „podmínky vstupu do kontrolovaného pásma“ nahrazují slovy „jeho podmínky“.

CELEX: 32013L0059

- V § 49 odst. 3 písmeno b) zní:

„b) pro fyzickou osobu, která není radiačním pracovníkem, vstupuje do sledovaného pásma, nepodstupuje v něm lékařské nebo nelékařské ozáření a mohlo by u ní pobytem ve sledovaném pásmu dojít k překročení dávkové optimalizační meze pro obyvatele, musí provozovatel sledovaného pásma stanovit v programu monitorování operativní hodnoty pro zajištění jejich nepřekročení,“.

CELEX: 32013L0059

- V § 49 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:

„e) režim ve sledovaném pásmu pracoviště s otevřeným radionuklidovým zdrojem musí být upraven tak, aby šíření radioaktivních látek mimo něj bylo omezeno v souladu s postupy optimalizace podle § 66 atomového zákona.“.

CELEX: 32013L0059

- V § 50 odst. 5 se ve větě první slovo „Znalost“ nahrazuje slovy „Držitel povolení musí znalost“, slova „musí být ověřována“ se nahrazují slovem „ověřit“, za text „rok,“ se vkládá slovo „ověřovat“ a ve větě druhé se slova „být stanoveno“ nahrazují slovy „držitel povolení stanovit“.

CELEX: 32013L0059

- V § 50 odstavec 7 zní:

„(7) Ověřování podle odstavce 5 se nevyžaduje u radiačního pracovníka, který vykonává funkci dohlížející osoby pro příslušného držitele povolení.“.

- V § 52 písm. a) na konci bodu 4 a písm. g) na konci bodu 3 se slovo „a“ nahrazuje čárkou.

- V § 52 písm. a) se na konci bodu 5 čárka nahrazuje slovem „a“ a doplňuje se bod 6, který zní:

„6. popis sledování servisních zásahů na zdroji ionizujícího záření a jeho příslušenství, které mají vliv na radiační ochranu,“.

- V § 52 písm. c) se na konci bodu 2 slovo „a“ zrušuje.

- Na konci § 52 se tečka nahrazuje slovem „a“ a doplňuje se písmeno i), které zní:

„i) instalace, opravy a servis zdroje ionizujícího záření

1. popis způsobu seznámení se s dokumentací pro povolovanou činnost uživatele zdroje ionizujícího záření,

2. popis informování držitele povolení nebo registranta, který zdroj ionizujícího záření používá, o prováděných servisních změnách na tomto zdroji, které mají vliv na radiační ochranu,

3. popis způsobu provádění školení pracovníků provádějících činnost v servisních postupech od výrobce zdroje ionizujícího záření,

4. popis posouzení připravenosti zdroje ionizujícího záření a pracoviště s ním pro další provoz po dokončení instalace, opravy nebo servisu zdroje ionizujícího záření určeného k léčbě v radioterapii,

5. pracovní postupy radiačního průzkumu v případě instalace zdroje ionizujícího záření určeného k léčbě v radioterapii a

6. seznam přístrojového vybavení používaného pro účely měření prováděného při instalaci zdroje ionizujícího záření určeného k léčbě v radioterapii.“.

- § 53 včetně nadpisu a odkazu zní:

„§ 53

- Jiná dokumentace

(K § 24 odst. 7 atomového zákona)

(1) V rámci specifikace zdroje ionizujícího záření, se kterým má být nakládáno, jeho typu a příslušenství a činností, které s ním mají být vykonávány, musí být uvedena informace o tom, zda bude zdroj ionizujícího záření využíván k lékařskému nebo nelékařskému ozáření anebo ve veterinární medicíně.

(2) Příloha č. 19 k této vyhlášce stanoví obsah jiné vybrané dokumentace.“.

CELEX: 32013L0059

- V § 54 odst. 1 písmeno i) zní:

„i) přehled a rozbor radiologických událostí kategorie A a B a potenciálních radiologických událostí, které mohly vést k radiologickým událostem kategorie A, a statistiku radiologických událostí kategorie C a ostatních potenciálních radiologických událostí,“.

CELEX: 32013L0059

- V § 54 odst. 1 písm. j) se slova „přehled revizí místních“ nahrazují slovy „typické hodnoty veličin sloužící k posouzení optimalizace pomocí“.

CELEX: 32013L0059

- V § 63 se na konci textu písmene c) doplňují slova „pro používání zdroje ionizujícího záření“.

CELEX: 32013L0059

- V § 63 písm. e) se slova „zkoušek provozní stálosti zdroje ionizujícího záření a“ zrušují.

- V § 63 písm. f) se slova „k bezpečnému nakládání se zdrojem ionizujícího záření“ nahrazují slovy „pro zajištění radiační ochrany registrantem při používání zdroje ionizujícího záření“ a slovo „včetně“ se ve druhém výskytu zrušuje.

- V § 63 se na konci písmene g) slovo „a“ nahrazuje čárkou.

- V § 63 se na konci písmene h) tečka nahrazuje slovem „a“ a doplňuje se písmeno i), které zní:

„i) řízení zkoušek provozní stálosti zdroje ionizujícího záření.“.

- § 65 včetně nadpisu zní:

„§ 65

- Dokumentace pro registrovanou činnost pro používání zdroje ionizujícího záření

(1) Dokumentací pro registrovanou činnost pro používání zdroje ionizujícího záření je

a)	protokol přejímací zkoušky nebo poslední zkoušky dlouhodobé stability zdroje ionizujícího záření a

b)	doklad o absolvování přípravy osoby zajišťující radiační ochranu registranta.

(2) Dokumentací pro registrovanou činnost pro používání zdroje ionizujícího záření je dále

a)	v případě používání přenosného intraorálního rentgenového zařízení pro lékařské ozáření zdůvodnění klinické potřeby jeho použití a popis monitorování radiačních pracovníků,

b) v případě používání kostního denzitometru pro nelékařské ozáření zdůvodnění zamýšleného účelu používání.

(3) Vzory registračních formulářů stanoví příloha č. 21 k této vyhlášce.“.

CELEX: 32013L0059

- V § 66 odst. 2 se na konci písmene i) slovo „a“ zrušuje.

CELEX:32013L0051

- V § 66 odst. 2 se na konci písmene j) tečka nahrazuje slovem „a“ a doplňuje se písmeno k), které zní:

„k) výčet stanovených měřidel, za jejichž ověření je odpovědný držitel povolení, a jejich zařazení do položek druhového seznamu stanovených měřidel podle vyhlášky, kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu.“.

CELEX:32013L0051

- V § 66 se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) Program monitorování pracoviště IV. kategorie, jehož součástí je jaderný reaktor, musí obsahovat přehled zásahových úrovní, jejichž překročení indikuje vznik provozní události, včetně zařazení provozní události do příslušné kategorie.“.

CELEX:32013L0051

- V § 67 odst. 1 se ve větě druhé slova „musí být použita aktivita pro radionuklidy, jejich formy nebo aerosol s nejvyšším konverzním faktorem pro příjem požitím nebo vdechnutím“ nahrazují slovy „se pro radiační pracovníky použije konverzní faktor, který je v příloze č. 3 k této vyhlášce určen pro všechny nespecifikované formy radionuklidu, a pro jednotlivce z obyvatelstva nejvyšší konverzní faktor uvedený v příloze č. 3 k této vyhlášce pro příjem vdechnutím jednotlivcem dané věkové kategorie“ a věta poslední se zrušuje.

- V § 67 odst. 5 se slova „průměrné objemové aktivity vzácných radioaktivních plynů rozptýlených v ovzduší“ nahrazují slovy „expozice jednotlivce z obyvatelstva objemové aktivitě vzácných radioaktivních plynů ve vzduchu“.

- V § 68 odstavec 2 zní:

„(2) Záznamové úrovně musí být stanoveny na úrovni nejmenší detekovatelné hodnoty měřené veličiny.“.

- V § 68 odst. 3 se za slovo „stanoveny“ vkládají slova „tak, aby sloužily k odhalení možných odchylek od běžného stavu, zpravidla“.

- V § 70 odst. 2 se za slovo „ozáření“ vkládají slova „a v případě, že tak stanoví zákon, i vnitřního ozáření“ a slova „. Pro radiačního pracovníka kategorie A“ se nahrazují slovy „, u kterého“.

CELEX: 32013L0059

- V § 70 odst. 5 se na konec textu věty první doplňují slova „, jinak musí mít držitel povolení nebo registrant pro příslušný dozimetr schválenou a ověřenou metodu odvození dávek pro jiný druh záření“.

CELEX: 32013L0059

- V § 70 odstavec 6 zní:

„(6) Radiační pracovník, který vykonává činnost, která je prováděna a kontrolována pomocí zdroje ionizujícího záření za jeho přítomnosti v ozařovně v blízkosti zdroje ionizujícího záření, přičemž míra jeho ozáření může překročit v rámci běžných pracovních postupů hodnotu 10 mSv efektivní dávky za rok, a podle programu monitorování je vybaven ochrannou stínící zástěrou, musí mít přiděleny dva osobní dozimetry, z nichž jeden je umístěn na této zástěře a druhý pod ní. Dohlížející osoba musí stanovit koeficient zeslabení použité ochranné stínicí zástěry a efektivní dávku obdrženou radiačním pracovníkem se zohledněním ozáření nekrytých částí těla.“.

CELEX: 32013L0059

- V odkazu pod označením § 72 se text „, e)“ zrušuje.

- V § 73 odst. 2 písm. a) se za slovo „radionuklidů“ vkládají slova „vypuštěných za stanovené období“ a slova „, vypuštěných za stanovené období“ se zrušují.

CELEX:32013L0051, 32013L0059

- V § 74 se doplňují odstavce 5 až 8, které znějí:

„(5) Pokud jsou z pracoviště uvolňovány kapalné radioaktivní látky do povrchových vod, musí monitorování okolí pracoviště zahrnout jak povrchové vody výpustí neovlivněné, tak povrchové vody výpustí ovlivněné, nebo potenciálně ovlivněné. Odběrová místa povrchových vod se stanovují

a) ve vodách neovlivněných výpustí ve vodním toku nad výpustí; při vypouštění do vodní nádrže ve vodním toku nad vzdutím hladiny v nádrži,

b) ve vodách ovlivněných, nebo potenciálně ovlivněných výpustí

1. v místech, kde je možno předpokládat dostatečné promísení výpusti v toku, tj. v dostatečné vzdálenosti pod výpustí; při vypouštění do nádrže zpravidla pod výtokem z nádrže,

2. v případě výpusti z pracoviště s energetickým jaderným zařízením navíc v ochranném pásmu vodního zdroje v každém místě odběru vody pro úpravu na vodu pitnou, pokud se takové místo nachází do vzdálenosti 30 říčních kilometrů pod výpustí, nebo v nejbližším níže položeném místě odběru vody pro úpravu na vodu pitnou.

(6) Monitorování povrchových vod, do nichž jsou uvolňovány radioaktivní látky, musí zahrnovat všechny uvolňované radionuklidy, které se nezanedbatelně podílejí na ozáření obyvatelstva, a to

a) v případě výpusti z pracoviště s energetickým jaderným zařízením

1. ve vodách neovlivněných výpustí ve vodním toku nad výpustí alespoň tritium a radionuklidy emitující záření gama s čtvrtletní četností,

2. ve vodách ovlivněných nebo potenciálně ovlivněných výpustí alespoň tritium a radionuklidy emitující záření gama s měsíční četností, v případě 90Sr s roční četností,

b) v případě výpusti z pracoviště souvisejícího se získáváním radioaktivního nerostu s měsíční četností,

c) v případě výpusti z jiného pracoviště alespoň jedenkrát ročně operativně při vypouštění nebo nejpozději do 24 hodin po ukončení výpusti.

(7) Vyšetřovací úroveň ve vodách ovlivněných nebo potenciálně ovlivněných výpustí musí být stanovena podle vypouštěných radionuklidů

a) v případě výpusti z pracoviště s energetickým jaderným zařízením

1. pro tritium ve výši 100 Bq/l; při jejím překročení se musí vyhodnotit, zda nebyly porušeny postupy pro vypouštění a zda nebyla překročena vyšetřovací úroveň pro 137Cs,

2. pro 137Cs ve výši 0,5 Bq/l; při jejím překročení v místě odběru vody pro úpravu na vodu pitnou musí být o výsledcích stanovení objemové aktivity umělých radionuklidů informován odběratel vody pro úpravu na vodu pitnou,

b) v případě výpusti z pracoviště souvisejícího se získáváním radioaktivního nerostu pro Unat ve výši 0,3 mg/l, pro 226Ra ve výši 0,4 Bq/l; při překročení vyšetřovací úrovně musí být provedeno šetření příčin a případně stanoveno preventivní opatření,

c) v případě výpusti z jiného pracoviště ve výši jedné desetiny uvolňovací úrovně podle § 104 odst. 1 písm. b); při překročení vyšetřovací úrovně musí být provedeno šetření jeho příčiny a případně stanoveno preventivní opatření.

(8) Zásahová úroveň ve vodách ovlivněných, nebo potenciálně ovlivněných výpustí z pracoviště s energetickým jaderným zařízením, musí být stanovena pro tritium ve výši 1000 Bq/l; při jejím překročení se musí vyhodnotit, zda nebyly porušeny postupy pro vypouštění, a případně stanovit nápravná nebo preventivní opatření s cílem nepřekročit roční průměrnou hodnotu objemové aktivity tritia 1000 Bq/l a nejvyšší přípustnou hodnotu objemové aktivity tritia 3500 Bq/l.“.

- V § 75 odst. 1 písm. c) bod 2 zní:

„2. lokalizačním zařízením pro zobrazení ozařované oblasti,“.

CELEX:32013L0059

- V § 75 odstavec 4 zní:

„(4) Pracoviště se zdrojem ionizujícího záření určené pro lékařské ozáření musí být vybaveno pomůckami pro provádění zkoušek provozní stálosti takto

a) radioterapeutické pracoviště s uzavřenými radionuklidovými zdroji nebo urychlovači částic, pracoviště nukleární medicíny a pracoviště registrantů pomůckami pro provádění všech zkoušek provozní stálosti,

b) ostatní pracoviště pomůckami pro provádění zkoušek provozní stálosti s četností měsíční nebo vyšší.“.

- § 76 a 77 včetně odkazů a nadpisu znějí:

„§

Požadavky na zdroj ionizujícího záření

[K § 86 odst. 3 písm. a) atomového zákona]

(1) Zdroj ionizujícího záření používaný při lékařském ozáření určený pro účely plánování, řízení a ověřování v radioterapii, který byl instalovaný po 1. lednu 2017, musí být vybaven přístrojem nebo odpovídajícími prostředky, které poskytnou kvantitativní informaci o ozáření pacienta; je-li to technicky proveditelné, musí se tato informace automaticky přenášet do záznamu o vyšetření pacienta.

(2) Zdroj ionizujícího záření pro intervenční radiologii musí

a) indikovat celkový součin kermy a plochy a kumulativní referenční kermu ve vzduchu, je-li skiagraficko-skiaskopický nebo skiaskopický; tato informace se musí automaticky přenášet do záznamu o vyšetření pacienta,

b) poskytovat strukturované zprávy o radiační dávce, které se automaticky přenáší do záznamu o vyšetření pacienta, a

c) v průběhu vyšetření informovat fyzickou osobu provádějící vyšetření o kumulované radiační zátěži pacienta.

(3) Zdroj ionizujícího záření, který je výpočetním tomografem, včetně výpočetního tomografu používaného pro účely zobrazování v radioterapii a v nukleární medicíně, musí

a) být vybaven automatickou modulací proudu, pokud se jedná o stacionární zdroj ionizujícího záření,

b) mít vyšetřovací protokoly, které jsou přizpůsobeny vyšetřování dětí, jsou-li jím snímkovány děti,

c) poskytovat informaci o součinu kermy a délky a tato informace se musí automaticky přenášet do záznamu o vyšetření pacienta/, která se musí automaticky přenášet do záznamu o vyšetření pacienta,

d) poskytovat informaci o objemovém kermovém indexu výpočetní tomografie a tato informace se musí automaticky přenášet do záznamu o vyšetření pacienta, a

e) poskytovat strukturované zprávy o radiační dávce, které se automaticky přenáší do záznamu o vyšetření pacienta, pokud se nejedná o CT simulátor.

§ 77

[K § 86 odst. 3 písm. a) atomového zákona]

(1) Zdroj ionizujícího záření používaný při lékařském ozáření

a) skiagrafický

1. nesmí umožňovat snímkování ze štítu,

2. stacionární s digitálním receptorem obrazu, s výjimkou zařízení určeného výhradně pro snímkování končetin, musí být vybaven expoziční automatikou,

3. nesmí být vybaven filmovým receptorem obrazu,

4. stacionární, s výjimkou zařízení určeného výhradně pro snímkování končetin, musí být vybaven expoziční automatikou a orgánovými předvolbami,

5. musí poskytovat informaci o součinu kermy a plochy; zařízení instalovaná po 1. lednu 2026 musí tuto informaci automaticky přenášet do záznamu o vyšetření pacienta a

6. stacionární vybavený přímou digitalizací a instalovaný po 1. lednu 2026 musí v klinickém provozu blokovat expozici, pokud se snímek neukládá,

b) skiaskopický

1. nesmí umožňovat zobrazování přímou skiaskopií,

2. musí být vybaven automatickou regulací dávkového příkonu,

3. musí automaticky nastavovat velikost rentgenového svazku podle zvoleného zvětšení,

4. musí být vybaven zvukovou signalizací po uplynutí 5 minut celkového skiaskopického času,

5. musí být vybaven funkcí zachování posledního obrazu na monitoru po skončení expozice,

6. instalovaný po 1. lednu 2026 musí poskytovat strukturované zprávy o radiační dávce, a

7. musí poskytovat informaci o součinu kermy a plochy; zařízení instalovaná po 1. lednu 2026 musí tuto informaci automaticky přenášet do záznamu o vyšetření pacienta,

CELEX: 32013L0059

c) mamografický

1. musí být vybaven expoziční automatikou,

2. nesmí být vybaven filmovým receptorem obrazu nebo nepřímou digitalizací,

3. musí poskytovat informaci o kompresní síle a tloušťce po kompresi,

4. vybavený více filtry musí být vybaven funkcí automatické výměny filtru v závislosti na tloušťce po kompresi,

5. musí umožňovat vytvoření snímku minimálně o rozměrech 23 x 29 cm, není-li určen pouze pro stereotaxi,

6. instalovaný po 1. lednu 2026 musí v klinickém provozu blokovat expozici při chybějící kolimaci,

7. instalovaný po 1. lednu 2026 musí v klinickém provozu blokovat expozici při nesprávné kolimaci vzhledem k velikosti použité kompresní lopatky,

8. musí poskytovat kvantitativní informaci o ozáření pacienta, která se musí automaticky přenášet do záznamu o vyšetření pacienta,

9. musí poskytovat snímky, z nichž lze stanovit poměr signálu k šumu a kontrastu k šumu z linearizovaných dat, a

10. musí v klinickém provozu blokovat expozici, pokud se snímek neukládá,

d) zubní intraorální

1. musí mít nominální napětí alespoň 60 kV,

2. musí mít vzdálenost ohniska od konce tubusu nejméně 20 cm,

3. nesmí být vybaven filmy citlivosti D nebo horší a

4. instalovaný po 1. lednu 2017 musí poskytovat kvantitativní informaci o ozáření pacienta, nebo musí mít v dokumentaci ke zdroji ionizujícího záření uvedené hodnoty, z nichž lze vypočítat tuto informaci pro všechna expoziční nastavení,

e) zubní panoramatický

1. nesmí být vybaven filmovým receptorem obrazu nebo nepřímou digitalizací, a

2. instalovaný po 1. lednu 2017 musí poskytovat kvantitativní informaci o ozáření pacienta, nebo musí mít v dokumentaci ke zdroji ionizujícího záření uvedené hodnoty, z nichž lze vypočítat tuto informaci pro všechna expoziční nastavení.

(2) Zdroj ionizujícího záření používaný při lékařském ozáření, který je zubním výpočetním tomografem, nebo kostním denzitometrem instalovaným po 1. lednu 2017, musí poskytovat kvantitativní informaci o ozáření pacienta.“.

- V § 78 odst. 6 se za slovo „oznámit“ vkládají slova „před provedením lékařského ozáření“ a slova „před provedením lékařského ozáření“ se zrušují.

CELEX: 32013L0059

- § 79 včetně nadpisu a odkazu zní:

„§ 79

Obsah oznámení o podání žádosti o povolení klinického hodnocení radiofarmak

(K § 85 odst. 5 atomového zákona)

Oznámení o podání žádosti o povolení klinického hodnocení radiofarmak obsahuje skutečnosti týkající se tohoto hodnocení, které jsou důležité z hlediska radiační ochrany, a to zejména

a) souhrn protokolu klinického hodnocení,

b) specifikace radiofarmaka,

c) informace pro pacienta, včetně způsobu ochrany ostatních osob,

d) vzor informovaného souhlasu pacienta,

e) informace pro osoby žijící ve společné domácnosti s účastníkem klinického hodnocení a

f) seznam pracovišť, na kterých se klinické hodnocení bude provádět.“.

CELEX: 32013L0059

- V § 80 odst. 1 se písmeno a) zrušuje.

Dosavadní písmena b) až f) se označují jako písmena a) až e).

CELEX: 32013L0059

- V § 80 odst. 1 písm. b) na konci bodu 4 a písm. c) bodu 3 se slovo „nebo“ zrušuje.

CELEX: 32013L0059

- V § 80 odst. 1 písm. b) se na konci bodu 5 doplňuje slovo „nebo“ a doplňuje se bod 6, který zní:

„6. při výkonu prováděném u těhotné ženy nezáměrné ozáření zárodku nebo plodu,“.

CELEX: 32013L0059

- V § 80 odst. 1 se na konci písmene c) doplňují body 5 a 6, které znějí:

„5. při výkonu prováděném u těhotné ženy nezáměrné ozáření zárodku nebo plodu, které nebylo indikováno, nebo

6. při výkonu prováděném u kojící ženy ozáření dítěte, které nebylo indikováno,“.

CELEX: 32013L0059

- § 81 včetně nadpisu a odkazu zní:

„§

- Radiologické události

(K § 87 odst. 5 atomového zákona)

- Radiologická událost kategorie A je závažnou radiologickou událostí.

- Příloha č. 23 k této vyhlášce stanoví

- kritéria pro zařazení radiologické události do kategorie A, B nebo C,

- postup pro případ výskytu radiologické události a potenciální radiologické události,

- obsah a dobu uchovávání záznamů z prošetření radiologické události nebo potenciální radiologické události a

- rozsah a informování o závažné radiologické události a potenciální radiologické události a lhůty k jeho provedení.“.

CELEX: 32013L0059

- V nadpisu § 83 a jeho návětí se slova „lékařským radiologickým vybavením“ nahrazují slovy „radiologickým zařízením“.

CELEX: 32013L0059

- V odkazu pod označením § 87 až 90 se text „odst. 4“ nahrazuje textem „odst. 5“.

- V § 87 písm. p) se slova „uvolňovací úroveň“ nahrazují slovy „některou z uvolňovacích úrovní stanovených v § 105“.

CELEX: 32013L0059

- V § 87 se na konec textu písmene q) doplňují slova „v podzemí“.

CELEX: 32013L0059

- V § 88 odstavce 3 až 5 znějí:

„(3) Na pracovišti s materiálem se zvýšeným obsahem přírodního radionuklidu, na kterém nebylo zjištěno překročení úrovně podle odstavce 2, nemusí být stanovovány osobní dávky pracovníka, nedochází-li ke změně pracovních podmínek, výrobních postupů nebo surovin.

(4) Na pracovišti s materiálem se zvýšeným obsahem přírodního radionuklidu, na kterém je zjištěno překročení úrovně podle odstavce 2, musí být provedena optimalizace radiační ochrany a provedeno měření po optimalizaci za účelem stanovení osobní dávky pracovníka při pobytu na pracovišti.

(5) Pokud po provedení optimalizace radiační ochrany může na pracovišti ozáření pracovníka překročit efektivní dávku 6 mSv za rok, musí být osobní dávky pracovníka na pracovišti stanovovány opakovaně v každém kalendářním roce.“.

CELEX: 32013L0059

- V § 88 se doplňují odstavce 6 až 8, které znějí:

„(6) Stanovení osobních dávek pracovníka nemusí být opakovaně v každém kalendářním roce prováděno na pracovišti s materiálem se zvýšeným obsahem přírodního radionuklidu, nedochází-li ke změně pracovních podmínek, výrobních postupů nebo surovin a pokud měřením podle odstavce 4 nebyla zjištěna možnost překročení

a) 6 mSv za rok pro efektivní dávku, nebo

b) 1/3 limitů stanovených na kalendářní rok v § 4 odst. 1 písm. b) až d).

(7) V případě, kdy pracovník vykonává práci na více pracovištích s materiálem se zvýšeným obsahem přírodního radionuklidu, musí být efektivní dávky pracovníka sčítány.

(8) Příloha č. 30 k této vyhlášce stanoví dávkové konverzní faktory pro stanovení efektivní dávky.“.

CELEX: 32013L0059

- V § 89 odst. 2 se text „odst. 4 písm. b) nahrazuje textem „odst. 6“ a na konec textu odstavce se doplňují slova „, a to prostřednictvím držitele povolení podle § 9 odst. 2 písm. h) bod 2 atomového zákona“.

CELEX: 32013L0059

- V § 90 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

„(2) V rámci optimalizace radiační ochrany podle odstavce 1 musí být zpracována optimalizační analýza obsahující varianty řešení a vybrána a uplatněna nejvhodnějších opatření ke snížení ozáření z přírodního zdroje záření.“.

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

CELEX: 32013L0059

- V § 91 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

„(3) Nepřekročí-li výsledky měření v 5 po sobě jdoucích letech uvolňovací úrovně stanovené v § 105, měření a hodnocení podle odstavce 1, musí být dále prováděno alespoň jednou za 5 let, nebo dojde-li ke změně, která by mohla ovlivnit obsah radionuklidů v radioaktivní látce.“.

Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 4 až 6.

- V § 91 odst. 5 se slova „získání přímo nebo prostřednictvím držitele povolení podle § 9 odst. 2 písm. h) bodu 7 atomového zákona“ nahrazují slovy „jejich získání“.

- V § 93 odst. 1 se slovo „při“ nahrazuje slovem „v“ a slova „v délce 2 000 hodin za 12 měsíců. V případě odlišné doby pobytu pracovníka na pracovišti musí být použit časový integrál objemové aktivity radonu odpovídající době pobytu“ se zrušují.

CELEX: 32013L0059

- V § 93 odstavec 2 zní:

„(2) Na pracovišti s možným zvýšeným ozářením z radonu, na kterém bylo zjištěno překročení referenční úrovně podle odstavce 1, musí být provedena optimalizace radiační ochrany a měření po optimalizaci za účelem stanovení efektivní dávky pracovníka.“.

CELEX: 32013L0059

- V § 93 odst. 3 a 4 se slova „při opakovaném měření“ nahrazují slovy „měřením po optimalizaci“.

CELEX: 32013L0059

- V § 93 odst. 4 se za slovo „prováděno“ vkládá slovo „opakovaně“.

CELEX: 32013L0059

- V § 93 se doplňuje odstavec 5, který zní:

„(5) Příloha č. 30 k této vyhlášce stanoví dávkové konverzní faktory pro stanovení efektivní dávky pracovníka.“.

CELEX: 32013L0059

- V § 94 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „, a to prostřednictvím držitele povolení podle § 9 odst. 2 písm. h) bod 2 atomového zákona“.

CELEX: 32013L0059

- V § 95 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „V rámci optimalizace musí být zpracována optimalizační analýza obsahující varianty řešení a vybrána a uplatněna nejvhodnější opatření ke snížení objemové aktivity radonu, která musí splňovat tyto požadavky

a) jejich provedení dokáže zajistit pokles objemové aktivity radonu,

b) jsou na pracovišti realizovatelná, a

c) nemohou zhoršit stavebně technický stav pracoviště.“.

CELEX:32013L0051, 32013L0059

- V § 95 odstavec 2 zní:

„(2) Opatřeními k provedení optimalizace radiační ochrany podle odstavce 1 jsou zejména

a) stavebně technická opatření,

b) zvýšená výměna vzduchu a

c) změna organizace nebo režimu práce.“.

CELEX:32013L0051, 32013L0059

- Ve skupinovém nadpisu k § 98 a § 100 se slovo „přírodními“ zrušuje.

CELEX:32013L0051

- V § 98 odst. 1 se za slovo „radonu“ vkládají slova „a tritia“.

CELEX:32013L0051

- V § 98 odst. 2, 3 až 7, § 99 odst. 6 a § 100 odst. 1 a 2 se slovo „přírodních“ zrušuje.

CELEX:32013L0051

- V § 98 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:

„(5) Systematické měření a hodnocení obsahu umělých radionuklidů ve vodě musí být prováděno, byla-li pro výrobu pitné vody použita voda z povrchového nebo podzemního vodního zdroje ovlivněného výpustí z pracoviště s energetickým jaderným zařízením.“.

CELEX:32013L0051

Dosavadní odstavce 5 až 7 se označují jako odstavce 6 až 8.

- V § 98 odst. 7 se slovo „nebo“ zrušuje a za slovo „beta“ se vkládají slova „nebo vyšetřovací úrovně objemové aktivity 137Cs“.

CELEX:32013L0051

- V § 98 odst. 8 se slova „odstavce 6“ nahrazují slovy „odstavce 7“ a za slovo „být“ se vkládají slova „v případě přírodních radionuklidů“.

CELEX:32013L0051

- V § 99 odst. 1 se text „odst. 6“ nahrazuje textem „odst. 7“.

CELEX:32013L0051

- V § 99 návětí odstavce 5 zní:

„(5) Systematické měření a hodnocení obsahu radionuklidů v pitné vodě musí být prováděno“.

CELEX:32013L0051

- V § 99 se doplňuje odstavec 7, který zní:

„(7) Pokud je ve vodě zjištěno překročení ukazatele objemové aktivity tritia 100 Bq/l, musí být provedeno měření objemové aktivity radionuklidů emitujících záření gama.“.

CELEX:32013L0051

- V § 100 odst. 1 se na konci textu písmene c) doplňují slova „a identifikační číslo provozní evidence“.

- V § 100 odst. 4 písmeno b) zní:

„b) v případě každé změny v evidovaném údaji.“.

- V § 100 se odstavec 5 zrušuje.

Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 5.

- V § 101 písm. b) se slova „přírodního“ a „nebo“ zrušují.

CELEX:32013L0051

- V § 101 se na konci písmene c) tečka nahrazuje slovem „, nebo“ a doplňuje se písmeno d), které zní:

„d) mísení vody z několika zdrojů.“.

CELEX:32013L0051

- V § 102 odst. 3 a 6 se text „228Th“ nahrazuje textem „232Th“.

CELEX: 32013L0059

- V § 103 v návětí odstavce 3 se za slova „odstavce 1“ vkládá text „písm. a) až f)“.

- V § 103 odst. 3 písmeno b) zní:

„b) v případě každé změny v evidovaném údaji.“.

CELEX: 32013L0059

- V § 103 se odstavec 4 zrušuje.

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 4.

CELEX: 32013L0059

- V § 104 odst. 1 se na konci písmene c) doplňují slova „přičemž v případě průběžného vypouštění se posuzují průměrné denní objemové aktivity a v případě jednorázového vypouštění průměrné objemové aktivity vztažené k celkovému vypuštěnému objemu,“.

CELEX: 32013L0059

- V § 105 návětí odstavců 3 a 5 se za slovo „odpadních vod“ vkládají slova „a důlních vod“.

CELEX: 32013L0059

- V § 105 odst. 6 se slovo „nebo“ nahrazuje slovem „a“.

CELEX: 32013L0059

- V § 107 odst. 3 písm. b) se na konci bodu 2 slovo „nebo“ zrušuje.

CELEX: 32013L0059

- V § 107 odst. 3 se v písmenu c) za slovo „evakuací“ vkládají slova „na 7 dní“, slova „za prvních 7 dní.“ se nahrazují čárkou a doplňují se písmena d) a e), která znějí:

„d) zákaz konzumace a distribuce místně produkovaných nebo nijak nechráněných potravin v oblastech dotčených radiační havárií na dobu nezbytně nutnou pro stanovení konkrétních podmínek jejich konzumace a distribuce v dané nehodové situaci, nebo

e) zákaz distribuce a uvádění na trh výrobků nacházejících se v oblastech dotčených radiační havárií na dobu nezbytně nutnou pro stanovení konkrétních podmínek jejich distribuce a uvádění na trh v dané nehodové situaci.“.

- V § 107 odst. 4 písm. a) se za text „1 mSv“ vkládají slova „; tato možnost se upřednostní, pokud lze oblasti dotčené radiační havárií, kde na základě vyhodnocení radiační situace mohou nadále za stanovených podmínek pobývat fyzické osoby, zásobovat nekontaminovanými potravinami, vodou a krmivy“.

CELEX: 32013L0059

- Za § 114 se vkládá nový § 114a, který včetně nadpisu a odkazu zní:

„§ 114a

Rozsah a způsob zajištění, trvalého rozvíjení, udržování a pravidelného hodnocení kultury zabezpečení radionuklidového zdroje

(K 159a atomového zákona)

Držitel povolení musí v rámci kultury zabezpečení radionuklidového zdroje zajistit

a) stanovení odpovědnosti za dodržování zavedených bezpečnostních zásad a postupů,

b) srozumitelnost a jednoznačnost dokumentace související se zabezpečením radionuklidového zdroje vůči všem odpovědným a dotčeným osobám,

c) zavedení systematického přístupu ke školení a zvyšování kvalifikace odpovědných a dotčených osob z pohledu zabezpečení radionuklidového zdroje,

d) informování odpovědných a dotčených osob o hrozbách a významu zabezpečení radionuklidového zdroje,

e) pravidelné ověřování a hodnocení účinnosti systému zabezpečení radionuklidového zdroje,

f) předání aktuálních výsledků ověřování účinnosti systému zabezpečení radionuklidového zdroje odpovědným a dotčeným osobám a v případě, že ověření účinnosti zabezpečení plně neodpovídá cílům, přijmout opatření k nápravě tohoto stavu,

g) neohrožení integrity bezpečnostního systému a v případě předvídatelných událostí postupovat podle předem připravených postupů,

h) využití kompenzačních opatření při pravidelné údržbě a revizi systému zabezpečení radionuklidového zdroje, pokud by tím byla narušena jeho účinnost,

i) proces sebehodnocení k potvrzení odpovídající úrovni kultury zabezpečení radionuklidového zdroje,

j) podporu komunikace a zapojení odpovědných, dotčených a jiných osob v procesu hodnocení rizik a identifikaci nedostatků zabezpečení radionuklidového zdroje včetně předkládání návrhů na jeho zlepšení,

k) podporu a povzbuzování kultury zabezpečení se zaměřením na týmovou spolupráci, otevřenost a důvěru mezi odpovědnými a dotčenými osobami.“.

- V Příloze č. 2 tabulka s názvem „Jakostní faktory Q“ zní:

„Jakostní faktory Q

| Lineární přenos energie L [keV/μm] | Jakostní faktor Q (L) |
| --- | --- |
| méně než 10 | 1 |
| 10 až 100 | 0,32.L - 2,2 |
| více než 100 | 300.L - 0,5 |

“.

CELEX: 32013L0059

- Příloha č. 3 zní:

„Příloha č. 3 k vyhlášce č. 422/2006 Sb.

Konverzní faktory

Konverzní faktory pro výpočet příkonu efektivní dávky u jednotlivce z obyvatelstva po vnoření do mraku umělých radioaktivních vzácných plynů

| Nuklid | T½ | Konverzní faktor (nSv·h-1·Bq-1·m3) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | novorozenec | 1 rok | 5 let | 10 let | 15 let | dospělý |
| Ne-19 | 17,22 s | 1,94E-01 | 1,84E-01 | 1,77E-01 | 1,67E-01 | 1,60E-01 | 1,56E-01 |
| Ne-24 | 3,38 min | 1,04E-01 | 9,88E-02 | 9,52E-02 | 8,99E-02 | 8,64E-02 | 8,38E-02 |
| Ar-37 | 35,04 d | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| Ar-39 | 269 r | 3,43E-04 | 3,55E-04 | 3,53E-04 | 3,54E-04 | 3,57E-04 | 3,56E-04 |
| Ar-41 | 109,61 min | 2,61E-01 | 2,47E-01 | 2,41E-01 | 2,31E-01 | 2,30E-01 | 2,19E-01 |
| Ar-42 | 32,9 r | 3,78E-04 | 3,88E-04 | 3,87E-04 | 3,89E-04 | 3,92E-04 | 3,93E-04 |
| Ar-43 | 5,37 min | 3,29E-01 | 3,10E-01 | 3,00E-01 | 2,87E-01 | 2,81E-01 | 2,70E-01 |
| Ar-44 | 11,87 min | 3,94E-01 | 3,74E-01 | 3,66E-01 | 3,52E-01 | 3,50E-01 | 3,35E-01 |
| Kr-74 | 11,50 min | 1,93E-01 | 1,84E-01 | 1,78E-01 | 1,67E-01 | 1,61E-01 | 1,56E-01 |
| Kr-75 | 4,29 min | 2,56E-01 | 2,41E-01 | 2,29E-01 | 2,17E-01 | 2,05E-01 | 1,99E-01 |
| Kr-76 | 14,8 h | 7,48E-02 | 7,15E-02 | 6,98E-02 | 6,55E-02 | 6,33E-02 | 6,03E-02 |
| Kr-77 | 74,4 min | 1,90E-01 | 1,81E-01 | 1,75E-01 | 1,64E-01 | 1,58E-01 | 1,53E-01 |
| Kr-79 | 35,04 h | 4,55E-02 | 4,35E-02 | 4,23E-02 | 3,99E-02 | 3,86E-02 | 3,71E-02 |
| Kr-81 | 2,29E+5 r | 1,85E-04 | 1,62E-04 | 1,56E-04 | 1,45E-04 | 1,40E-04 | 1,34E-04 |
| Kr-81m | 13,10 s | 2,22E-02 | 2,11E-02 | 2,06E-02 | 1,93E-02 | 1,87E-02 | 1,75E-02 |
| Kr-83m | 1,83 h | 1,54E-05 | 9,96E-06 | 8,18E-06 | 7,14E-06 | 6,73E-06 | 6,69E-06 |
| Kr-85 | 10,756 r | 8,40E-04 | 8,24E-04 | 8,11E-04 | 7,94E-04 | 7,83E-04 | 7,78E-04 |
| Kr-85m | 4,480 h | 2,70E-02 | 2,57E-02 | 2,49E-02 | 2,35E-02 | 2,26E-02 | 2,13E-02 |
| Kr-87 | 76,3 min | 1,76E-01 | 1,65E-01 | 1,59E-01 | 1,52E-01 | 1,47E-01 | 1,42E-01 |
| Kr-88 | 2,84 h | 4,01E-01 | 3,82E-01 | 3,76E-01 | 3,61E-01 | 3,59E-01 | 3,45E-01 |
| Kr-89 | 3,15 min | 4,08E-01 | 3,86E-01 | 3,76E-01 | 3,60E-01 | 3,53E-01 | 3,40E-01 |
| Xe-120 | 40 min | 6,91E-02 | 6,55E-02 | 6,32E-02 | 5,95E-02 | 5,80E-02 | 5,56E-02 |
| Xe-121 | 40,1 min | 2,89E-01 | 2,75E-01 | 2,68E-01 | 2,55E-01 | 2,50E-01 | 2,41E-01 |
| Xe-122 | 20,1 h | 9,48E-03 | 8,76E-03 | 8,49E-03 | 7,84E-03 | 7,50E-03 | 7,09E-03 |
| Xe-123 | 2,08 h | 1,18E-01 | 1,12E-01 | 1,09E-01 | 1,03E-01 | 1,01E-01 | 9,68E-02 |
| Xe-125 | 16,9 h | 4,46E-02 | 4,22E-02 | 4,10E-02 | 3,84E-02 | 3,71E-02 | 3,50E-02 |
| Xe-127 | 36,4 d | 4,59E-02 | 4,35E-02 | 4,24E-02 | 3,96E-02 | 3,82E-02 | 3,60E-02 |
| Xe-127m | 69,2 s | 2,61E-02 | 2,46E-02 | 2,35E-02 | 2,20E-02 | 2,09E-02 | 1,97E-02 |
| Xe-129m | 8,88 d | 4,91E-03 | 4,07E-03 | 3,86E-03 | 3,36E-03 | 3,12E-03 | 2,84E-03 |
| Xe-131m | 11,84 d | 1,90E-03 | 1,56E-03 | 1,47E-03 | 1,28E-03 | 1,19E-03 | 1,07E-03 |
| Xe-133 | 5,243 d | 5,90E-03 | 5,53E-03 | 5,11E-03 | 4,60E-03 | 4,38E-03 | 4,03E-03 |
| Xe-133m | 2,19 d | 5,61E-03 | 5,12E-03 | 4,98E-03 | 4,56E-03 | 4,37E-03 | 4,08E-03 |
| Xe-135 | 9,14 h | 4,44E-02 | 4,24E-02 | 4,16E-02 | 3,90E-02 | 3,78E-02 | 3,57E-02 |
| Xe-135m | 15,29 min | 7,73E-02 | 7,39E-02 | 7,17E-02 | 6,76E-02 | 6,52E-02 | 6,32E-02 |
| Xe-137 | 3,818 min | 6,36E-02 | 5,66E-02 | 4,98E-02 | 4,81E-02 | 4,09E-02 | 4,01E-02 |
| Xe-138 | 14,08 min | 2,29E-01 | 2,17E-01 | 2,12E-01 | 2,03E-01 | 2,01E-01 | 1,93E-01 |

Vysvětlivky:

T½:	Poločas radioaktivní přeměny

Konverzní faktory pro výpočet 50letého úvazku efektivní dávky pro příjem požitím, vdechnutím a přímým vstupem do krve pro radiačního pracovníka

| Nuklid | T½ | Cesta příjmu | Forma | Typ | Sloučenina | fA | AMAD (µm) | e(50) (Sv·Bq-1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H-3 | 12,32 r | přímý vstup do krve |  |  |  |  |  | 2,00E-11 |
|  |  | požití |  |  | biogenní formy | 0,99 |  | 5,10E-11 |
|  |  | požití |  |  | relativně nerozpustné formy | 0,1 |  | 2,00E-12 |
|  |  | požití |  |  | rozpustné formy | 0,99 |  | 1,90E-11 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | F | tritium ve slitinách s lanthanem, niklem a hliníkem | 0,99 | 1 | 8,60E-12 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | F | tritium ve slitinách s lanthanem, niklem a hliníkem | 0,99 | 5 | 1,30E-11 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | M | všechny nespecifikované sloučeniny, úlomky skla, svíticí barvy, tritid titanu, tritid zirkonu | 0,2 | 1 | 4,30E-11 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | M | všechny nespecifikované sloučeniny, úlomky skla, svíticí barvy, tritid titanu, tritid zirkonu | 0,2 | 5 | 2,40E-11 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | S | tritiovaný uhlík, tritid hafnia | 1E-2 | 1 | 5,20E-10 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | S | tritiovaný uhlík, tritid hafnia | 1E-2 | 5 | 2,60E-10 |
|  |  | vdechnutí | aerosol |  | biogenní organické sloučeniny | 0,99 | 1 | 2,30E-11 |
|  |  | vdechnutí | aerosol |  | biogenní organické sloučeniny | 0,99 | 5 | 3,50E-11 |
|  |  | vdechnutí | plyny a páry | V | tritiovaný methan |  |  | 5,90E-14 |
|  |  | vdechnutí | plyny a páry | V | tritiová voda (HTO) |  |  | 2,00E-11 |
|  |  | vdechnutí | plyny a páry | V | elementární tritium (HT) |  |  | 2,00E-15 |
|  |  | vdechnutí | plyny a páry | F | nespecifikované plyny a páry | 0,99 |  | 2,00E-11 |
| Be-7 | 53,22 d | přímý vstup do krve |  |  |  |  |  | 2,10E-10 |
|  |  | požití |  |  | všechny sloučeniny | 5E-3 |  | 2,10E-11 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | F |  | 5E-3 | 1 | 4,90E-11 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | F |  | 5E-3 | 5 | 5,70E-11 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | M |  | 1E-3 | 1 | 6,60E-11 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | M |  | 1E-3 | 5 | 4,30E-11 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | S |  | 5E-5 | 1 | 8,70E-11 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | S |  | 5E-5 | 5 | 5,30E-11 |
| C-14 | 5,70E+3 r | přímý vstup do krve |  |  |  |  |  | 1,60E-10 |
|  |  | požití |  |  | všechny chemické formy | 0,99 |  | 1,60E-10 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | F |  | 0,99 | 1 | 7,30E-11 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | F |  | 0,99 | 5 | 1,10E-10 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | M | všechny nespecifikované formy | 0,2 | 1 | 9,00E-10 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | M | všechny nespecifikované formy | 0,2 | 5 | 5,80E-10 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | S | elementární uhlík, tritiovaný uhlík | 1E-2 | 1 | 1,20E-08 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | S | elementární uhlík, tritiovaný uhlík | 1E-2 | 5 | 6,70E-09 |
|  |  | vdechnutí | aerosol |  | uhličitan barnatý | 0,99 | 1 | 8,30E-12 |
|  |  | vdechnutí | aerosol |  | uhličitan barnatý | 0,99 | 5 | 1,30E-11 |
|  |  | vdechnutí | plyny a páry | V | methan |  |  | 5,10E-14 |
|  |  | vdechnutí | plyny a páry | V | oxid uhličitý |  |  | 1,30E-11 |
|  |  | vdechnutí | plyny a páry | V | oxid uhelnatý |  |  | 1,80E-12 |
|  |  | vdechnutí | plyny a páry | F | nespecifikované plyny a páry | 0,99 |  | 1,70E-10 |
| F-18 | 109,77 min | přímý vstup do krve |  |  |  |  |  | 1,50E-11 |
|  |  | požití |  |  | všechny formy | 0,99 |  | 4,80E-11 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | F |  | 0,99 | 1 | 2,00E-11 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | F |  | 0,99 | 5 | 3,10E-11 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | M |  | 0,2 | 1 | 3,60E-11 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | M |  | 0,2 | 5 | 5,00E-11 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | S |  | 1E-2 | 1 | 3,70E-11 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | S |  | 1E-2 | 5 | 5,10E-11 |
|  |  | vdechnutí | plyny a páry | F | nespecifikované plyny a páry | 0,99 |  | 7,80E-11 |
| Na-24 | 14,9590 h | přímý vstup do krve |  |  |  |  |  | 3,40E-10 |
|  |  | požití |  |  | všechny formy | 0,99 |  | 4,80E-10 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | F |  | 0,99 | 1 | 1,90E-10 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | F |  | 0,99 | 5 | 3,00E-10 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | M |  | 0,2 | 1 | 3,70E-10 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | M |  | 0,2 | 5 | 4,90E-10 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | S |  | 1E-2 | 1 | 4,00E-10 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | S |  | 1E-2 | 5 | 5,20E-10 |
| K-42 | 12,360 h | přímý vstup do krve |  |  |  |  |  | 1,60E-10 |
|  |  | požití |  |  | všechny formy | 0,99 |  | 4,20E-10 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | F |  | 0,99 | 1 | 1,30E-10 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | F |  | 0,99 | 5 | 2,20E-10 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | M |  | 0,2 | 1 | 3,40E-10 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | M |  | 0,2 | 5 | 4,00E-10 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | S |  | 1E-2 | 1 | 3,70E-10 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | S |  | 1E-2 | 5 | 4,30E-10 |
| Cr-51 | 27,7025 d | přímý vstup do krve |  |  |  |  |  | 9,70E-11 |
|  |  | požití |  |  | trojmocný chrom | 1E-2 |  | 1,30E-11 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | F |  | 1E-2 | 1 | 2,30E-11 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | F |  | 1E-2 | 5 | 2,80E-11 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | M |  | 2E-3 | 1 | 3,50E-11 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | M |  | 2E-3 | 5 | 2,40E-11 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | S |  | 1E-4 | 1 | 4,40E-11 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | S |  | 1E-4 | 5 | 2,80E-11 |
| Mn-54 | 312,12 d | přímý vstup do krve |  |  |  |  |  | 3,90E-09 |
|  |  | požití |  |  | všechny formy | 5E-2 |  | 5,00E-10 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | F |  | 5E-2 | 1 | 9,30E-10 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | F |  | 5E-2 | 5 | 1,10E-09 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | M |  | 1E-2 | 1 | 2,10E-09 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | M |  | 1E-2 | 5 | 1,30E-09 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | S |  | 5E-4 | 1 | 5,20E-09 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | S |  | 5E-4 | 5 | 2,80E-09 |
| Fe-59 | 44,495 d | přímý vstup do krve |  |  |  |  |  | 1,30E-08 |
|  |  | požití |  |  | všechny nespecifikované formy | 0,1 |  | 1,70E-09 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | F |  | 0,1 | 1 | 4,10E-09 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | F |  | 0,1 | 5 | 5,60E-09 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | M | chlorid železitý, oxid železitý, všechny nespecifikované formy | 2E-2 | 1 | 2,40E-09 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | M | chlorid železitý, oxid železitý, všechny nespecifikované formy | 2E-2 | 5 | 1,70E-09 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | S | korozní produkty | 1E-3 | 1 | 2,60E-09 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | S | korozní produkty | 1E-3 | 5 | 1,70E-09 |
| Co-57 | 271,74 d | přímý vstup do krve |  |  |  |  |  | 7,40E-10 |
|  |  | požití |  |  | všechny chemické formy | 0,1 |  | 1,20E-10 |
|  |  | požití |  |  | nerozpustné oxidy | 5E-2 |  | 8,80E-11 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | F | dusičnan, chlorid | 0,1 | 1 | 1,70E-10 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | F | dusičnan, chlorid | 0,1 | 5 | 1,50E-10 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | M | všechny nespecifikované formy | 2E-2 | 1 | 5,20E-10 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | M | všechny nespecifikované formy | 2E-2 | 5 | 3,00E-10 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | S | oxid, kobalt v tavenině hlinitokřemičitanu, kobaltem značený polystyren | 1E-3 | 1 | 1,20E-09 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | S | oxid, kobalt v tavenině hlinitokřemičitanu, kobaltem značený polystyren | 1E-3 | 5 | 6,40E-10 |
| Co-58 | 70,86 d | přímý vstup do krve |  |  |  |  |  | 2,00E-09 |
|  |  | požití |  |  | všechny chemické formy | 0,1 |  | 5,40E-10 |
|  |  | požití |  |  | nerozpustné oxidy | 5E-2 |  | 4,60E-10 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | F | dusičnan, chlorid | 0,1 | 1 | 5,20E-10 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | F | dusičnan, chlorid | 0,1 | 5 | 5,30E-10 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | M | všechny nespecifikované formy | 2E-2 | 1 | 1,60E-09 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | M | všechny nespecifikované formy | 2E-2 | 5 | 1,00E-09 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | S | oxid, kobalt v tavenině hlinitokřemičitanu, kobaltem značený polystyren | 1E-3 | 1 | 2,40E-09 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | S | oxid, kobalt v tavenině hlinitokřemičitanu, kobaltem značený polystyren | 1E-3 | 5 | 1,40E-09 |
| Co-60 | 5,2713 r | přímý vstup do krve |  |  |  |  |  | 2,40E-08 |
|  |  | požití |  |  | všechny chemické formy | 0,1 |  | 3,20E-09 |
|  |  | požití |  |  | nerozpustné oxidy | 5E-2 |  | 2,10E-09 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | F | dusičnan, chlorid | 0,1 | 1 | 5,00E-09 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | F | dusičnan, chlorid | 0,1 | 5 | 4,20E-09 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | M | všechny nespecifikované formy | 2E-2 | 1 | 1,10E-08 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | M | všechny nespecifikované formy | 2E-2 | 5 | 6,20E-09 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | S | oxid, kobalt v tavenině hlinitokřemičitanu, kobaltem značený polystyren | 1E-3 | 1 | 5,90E-08 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | S | oxid, kobalt v tavenině hlinitokřemičitanu, kobaltem značený polystyren | 1E-3 | 5 | 3,10E-08 |
| Se-75 | 119,779 d | přímý vstup do krve |  |  |  |  |  | 3,10E-09 |
|  |  | požití |  |  | selenid a elementární selen | 5E-2 |  | 3,10E-10 |
|  |  | požití |  |  | všechny ostatní formy | 0,8 |  | 2,50E-09 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | F | oxid seleničitý, kyselina seleničitá, elementární selen, všechny nespecifikované formy | 0,8 | 1 | 1,20E-09 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | F | oxid seleničitý, kyselina seleničitá, elementární selen, všechny nespecifikované formy | 0,8 | 5 | 1,80E-09 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | M |  | 0,16 | 1 | 1,20E-09 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | M |  | 0,16 | 5 | 8,90E-10 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | S |  | 8E-3 | 1 | 1,60E-09 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | S |  | 8E-3 | 5 | 9,10E-10 |
| Sr-85 | 64,84 d | přímý vstup do krve |  |  |  |  |  | 9,00E-10 |
|  |  | požití |  |  | titanát | 1E-2 |  | 2,10E-10 |
|  |  | požití |  |  | všechny ostatní chemické formy | 0,25 |  | 3,80E-10 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | F | chlorid, síran a uhličitan | 0,25 | 1 | 2,80E-10 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | F | chlorid, síran a uhličitan | 0,25 | 5 | 3,80E-10 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | M | fragmenty paliva, všechny nespecifikované formy | 5E-2 | 1 | 7,50E-10 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | M | fragmenty paliva, všechny nespecifikované formy | 5E-2 | 5 | 5,00E-10 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | S | stroncium v tavenině hlinitokřemičitanu, stronciem značený polystyren | 2,5E-3 | 1 | 1,10E-09 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | S | stroncium v tavenině hlinitokřemičitanu, stronciem značený polystyren | 2,5E-3 | 5 | 6,70E-10 |
| Sr-89 | 50,53 d | přímý vstup do krve |  |  |  |  |  | 2,30E-09 |
|  |  | požití |  |  | titanát | 1E-2 |  | 4,00E-10 |
|  |  | požití |  |  | všechny ostatní chemické formy | 0,25 |  | 8,90E-10 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | F | chlorid, síran a uhličitan | 0,25 | 1 | 7,10E-10 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | F | chlorid, síran a uhličitan | 0,25 | 5 | 9,60E-10 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | M | fragmenty paliva, všechny nespecifikované formy | 5E-2 | 1 | 3,80E-09 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | M | fragmenty paliva, všechny nespecifikované formy | 5E-2 | 5 | 2,20E-09 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | S | stroncium v tavenině hlinitokřemičitanu, stronciem značený polystyren | 2,5E-3 | 1 | 5,70E-09 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | S | stroncium v tavenině hlinitokřemičitanu, stronciem značený polystyren | 2,5E-3 | 5 | 3,20E-09 |
| Sr-90 | 28,79 r | přímý vstup do krve |  |  |  |  |  | 9,50E-08 |
|  |  | požití |  |  | titanát | 1E-2 |  | 1,10E-09 |
|  |  | požití |  |  | všechny ostatní chemické formy | 0,25 |  | 2,40E-08 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | F | chlorid, síran a uhličitan | 0,25 | 1 | 2,50E-08 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | F | chlorid, síran a uhličitan | 0,25 | 5 | 3,20E-08 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | M | fragmenty paliva, všechny nespecifikované formy | 5E-2 | 1 | 3,00E-08 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | M | fragmenty paliva, všechny nespecifikované formy | 5E-2 | 5 | 1,80E-08 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | S | stroncium v tavenině hlinitokřemičitanu, stronciem značený polystyren | 2,5E-3 | 1 | 3,80E-07 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | S | stroncium v tavenině hlinitokřemičitanu, stronciem značený polystyren | 2,5E-3 | 5 | 2,00E-07 |
| Zr-95 | 64,032 d | přímý vstup do krve |  |  |  |  |  | 1,20E-08 |
|  |  | požití |  |  | všechny chemické formy | 2E-3 |  | 3,20E-10 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | F |  | 2E-3 | 1 | 2,60E-09 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | F |  | 2E-3 | 5 | 2,90E-09 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | M | šťavelan, všechny nespecifikované formy | 4E-4 | 1 | 3,20E-09 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | M | šťavelan, všechny nespecifikované formy | 4E-4 | 5 | 1,90E-09 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | S | uhličitan, oxid, tritid | 2E-5 | 1 | 4,50E-09 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | S | uhličitan, oxid, tritid | 2E-5 | 5 | 2,60E-09 |
| Nb-95 | 34,991 d | přímý vstup do krve |  |  |  |  |  | 1,90E-09 |
|  |  | požití |  |  | všechny formy | 1E-2 |  | 3,00E-10 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | F |  | 1E-2 | 1 | 4,60E-10 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | F |  | 1E-2 | 5 | 5,60E-10 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | M | šťavelan, všechny nespecifikované formy | 2E-3 | 1 | 9,90E-10 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | M | šťavelan, všechny nespecifikované formy | 2E-3 | 5 | 6,90E-10 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | S | uhličitan, oxid | 1E-4 | 1 | 1,30E-09 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | S | uhličitan, oxid | 1E-4 | 5 | 8,50E-10 |
| Mo-99 | 65,94 h | přímý vstup do krve |  |  |  |  |  | 3,90E-10 |
|  |  | požití |  |  | sulfid | 5E-2 |  | 2,60E-10 |
|  |  | požití |  |  | všechny ostatní formy | 0,9 |  | 4,40E-10 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | F | chlorid a molybdenan amonný | 0,9 | 1 | 2,00E-10 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | F | chlorid a molybdenan amonný | 0,9 | 5 | 3,10E-10 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | M | oxid a všechny nespecifikované formy | 0,18 | 1 | 4,20E-10 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | M | oxid a všechny nespecifikované formy | 0,18 | 5 | 4,00E-10 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | S |  | 9E-3 | 1 | 4,70E-10 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | S |  | 9E-3 | 5 | 4,10E-10 |
| Tc-99 | 2,111E+5 r | přímý vstup do krve |  |  |  |  |  | 2,90E-10 |
|  |  | požití |  |  | všechny formy | 0,9 |  | 2,70E-10 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | F | technecistan, Tc-DTPA | 0,9 | 1 | 1,30E-10 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | F | technecistan, Tc-DTPA | 0,9 | 5 | 2,00E-10 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | M | všechny nespecifikované formy | 0,18 | 1 | 1,80E-09 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | M | všechny nespecifikované formy | 0,18 | 5 | 1,10E-09 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | S |  | 9E-3 | 1 | 2,90E-08 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | S |  | 9E-3 | 5 | 1,60E-08 |
| Tc-99m | 6,015 h | přímý vstup do krve |  |  |  |  |  | 1,30E-11 |
|  |  | požití |  |  | všechny formy | 0,9 |  | 1,40E-11 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | F | technecistan, Tc-DTPA | 0,9 | 1 | 5,70E-12 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | F | technecistan, Tc-DTPA | 0,9 | 5 | 8,60E-12 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | M | všechny nespecifikované formy | 0,18 | 1 | 9,70E-12 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | M | všechny nespecifikované formy | 0,18 | 5 | 1,30E-11 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | S |  | 9E-3 | 1 | 1,00E-11 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | S |  | 9E-3 | 5 | 1,30E-11 |
| Ru-106 | 373,59 d | přímý vstup do krve |  |  |  |  |  | 2,80E-08 |
|  |  | požití |  |  | všechny chemické formy | 5E-2 |  | 2,60E-09 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | F | chlorid, šťavelan | 5E-2 | 1 | 6,70E-09 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | F | chlorid, šťavelan | 5E-2 | 5 | 7,70E-09 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | M | citrát, všechny nespecifikované formy | 1E-2 | 1 | 2,40E-08 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | M | citrát, všechny nespecifikované formy | 1E-2 | 5 | 1,30E-08 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | S | dioxid | 5E-4 | 1 | 6,90E-08 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | S | dioxid | 5E-4 | 5 | 3,60E-08 |
|  |  | vdechnutí | plyny a páry | F | oxid rutheničelý | 1E-2 |  | 7,00E-09 |
| Ag-110m | 249,76 d | přímý vstup do krve |  |  |  |  |  | 2,50E-08 |
|  |  | požití |  |  | všechny formy | 5E-2 |  | 2,30E-09 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | F | dusičnan stříbrný | 5E-2 | 1 | 4,00E-09 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | F | dusičnan stříbrný | 5E-2 | 5 | 3,30E-09 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | M | jodid stříbrný, všechny nespecifikované formy | 1E-2 | 1 | 8,40E-09 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | M | jodid stříbrný, všechny nespecifikované formy | 1E-2 | 5 | 5,00E-09 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | S |  | 5E-4 | 1 | 1,70E-08 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | S |  | 5E-4 | 5 | 9,30E-09 |
| Sb-122 | 2,7238 d | přímý vstup do krve |  |  |  |  |  | 7,30E-10 |
|  |  | požití |  |  | všechny chemické formy | 5E-2 |  | 4,50E-10 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | F | chlorid, vinnan | 5E-2 | 1 | 2,70E-10 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | F | chlorid, vinnan | 5E-2 | 5 | 3,90E-10 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | M | oxid antimonitý, všechny nespecifikované formy | 1E-2 | 1 | 5,50E-10 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | M | oxid antimonitý, všechny nespecifikované formy | 1E-2 | 5 | 5,20E-10 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | S |  | 5E-4 | 1 | 6,20E-10 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | S |  | 5E-4 | 5 | 5,60E-10 |
| Sb-124 | 60,20 d | přímý vstup do krve |  |  |  |  |  | 5,60E-09 |
|  |  | požití |  |  | všechny chemické formy | 5E-2 |  | 1,10E-09 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | F | chlorid, vinnan | 5E-2 | 1 | 1,40E-09 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | F | chlorid, vinnan | 5E-2 | 5 | 1,80E-09 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | M | oxid antimonitý, všechny nespecifikované formy | 1E-2 | 1 | 4,90E-09 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | M | oxid antimonitý, všechny nespecifikované formy | 1E-2 | 5 | 3,00E-09 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | S |  | 5E-4 | 1 | 7,40E-09 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | S |  | 5E-4 | 5 | 4,30E-09 |
| Sb-125 | 2,75856 r | přímý vstup do krve |  |  |  |  |  | 3,60E-09 |
|  |  | požití |  |  | všechny chemické formy | 5E-2 |  | 3,70E-10 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | F | chlorid, vinnan | 5E-2 | 1 | 8,30E-10 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | F | chlorid, vinnan | 5E-2 | 5 | 9,70E-10 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | M | oxid antimonitý, všechny nespecifikované formy | 1E-2 | 1 | 3,30E-09 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | M | oxid antimonitý, všechny nespecifikované formy | 1E-2 | 5 | 1,90E-09 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | S |  | 5E-4 | 1 | 1,50E-08 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | S |  | 5E-4 | 5 | 8,40E-09 |
| Te-132 | 3,204 d | přímý vstup do krve |  |  |  |  |  | 3,60E-09 |
|  |  | požití |  |  | všechny formy | 0,3 |  | 1,90E-09 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | F | chlorid, oxid telluričitý | 0,3 | 1 | 1,30E-09 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | F | chlorid, oxid telluričitý | 0,3 | 5 | 1,80E-09 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | M | elementární tellur, tellurid kademnatý, všechny nespecifikované formy | 6E-2 | 1 | 1,20E-09 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | M | elementární tellur, tellurid kademnatý, všechny nespecifikované formy | 6E-2 | 5 | 1,20E-09 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | S |  | 3E-3 | 1 | 1,20E-09 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | S |  | 3E-3 | 5 | 1,20E-09 |
|  |  | vdechnutí | plyny a páry | F | nespecifikované plyny a páry | 0,3 |  | 3,40E-09 |
| I-125 | 59,400 d | přímý vstup do krve |  |  |  |  |  | 1,30E-08 |
|  |  | požití |  |  | všechny nespecifikované formy | 0,99 |  | 1,30E-08 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | F | jodid sodný, jod vázaný na vektor chloridu cesného, jodid stříbrný, všechny nespecifikované formy | 0,99 | 1 | 5,60E-09 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | F | jodid sodný, jod vázaný na vektor chloridu cesného, jodid stříbrný, všechny nespecifikované formy | 0,99 | 5 | 8,60E-09 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | M |  | 0,2 | 1 | 1,70E-09 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | M |  | 0,2 | 5 | 2,10E-09 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | S |  | 1E-2 | 1 | 4,10E-10 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | S |  | 1E-2 | 5 | 3,00E-10 |
|  |  | vdechnutí | plyny a páry | V | methyljodid, ethyljodid |  |  | 8,90E-09 |
|  |  | vdechnutí | plyny a páry | F | elementární jod a nespecifikované formy | 0,99 |  | 1,30E-08 |
| I-129 | 1,57E+7 r | přímý vstup do krve |  |  |  |  |  | 9,50E-08 |
|  |  | požití |  |  |  | 0,99 |  | 9,40E-08 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | F | všechny nespecifikované formy | 0,99 | 1 | 4,20E-08 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | F | jodid sodný, jod vázaný na vektor chloridu cesného, jodid stříbrný, všechny nespecifikované formy | 0,99 | 5 | 6,40E-08 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | M | jodid sodný, jod vázaný na vektor chloridu cesného, jodid stříbrný, všechny nespecifikované formy | 0,2 | 1 | 1,70E-08 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | M |  | 0,2 | 5 | 1,70E-08 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | S |  | 1E-2 | 1 | 2,50E-08 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | S |  | 1E-2 | 5 | 1,40E-08 |
|  |  | vdechnutí | plyny a páry | V |  |  |  | 6,60E-08 |
|  |  | vdechnutí | plyny a páry | F | methyljodid, ethyljodid | 0,99 |  | 9,40E-08 |
| I-131 | 8,02070 d | přímý vstup do krve |  |  |  |  |  | 1,70E-08 |
|  |  | požití |  |  | všechny nespecifikované formy | 0,99 |  | 1,60E-08 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | F | jodid sodný, jod vázaný na vektor chloridu cesného, jodid stříbrný, všechny nespecifikované formy | 0,99 | 1 | 7,20E-09 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | F | jodid sodný, jod vázaný na vektor chloridu cesného, jodid stříbrný, všechny nespecifikované formy | 0,99 | 5 | 1,10E-08 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | M |  | 0,2 | 1 | 2,10E-09 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | M |  | 0,2 | 5 | 2,70E-09 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | S |  | 1E-2 | 1 | 7,10E-10 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | S |  | 1E-2 | 5 | 6,00E-10 |
|  |  | vdechnutí | plyny a páry | V | methyljodid, ethyljodid |  |  | 1,20E-08 |
|  |  | vdechnutí | plyny a páry | F | elementární jod a nespecifikované formy | 0,99 |  | 1,70E-08 |
| I-132 | 2,295 h | přímý vstup do krve |  |  |  |  |  | 2,50E-10 |
|  |  | požití |  |  | všechny nespecifikované formy | 0,99 |  | 2,80E-10 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | F | jodid sodný, jod vázaný na vektor chloridu cesného, jodid stříbrný, všechny nespecifikované formy | 0,99 | 1 | 8,60E-11 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | F | jodid sodný, jod vázaný na vektor chloridu cesného, jodid stříbrný, všechny nespecifikované formy | 0,99 | 5 | 1,20E-10 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | M |  | 0,2 | 1 | 7,20E-11 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | M |  | 0,2 | 5 | 1,00E-10 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | S |  | 1E-2 | 1 | 7,00E-11 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | S |  | 1E-2 | 5 | 9,70E-11 |
|  |  | vdechnutí | plyny a páry | V | methyljodid, ethyljodid |  |  | 1,80E-10 |
|  |  | vdechnutí | plyny a páry | F | elementární jod a nespecifikované formy | 0,99 |  | 3,30E-10 |
| Cs-134 | 2,0648 r | přímý vstup do krve |  |  |  |  |  | 1,40E-08 |
|  |  | požití |  |  | relativně nerozpustné formy, fragmenty ozářeného paliva | 0,1 |  | 2,00E-09 |
|  |  | požití |  |  | chlorid, dusičnan, síran, všechny nespecifikované sloučeniny | 0,99 |  | 1,40E-08 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | F | chlorid, dusičnan, síran | 0,99 | 1 | 6,20E-09 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | F | chlorid, dusičnan, síran | 0,99 | 5 | 9,50E-09 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | M | fragmenty ozářeného paliva, všechny nespecifikované formy | 0,2 | 1 | 8,40E-09 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | M | fragmenty ozářeného paliva, všechny nespecifikované formy | 0,2 | 5 | 6,00E-09 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | S |  | 1E-2 | 1 | 2,80E-08 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | S |  | 1E-2 | 5 | 1,50E-08 |
| Cs-137 | 30,1671 r | přímý vstup do krve |  |  |  |  |  | 1,40E-08 |
|  |  | požití |  |  | relativně nerozpustné formy, fragmenty ozářeného paliva | 0,1 |  | 1,60E-09 |
|  |  | požití |  |  | chlorid, dusičnan, síran, všechny nespecifikované sloučeniny | 0,99 |  | 1,40E-08 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | F | chlorid, dusičnan, síran | 0,99 | 1 | 6,00E-09 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | F | chlorid, dusičnan, síran | 0,99 | 5 | 9,30E-09 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | M | fragmenty ozářeného paliva, všechny nespecifikované formy | 0,2 | 1 | 7,90E-09 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | M | fragmenty ozářeného paliva, všechny nespecifikované formy | 0,2 | 5 | 5,60E-09 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | S |  | 1E-2 | 1 | 9,70E-08 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | S |  | 1E-2 | 5 | 5,10E-08 |
| Ba-140 | 12,752 d | přímý vstup do krve |  |  |  |  |  | 1,40E-09 |
|  |  | požití |  |  | nerozpustné formy: síran, titanát | 1E-4 |  | 5,30E-10 |
|  |  | požití |  |  | rozpustné formy | 0,2 |  | 7,10E-10 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | F |  | 0,2 | 1 | 4,90E-10 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | F |  | 0,2 | 5 | 6,90E-10 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | M |  | 4E-2 | 1 | 2,70E-09 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | M |  | 4E-2 | 5 | 1,80E-09 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | S |  | 2E-3 | 1 | 3,50E-09 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | S |  | 2E-3 | 5 | 2,20E-09 |
| Ce-144 | 284,91 d | přímý vstup do krve |  |  |  |  |  | 1,20E-07 |
|  |  | požití |  |  | všechny sloučeniny | 5E-4 |  | 9,80E-10 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | F |  | 5E-4 | 1 | 1,60E-08 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | F |  | 5E-4 | 5 | 9,40E-09 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | M | chlorid, citrát, fluorid, hydroxid | 1E-4 | 1 | 2,70E-08 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | M | chlorid, citrát, fluorid, hydroxid | 1E-4 | 5 | 1,40E-08 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | S | fragmenty ozářeného paliva | 5E-6 | 1 | 5,10E-08 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | S | fragmenty ozářeného paliva | 5E-6 | 5 | 2,70E-08 |
|  |  | vdechnutí | aerosol |  | oxid ceričitý | 5E-7 | 1 | 4,30E-08 |
|  |  | vdechnutí | aerosol |  | oxid ceričitý | 5E-7 | 5 | 2,30E-08 |
|  |  | vdechnutí | aerosol |  | formy rozpustné ve vodě, včetně chloridu a citrátu | 2,5E-4 | 1 | 2,80E-08 |
|  |  | vdechnutí | aerosol |  | formy rozpustné ve vodě, včetně chloridu a citrátu | 2,5E-4 | 5 | 1,50E-08 |
| Eu-152 | 13,537 r | přímý vstup do krve |  |  |  |  |  | 3,30E-07 |
|  |  | požití |  |  | všechny sloučeniny | 5E-4 |  | 6,50E-10 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | F |  | 5E-4 | 1 | 4,10E-08 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | F |  | 5E-4 | 5 | 2,40E-08 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | M | dusičnan, oxid | 1E-4 | 1 | 3,50E-08 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | M | dusičnan, oxid | 1E-4 | 5 | 1,80E-08 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | S |  | 5E-6 | 1 | 7,50E-08 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | S |  | 5E-6 | 5 | 3,90E-08 |
|  |  | vdechnutí | aerosol |  | dioxid | 5E-7 | 1 | 3,60E-08 |
|  |  | vdechnutí | aerosol |  | dioxid | 5E-7 | 5 | 1,90E-08 |
|  |  | vdechnutí | aerosol |  | formy rozpustné ve vodě, včetně chloridu a citrátu | 2,5E-4 | 1 | 3,70E-08 |
|  |  | vdechnutí | aerosol |  | formy rozpustné ve vodě, včetně chloridu a citrátu | 2,5E-4 | 5 | 2,10E-08 |
| Gd-153 | 240,4 d | přímý vstup do krve |  |  |  |  |  | 5,50E-09 |
|  |  | požití |  |  | všechny sloučeniny | 5E-4 |  | 7,00E-11 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | F | chlorid, citrát | 5E-4 | 1 | 7,90E-10 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | F | chlorid, citrát | 5E-4 | 5 | 5,10E-10 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | M | oxid | 1E-4 | 1 | 1,30E-09 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | M | oxid | 1E-4 | 5 | 7,70E-10 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | S |  | 5E-6 | 1 | 2,10E-09 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | S |  | 5E-6 | 5 | 1,30E-09 |
|  |  | vdechnutí | aerosol |  | dioxid | 5E-7 | 1 | 1,90E-09 |
|  |  | vdechnutí | aerosol |  | dioxid | 5E-7 | 5 | 1,10E-09 |
|  |  | vdechnutí | aerosol |  | formy rozpustné ve vodě, včetně chloridu a citrátu | 2,5E-4 | 1 | 1,30E-09 |
|  |  | vdechnutí | aerosol |  | formy rozpustné ve vodě, včetně chloridu a citrátu | 2,5E-4 | 5 | 7,90E-10 |
| Ho-166 | 26,80 h | přímý vstup do krve |  |  |  |  |  | 1,90E-10 |
|  |  | požití |  |  | všechny sloučeniny | 5E-4 |  | 3,00E-10 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | F |  | 5E-4 | 1 | 2,40E-10 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | F |  | 5E-4 | 5 | 2,90E-10 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | M |  | 1E-4 | 1 | 3,40E-10 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | M |  | 1E-4 | 5 | 3,50E-10 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | S | fragmenty ozářeného paliva | 5E-6 | 1 | 3,70E-10 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | S | fragmenty ozářeného paliva | 5E-6 | 5 | 3,60E-10 |
|  |  | vdechnutí | aerosol |  | dioxid | 5E-7 | 1 | 3,70E-10 |
|  |  | vdechnutí | aerosol |  | dioxid | 5E-7 | 5 | 3,60E-10 |
|  |  | vdechnutí | aerosol |  | formy rozpustné ve vodě, včetně chloridu a citrátu | 2,5E-4 | 1 | 3,00E-10 |
|  |  | vdechnutí | aerosol |  | formy rozpustné ve vodě, včetně chloridu a citrátu | 2,5E-4 | 5 | 3,20E-10 |
| W-187 | 23,72 h | přímý vstup do krve |  |  |  |  |  | 5,80E-11 |
|  |  | požití |  |  | kyselina wolframová | 1E-2 |  | 1,80E-10 |
|  |  | požití |  |  | všechny ostatní formy | 0,5 |  | 1,40E-10 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | F |  | 0,5 | 1 | 6,10E-11 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | F |  | 0,5 | 5 | 1,00E-10 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | M |  | 0,1 | 1 | 2,00E-10 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | M |  | 0,1 | 5 | 2,10E-10 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | S |  | 5E-3 | 1 | 2,20E-10 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | S |  | 5E-3 | 5 | 2,30E-10 |
| Ir-192 | 73,827 d | přímý vstup do krve |  |  |  |  |  | 6,80E-09 |
|  |  | požití |  |  | všechny nespecifikované formy | 1E-2 |  | 4,50E-10 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | F | chlorid | 1E-2 | 1 | 1,50E-09 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | F | chlorid | 1E-2 | 5 | 1,70E-09 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | M | všechny nespecifikované formy | 2E-3 | 1 | 3,00E-09 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | M | všechny nespecifikované formy | 2E-3 | 5 | 1,90E-09 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | S | kovové iridium | 1E-4 | 1 | 4,50E-09 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | S | kovové iridium | 1E-4 | 5 | 2,70E-09 |
| Ra-226 | 1600 r | přímý vstup do krve |  |  |  |  |  | 6,30E-07 |
|  |  | požití |  |  | všechny formy | 0,2 |  | 1,30E-07 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | F | dusičnan | 0,2 | 1 | 1,50E-07 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | F | dusičnan | 0,2 | 5 | 1,60E-07 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | M | všechny nespecifikované formy | 4E-2 | 1 | 2,10E-06 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | M | všechny nespecifikované formy | 4E-2 | 5 | 1,40E-06 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | S |  | 2E-3 | 1 | 2,30E-05 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | S |  | 2E-3 | 5 | 1,30E-05 |
| U-234 | 2,455E+5 r | přímý vstup do krve |  |  |  |  |  | 1,70E-06 |
|  |  | požití |  |  | rozpustné formy | 2E-2 |  | 3,50E-08 |
|  |  | požití |  |  | relativně nerozpustné formy | 2E-3 |  | 3,50E-09 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | F | hexafluorid uranu, tributylfosfát uranylu | 2E-2 | 1 | 3,00E-07 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | F | hexafluorid uranu, tributylfosfát uranylu | 2E-2 | 5 | 2,50E-07 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | M | acetylacetonát uranu, aerosoly ochuzeného uranu z uranové munice, odpařený kovový uran, všechny nespecifikované sloučeniny | 4E-3 | 1 | 2,20E-06 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | M | acetylacetonát uranu, aerosoly ochuzeného uranu z uranové munice, odpařený kovový uran, všechny nespecifikované sloučeniny | 4E-3 | 5 | 1,40E-06 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | S |  | 2E-4 | 1 | 2,30E-05 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | S |  | 2E-4 | 5 | 1,30E-05 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | F/M | dusičnan uranylu, hydrát peroxidu uranu, diuranát amonný, oxid uranový | 1,6E-2 | 1 | 6,40E-07 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | F/M | dusičnan uranylu, hydrát peroxidu uranu, diuranát amonný, oxid uranový | 1,6E-2 | 5 | 4,10E-07 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | M/S | směsný oxid uraničito uranový, oxid uraničitý | 6E-4 | 1 | 8,50E-06 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | M/S | směsný oxid uraničito uranový, oxid uraničitý | 6E-4 | 5 | 5,50E-06 |
|  |  | vdechnutí | aerosol |  | aluminid uranu | 2E-3 | 1 | 4,60E-06 |
|  |  | vdechnutí | aerosol |  | aluminid uranu | 2E-3 | 5 | 3,00E-06 |
| U-235 | 7,04E+8 r | přímý vstup do krve |  |  |  |  |  | 1,60E-06 |
|  |  | požití |  |  | rozpustné formy | 2E-2 |  | 3,20E-08 |
|  |  | požití |  |  | relativně nerozpustné formy | 2E-3 |  | 3,30E-09 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | F | hexafluorid uranu, tributylfosfát uranylu | 2E-2 | 1 | 2,70E-07 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | F | hexafluorid uranu, tributylfosfát uranylu | 2E-2 | 5 | 2,30E-07 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | M | acetylacetonát uranu, aerosoly ochuzeného uranu z uranové munice, odpařený kovový uran, všechny nespecifikované sloučeniny | 4E-3 | 1 | 2,00E-06 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | M | acetylacetonát uranu, aerosoly ochuzeného uranu z uranové munice, odpařený kovový uran, všechny nespecifikované sloučeniny | 4E-3 | 5 | 1,30E-06 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | S |  | 2E-4 | 1 | 2,10E-05 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | S |  | 2E-4 | 5 | 1,20E-05 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | F/M | dusičnan uranylu, hydrát peroxidu uranu, diuranát amonný, oxid uranový | 1,6E-2 | 1 | 5,80E-07 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | F/M | dusičnan uranylu, hydrát peroxidu uranu, diuranát amonný, oxid uranový | 1,6E-2 | 5 | 3,80E-07 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | M/S | směsný oxid uraničito uranový, oxid uraničitý | 6E-4 | 1 | 7,80E-06 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | M/S | směsný oxid uraničito uranový, oxid uraničitý | 6E-4 | 5 | 5,10E-06 |
|  |  | vdechnutí | aerosol |  | aluminid uranu | 2E-3 | 1 | 4,20E-06 |
|  |  | vdechnutí | aerosol |  | aluminid uranu | 2E-3 | 5 | 2,80E-06 |
| U-238 | 4,468E+9 r | přímý vstup do krve |  |  |  |  |  | 1,50E-06 |
|  |  | požití |  |  | rozpustné formy | 2E-2 |  | 3,10E-08 |
|  |  | požití |  |  | relativně nerozpustné formy | 2E-3 |  | 3,10E-09 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | F | hexafluorid uranu, tributylfosfát uranylu | 2E-2 | 1 | 2,60E-07 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | F | hexafluorid uranu, tributylfosfát uranylu | 2E-2 | 5 | 2,20E-07 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | M | acetylacetonát uranu, aerosoly ochuzeného uranu z uranové munice, odpařený kovový uran, všechny nespecifikované sloučeniny | 4E-3 | 1 | 1,90E-06 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | M | acetylacetonát uranu, aerosoly ochuzeného uranu z uranové munice, odpařený kovový uran, všechny nespecifikované sloučeniny | 4E-3 | 5 | 1,20E-06 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | S |  | 2E-4 | 1 | 2,00E-05 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | S |  | 2E-4 | 5 | 1,20E-05 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | F/M | dusičnan uranylu, hydrát peroxidu uranu, diuranát amonný, oxid uranový | 1,6E-2 | 1 | 5,50E-07 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | F/M | dusičnan uranylu, hydrát peroxidu uranu, diuranát amonný, oxid uranový | 1,6E-2 | 5 | 3,60E-07 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | M/S | směsný oxid uraničito uranový, oxid uraničitý | 6E-4 | 1 | 7,40E-06 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | M/S | směsný oxid uraničito uranový, oxid uraničitý | 6E-4 | 5 | 4,80E-06 |
|  |  | vdechnutí | aerosol |  | aluminid uranu | 2E-3 | 1 | 4,00E-06 |
|  |  | vdechnutí | aerosol |  | aluminid uranu | 2E-3 | 5 | 2,60E-06 |
| Pu-238 | 87,7 r | přímý vstup do krve |  |  |  |  |  | 2,20E-04 |
|  |  | požití |  |  | nerozpustné formy: oxidy | 1E-5 |  | 2,20E-09 |
|  |  | požití |  |  | rozpustné formy: dusičnan, chlorid, hydrogenuhličitany, všechny ostatní neidentifikovatelné chemické formy | 5E-4 |  | 1,10E-07 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | F |  | 5E-4 | 1 | 3,00E-05 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | F |  | 5E-4 | 5 | 1,80E-05 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | M | citrát, plutonium tributylfosfát, chlorid | 1E-4 | 1 | 2,30E-05 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | M | citrát, plutonium tributylfosfát, chlorid | 1E-4 | 5 | 1,20E-05 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | S |  | 5E-6 | 1 | 2,90E-05 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | S |  | 5E-6 | 5 | 1,70E-05 |
|  |  | vdechnutí | aerosol |  | oxid plutoničitý (238Pu) v keramické matrici | 5E-8 | 1 | 1,90E-05 |
|  |  | vdechnutí | aerosol |  | oxid plutoničitý (238Pu) v keramické matrici | 5E-8 | 5 | 1,10E-05 |
|  |  | vdechnutí | aerosol |  | v matrici 239PuO2 a ve směsi oxidů (MOX) | 2E-6 | 1 | 4,10E-05 |
|  |  | vdechnutí | aerosol |  | v matrici 239PuO2 a ve směsi oxidů (MOX) | 2E-6 | 5 | 2,30E-05 |
|  |  | vdechnutí | aerosol |  | oxid plutoničitý (nanočástice 1 nm) | 3,5E-4 | 1 | 2,80E-05 |
|  |  | vdechnutí | aerosol |  | oxid plutoničitý (nanočástice 1 nm) | 3,5E-4 | 5 | 1,60E-05 |
|  |  | vdechnutí | aerosol |  | dusičnan | 1E-4 | 1 | 2,10E-05 |
|  |  | vdechnutí | aerosol |  | dusičnan | 1E-4 | 5 | 1,20E-05 |
|  |  | vdechnutí | aerosol |  | oxid plutoničitý (238Pu) v nekeramické matrici | 1E-5 | 1 | 1,90E-05 |
|  |  | vdechnutí | aerosol |  | oxid plutoničitý (238Pu) v nekeramické matrici | 1E-5 | 5 | 1,10E-05 |
| Pu-239 | 2,411E+4 r | přímý vstup do krve |  |  |  |  |  | 2,40E-04 |
|  |  | požití |  |  | nerozpustné formy: oxidy | 1E-5 |  | 2,40E-09 |
|  |  | požití |  |  | rozpustné formy: dusičnan, chlorid, hydrogenuhličitany, všechny ostatní neidentifikovatelné chemické formy | 5E-4 |  | 1,20E-07 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | F |  | 5E-4 | 1 | 3,40E-05 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | F |  | 5E-4 | 5 | 1,90E-05 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | M | citrát, plutonium tributylfosfát, chlorid | 1E-4 | 1 | 2,50E-05 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | M | citrát, plutonium tributylfosfát, chlorid | 1E-4 | 5 | 1,40E-05 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | S |  | 5E-6 | 1 | 3,10E-05 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | S |  | 5E-6 | 5 | 1,70E-05 |
|  |  | vdechnutí | aerosol |  | jako oxid plutoničitý (239PuO2) a ve směsi oxidů (MOX) | 2E-6 | 1 | 4,50E-05 |
|  |  | vdechnutí | aerosol |  | jako oxid plutoničitý (239PuO2) a ve směsi oxidů (MOX) | 2E-6 | 5 | 2,50E-05 |
|  |  | vdechnutí | aerosol |  | oxid plutoničitý (nanočástice 1 nm) | 3,5E-4 | 1 | 3,00E-05 |
|  |  | vdechnutí | aerosol |  | oxid plutoničitý (nanočástice 1 nm) | 3,5E-4 | 5 | 1,70E-05 |
|  |  | vdechnutí | aerosol |  | dusičnan | 1E-4 | 1 | 2,30E-05 |
|  |  | vdechnutí | aerosol |  | dusičnan | 1E-4 | 5 | 1,30E-05 |
| Pu-240 | 6564 r | přímý vstup do krve |  |  |  |  |  | 2,40E-04 |
|  |  | požití |  |  | nerozpustné formy: oxidy | 1E-5 |  | 2,40E-09 |
|  |  | požití |  |  | rozpustné formy, dusičnan, chlorid, hydrogenuhličitany, všechny ostatní neidentifikovatelné chemické formy | 5E-4 |  | 1,20E-07 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | F |  | 5E-4 | 1 | 3,40E-05 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | F |  | 5E-4 | 5 | 1,90E-05 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | M | citrát, plutonium tributylfosfát, chlorid | 1E-4 | 1 | 2,50E-05 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | M | citrát, plutonium tributylfosfát, chlorid | 1E-4 | 5 | 1,40E-05 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | S |  | 5E-6 | 1 | 3,10E-05 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | S |  | 5E-6 | 5 | 1,80E-05 |
|  |  | vdechnutí | aerosol |  | v matrici 239PuO2 a ve směsi oxidů (MOX) | 2E-6 | 1 | 4,50E-05 |
|  |  | vdechnutí | aerosol |  | v matrici 239PuO2 a ve směsi oxidů (MOX) | 2E-6 | 5 | 2,50E-05 |
|  |  | vdechnutí | aerosol |  | oxid plutoničitý (nanočástice 1 nm) | 3,5E-4 | 1 | 3,00E-05 |
|  |  | vdechnutí | aerosol |  | oxid plutoničitý (nanočástice 1 nm) | 3,5E-4 | 5 | 1,70E-05 |
|  |  | vdechnutí | aerosol |  | dusičnan | 1E-4 | 1 | 2,30E-05 |
|  |  | vdechnutí | aerosol |  | dusičnan | 1E-4 | 5 | 1,30E-05 |
| Am-241 | 432,2 r | přímý vstup do krve |  |  |  |  |  | 1,20E-04 |
|  |  | požití |  |  | všechny sloučeniny | 5E-4 |  | 5,90E-08 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | F | citrát | 5E-4 | 1 | 1,90E-05 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | F | citrát | 5E-4 | 5 | 1,10E-05 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | M | oxid, chlorid | 1E-4 | 1 | 1,40E-05 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | M | oxid, chlorid | 1E-4 | 5 | 8,00E-06 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | S | americium vázané na oxid plutonia | 5E-6 | 1 | 2,90E-05 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | S | americium vázané na oxid plutonia | 5E-6 | 5 | 1,70E-05 |
|  |  | vdechnutí | aerosol |  | dusičnan | 3E-4 | 1 | 1,60E-05 |
|  |  | vdechnutí | aerosol |  | dusičnan | 3E-4 | 5 | 9,70E-06 |
| Cm-242 | 162,8 d | přímý vstup do krve |  |  |  |  |  | 7,00E-06 |
|  |  | požití |  |  | všechny sloučeniny | 5E-4 |  | 3,50E-09 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | F | citrát | 5E-4 | 1 | 1,20E-06 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | F | citrát | 5E-4 | 5 | 7,00E-07 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | M |  | 1E-4 | 1 | 2,30E-06 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | M |  | 1E-4 | 5 | 1,40E-06 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | S |  | 5E-6 | 1 | 3,60E-06 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | S |  | 5E-6 | 5 | 2,30E-06 |
|  |  | vdechnutí | aerosol |  | oxid, dusičnan a chlorid | 2,5E-4 | 1 | 1,70E-06 |
|  |  | vdechnutí | aerosol |  | oxid, dusičnan a chlorid | 2,5E-4 | 5 | 1,00E-06 |

Vysvětlivky:

T½:	Poločas radioaktivní přeměny

Typ:	Klasifikace materiálu podle rychlosti jeho absorpce z dýchacího traktu do krve (S pomalá, M střední, F rychlá a V velmi rychlá absorpce do krve)

fA:	Podíl aktivity, která je po vstupu do trávicího traktu absorbována do krve

AMAD: 	Aktivitní medián aerodynamického průměru aerosolu

e(50):	Konverzní faktor pro výpočet 50letého úvazku efektivní dávky po příjmu jednotkové aktivity radionuklidu danou cestou. Podle cesty příjmu se jedná o hing (požití), hinh (vdechnutí) nebo o faktor pro přímý vstup do krve.

V případě radionuklidů, které nejsou uvedeny v tabulce, se použijí hodnoty doporučené Evropskou komisí - Commission Recommendation (Euratom) 2024/440 of 2 February 2024 on the use of dose coefficients for the estimation of the effective dose and equivalent dose for the purposes of Council Directive 2013/59/Euratom.

Konverzní faktory pro výpočet úvazku efektivní dávky pro příjem radionuklidu požitím a vdechnutím jednotlivcem z obyvatelstva

| Nuklid | T½ | Cesta příjmu | Forma | Typ | Sloučenina | fA věk 3 měsíce | h | fA ≥ 1 rok | h 1 rok | h 5 let | h 10 let | h 15 let | h dospělý | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H-3 | 12,32 r | požití |  |  | tritiová voda a ostatní rozpustné formy (pro vdechnutí přiřazené typu F) | 1 | 1,1E-10 | 1 | 7,2E-11 | 3,6E-11 | 2,7E-11 | 2,0E-11 | 1,9E-11 |  |
|  |  | požití |  |  | relativně nerozpustné formy (typy M a S) | 0,2 | 2,2E-11 | 1E-01 | 7,2E-12 | 3,6E-12 | 2,7E-12 | 2,1E-12 | 2,0E-12 |  |
|  |  | požití |  |  | biogenní organické sloučeniny (OBT) | 1 | 1,9E-10 | 1 | 1,5E-10 | 7,8E-11 | 5,8E-11 | 5,1E-11 | 5,1E-11 |  |
|  |  | vdechnutí | plyny nebo páry |  | tritiová voda (HTO) |  | 1,1E-10 |  | 7,2E-11 | 3,6E-11 | 2,7E-11 | 2,1E-11 | 2,0E-11 |  |
|  |  | vdechnutí | plyny nebo páry |  | elementární tritium (HT) |  | 1,1E-14 |  | 7,2E-15 | 3,6E-15 | 2,7E-15 | 2,1E-15 | 2,0E-15 |  |
|  |  | vdechnutí | plyny nebo páry |  | tritiovaný methan (CH4–xTx) |  | 3,3E-13 |  | 2,2E-13 | 1,1E-13 | 8,2E-14 | 6,2E-14 | 5,9E-14 |  |
|  |  | vdechnutí | plyny nebo páry |  | nespecifikované plyny a páry (včetně nespecifikovaných organických par) |  | 1,1E-10 |  | 7,2E-11 | 3,6E-11 | 2,7E-11 | 2,1E-11 | 2,0E-11 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol | F | biogenní organické sloučeniny (OBT) |  | 9,6E-11 |  | 8,0E-11 | 3,6E-11 | 2,7E-11 | 2,1E-11 | 2,2E-11 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol | F | tritid ve slitinách s lanthanem, niklem a hliníkem (LaNi4,25Al0,75) |  | 5,5E-11 |  | 3,7E-11 | 1,6E-11 | 1,2E-11 | 8,3E-12 | 8,2E-12 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol | M | úlomky skla, svíticí barvy, tritid titanu, tritid zirkonu, všechny nespecifikované sloučeniny |  | 2,6E-10 |  | 2,2E-10 | 1,2E-10 | 7,1E-11 | 5,0E-11 | 4,6E-11 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol | S | tritiovaný uhlík, tritid hafnia |  | 1,4E-09 |  | 1,4E-09 | 9,0E-10 | 6,1E-10 | 5,4E-10 | 5,6E-10 |  |
| C-14 | 5,70E+3 r | požití |  |  | všechny chemické formy | 1 | 5,1E-10 | 1 | 4,7E-10 | 2,5E-10 | 1,8E-10 | 1,6E-10 | 1,6E-10 |  |
|  |  | požití |  |  | hydrogenuhličitan |  | 4,8E-11 | 1 | 4,8E-11 | 2,3E-11 | 1,5E-11 | 1,5E-11 | 1,3E-11 |  |
|  |  | vdechnutí | plyny nebo páry |  | oxid uhelnatý (CO) |  | 1,9E-11 |  | 1,2E-11 | 5,8E-12 | 3,5E-12 | 2,1E-12 | 1,8E-12 |  |
|  |  | vdechnutí | plyny nebo páry |  | oxid uhličitý (CO2) |  | 4,6E-11 |  | 4,6E-11 | 2,1E-11 | 1,4E-11 | 1,5E-11 | 1,3E-11 |  |
|  |  | vdechnutí | plyny nebo páry |  | methan (CH4) |  | 4,6E-13 |  | 3,1E-13 | 1,6E-13 | 9,8E-14 | 5,9E-14 | 5,1E-14 |  |
|  |  | vdechnutí | plyny nebo páry |  | nespecifikované plyny a páry |  | 5,4E-10 |  | 5,0E-10 | 2,6E-10 | 1,9E-10 | 1,7E-10 | 1,7E-10 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol | F | uhličitan barnatý (model CO2) |  | 4,2E-11 |  | 3,8E-11 | 1,6E-11 | 1,0E-11 | 8,9E-12 | 8,0E-12 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol | F |  |  | 2,8E-10 |  | 2,6E-10 | 1,2E-10 | 8,4E-11 | 6,7E-11 | 7,0E-11 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol | M | všechny nespecifikované formy |  | 4,0E-09 |  | 3,5E-09 | 2,0E-09 | 1,3E-09 | 1,0E-09 | 9,7E-10 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol | S | elementární uhlík, tritiovaný uhlík |  | 2,5E-08 |  | 2,4E-08 | 1,8E-08 | 1,3E-08 | 1,3E-08 | 1,3E-08 |  |
| P-32 | 14,263 d | požití |  |  | všechny formy | 1 | 2,4E-08 | 9E-01* | 1,3E-08 | 6,2E-09 | 3,5E-09 | 2,9E-09 | 1,7E-09 | * Dospělý 0,8 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | F | fosforečnan sodný |  | 1,3E-08 |  | 7,3E-09 | 3,1E-09 | 1,9E-09 | 1,4E-09 | 9,2E-10 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol | M | fosforečnan yttritý, cínatý a zinečnatý, všechny nespecifikované formy |  | 1,1E-08 |  | 8,4E-09 | 4,5E-09 | 3,0E-09 | 2,3E-09 | 2,1E-09 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol | S |  |  | 1,1E-08 |  | 9,2E-09 | 5,1E-09 | 3,5E-09 | 2,6E-09 | 2,5E-09 |  |
| S-35 | 87,51 d | požití |  |  | síra v potravině a všechny rozpustné formy | 1 | 1,9E-10 | 1 | 1,3E-10 | 5,8E-11 | 3,3E-11 | 2,0E-11 | 2,7E-11 |  |
|  |  | požití |  |  | většina forem anorganické síry | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | požití |  |  | elementární síra a thiosíran | 0,2 | 4,1E-11 | 0,1 | 1,5E-11 | 7,5E-12 | 4,6E-12 | 2,9E-12 | 3,1E-12 |  |
|  |  | vdechnutí | plyny a páry |  | oxid siřičitý, sirouhlík, sulfan, sulfid karbonylu, nespecifikované anorganické plyny a páry | 1 | 2,9E-10 | 1 | 2,1E-10 | 1,1E-10 | 7,0E-11 | 4,9E-11 | 5,5E-11 |  |
|  |  | vdechnutí | plyny a páry |  | ostatní organická síra | 1 | 9,6E-09 | 1 | 7,1E-09 | 3,7E-09 | 2,2E-09 | 1,3E-09 | 1,2E-09 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol | F | sírany cesia, niklu, stroncia a thoria |  | 1,2E-10 |  | 8,6E-11 | 3,6E-11 | 2,2E-11 | 1,4E-11 | 1,6E-11 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol | M | síran barnatý; všechny nespecifikované formy |  | 2,3E-09 |  | 1,9E-09 | 1,1E-09 | 7,0E-10 | 5,6E-10 | 5,2E-10 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol | S |  |  | 3,6E-09 |  | 3,1E-09 | 1,8E-09 | 1,2E-09 | 9,1E-10 | 8,5E-10 |  |
| Ca-45 | 162,67 d | požití |  |  | všechny formy | 0,6 | 7,2E-09 | 0,5* | 3,5E-09 | 1,4E-09 | 7,7E-10 | 7,3E-10 | 2,7E-10 | * Dospělý 0,4 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | F | chlorid |  | 5,0E-09 |  | 2,8E-09 | 9,7E-10 | 5,6E-10 | 4,8E-10 | 2,2E-10 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol | M | všechny nespecifikované formy |  | 5,3E-09 |  | 4,2E-09 | 2,3E-09 | 1,5E-09 | 1,2E-09 | 1,0E-09 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol | S |  |  | 8,0E-09 |  | 7,0E-09 | 4,0E-09 | 2,6E-09 | 2,1E-09 | 1,9E-09 |  |
| Fe-59 | 44,495 d | požití |  |  | všechny formy | 0,6 | 4,6E-08 | 0,2* | 1,2E-08 | 6,3E-09 | 4,6E-09 | 3,2E-09 | 1,7E-09 | * Dospělý 0,1 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | F |  |  | 3,3E-08 |  | 2,0E-08 | 9,1E-09 | 6,6E-09 | 4,3E-09 | 4,0E-09 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol | M | chlorid železitý, oxid železitý, všechny nespecifikované formy |  | 1,4E-08 |  | 9,3E-09 | 5,1E-09 | 3,5E-09 | 2,6E-09 | 2,6E-09 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol | S | korozní produkty |  | 1,1E-08 |  | 9,1E-09 | 5,2E-09 | 3,5E-09 | 2,7E-09 | 2,8E-09 |  |
| Co-57 | 271,74 d | požití |  |  | kobalt ve stravě a rozpustné formy | 0,6 | 2,2E-09 | 0,2* | 6,9E-10 | 4,1E-10 | 2,8E-10 | 2,0E-10 | 1.2E-10 | * Dospělý 0,1 |
|  |  | požití |  |  | oxidy | 0,3 | 1,2E-09 | 0,1* | 4,4E-10 | 2,6E-10 | 1,8E-10 | 1,3E-10 | 8.8E-11 | * Dospělý 0,05 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | F | dusičnan, chlorid |  | 1,4E-09 |  | 7,1E-10 | 4,0E-10 | 2,7E-10 | 1,9E-10 | 1.8E-10 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol | M | všechny nespecifikované formy |  | 2,2E-09 |  | 1,9E-09 | 1,0E-09 | 7,1E-10 | 5,2E-10 | 5.6E-10 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol | S | oxid, kobalt v tavenině hlinitokřemičitanu, kobaltem značený polystyren |  | 4,3E-09 |  | 3,9E-09 | 2,3E-09 | 1,5E-09 | 1,2E-09 | 1.3E-09 |  |
| Co-58 | 70,86 d | požití |  |  | kobalt ve stravě a rozpustné formy | 0,6 | 6,1E-09 | 0,2* | 2,5E-09 | 1,5E-09 | 1,0E-09 | 7,1E-10 | 5.4E-10 | * Dospělý 0,1 |
|  |  | požití |  |  | oxidy | 0,3 | 3,8E-09 | 0,1* | 1,9E-09 | 1,1E-09 | 7,9E-10 | 5,5E-10 | 4.6E-10 | * Dospělý 0,05 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | F | dusičnan, chlorid |  | 3,9E-09 |  | 2,1E-09 | 1,2E-09 | 8,0E-10 | 5,5E-10 | 5.3E-10 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol | M | všechny nespecifikované formy |  | 6,3E-09 |  | 5,1E-09 | 3,0E-09 | 2,0E-09 | 1,5E-09 | 1.7E-09 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol | S | oxid, kobalt v tavenině hlinitokřemičitanu, kobaltem značený polystyren |  | 8,7E-09 |  | 7,5E-09 | 4,4E-09 | 3,0E-09 | 2,2E-09 | 2.6E-09 |  |
| Co-60 | 5,2713 r | požití |  |  | kobalt ve stravě a rozpustné formy | 0,6 | 4,7E-08 | 0,2* | 1,5E-08 | 9,8E-09 | 6,8E-09 | 5,4E-09 | 3.2E-09 | * Dospělý 0,1 |
|  |  | požití |  |  | oxidy | 0,3 | 2,5E-08 | 0,1* | 9,1E-09 | 5,8E-09 | 4,1E-09 | 3,2E-09 | 2.1E-09 | * Dospělý 0,05 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | F | dusičnan, chlorid |  | 3,0E-08 |  | 1,6E-08 | 9,7E-09 | 6,7E-09 | 5,3E-09 | 5.2E-09 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol | M | všechny nespecifikované formy |  | 3,7E-08 |  | 3,1E-08 | 1,9E-08 | 1,3E-08 | 1,0E-08 | 1.1E-08 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol | S | oxid, kobalt v tavenině hlinitokřemičitanu, kobaltem značený polystyren |  | 1,2E-07 |  | 1,2E-07 | 8,2E-08 | 5,9E-08 | 5,6E-08 | 6.3E-08 |  |
| Ni-59 | 1,01E+5 r | požití |  |  | nikl ve stravě, rozpustné a nespecifikované formy | 0,5 | 6,1E-10 | 0,05 | 5,5E-11 | 3,2E-11 | 2,0E-11 | 1,3E-11 | 1,1E-11 |  |
|  |  | požití |  |  | kovový nikl | 0,1 | 1,3E-10 | 0,01 | 1,6E-11 | 8,6E-12 | 5,5E-12 | 3,4E-12 | 2,8E-12 |  |
|  |  | požití |  |  | oxid | 5E-03 | 1,3E-11 | 5E-04 | 6,3E-12 | 3,0E-12 | 2,1E-12 | 1,1E-12 | 6,7E-13 |  |
|  |  | vdechnutí | plyny nebo páry |  | karbonyl niklu |  | 1,1E-09 |  | 7,3E-10 | 4,4E-10 | 2,6E-10 | 1,8E-10 | 1,6E-10 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol | F | chlorid, síran, sulfid, disulfid triniklu |  | 3,9E-10 |  | 1,5E-10 | 8,6E-11 | 5,1E-11 | 3,6E-11 | 3,5E-11 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol | M | kovový nikl, všechny nespecifikované formy |  | 4,7E-10 |  | 3,7E-10 | 2,0E-10 | 1,2E-10 | 8,8E-11 | 8,1E-11 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol | S | oxid |  | 2,8E-09 |  | 2,9E-09 | 2,1E-09 | 1,6E-09 | 1,6E-09 | 1,6E-09 |  |
| Ni-63 | 100,1 r | požití |  |  | nikl ve stravě, rozpustné a nespecifikované formy | 0,5 | 1,7E-09 | 0,05 | 1,4E-10 | 8,0E-11 | 4,8E-11 | 3,2E-11 | 3,0E-11 |  |
|  |  | požití |  |  | kovový nikl | 0,1 | 3,4E-10 | 0,01 | 2,7E-11 | 1,6E-11 | 9,6E-12 | 6,4E-12 | 6,0E-12 |  |
|  |  | požití |  |  | oxid | 5E-03 | 1,7E-11 | 5E-04 | 1,4E-12 | 8,1E-13 | 4,8E-13 | 3,2E-13 | 3,0E-13 |  |
|  |  | vdechnutí | plyny nebo páry |  | karbonyl niklu |  | 3,0E-09 |  | 2,1E-09 | 1,2E-09 | 7,4E-10 | 5,0E-10 | 4,7E-10 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol | F | chlorid, síran, sulfid, disulfid triniklu |  | 1,1E-09 |  | 4,1E-10 | 2,4E-10 | 1,4E-10 | 9,9E-11 | 9,8E-11 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol | M | kovový nikl, všechny nespecifikované formy |  | 1,4E-09 |  | 1,1E-09 | 6,2E-10 | 3,9E-10 | 2,9E-10 | 2,7E-10 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol | S | oxid |  | 3,7E-09 |  | 6,6E-09 | 4,7E-09 | 3,5E-09 | 3,3E-09 | 3,4E-09 |  |
| Zn-65 | 244,06 d | požití |  |  | všechny formy | 1 | 4,7E-08 | 0,5 | 1,5E-08 | 9,5E-09 | 6,2E-09 | 4,6E-09 | 4,3E-09 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol | F | oxid, chroman |  | 2,4E-08 |  | 1,1E-08 | 6,1E-09 | 4,0E-09 | 2,8E-09 | 2,7E-09 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol | M | dusičnan, fosforečnan, všechny nespecifikované sloučeniny |  | 1,1E-08 |  | 6,7E-09 | 4,0E-09 | 2,7E-09 | 2,0E-09 | 2,1E-09 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol | S | korozní produkty |  | 9,4E-09 |  | 8,5E-09 | 5,2E-09 | 3,6E-09 | 2,8E-09 | 3,2E-09 |  |
| Se-75 | 119,779 d | požití |  |  | selen ve stravě | 1 | 1,6E-08 | 0,8 | 1,1E-08 | 6,6E-09 | 4,6E-09 | 2,7E-09 | 2,5E-09 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol | F | oxid seleničitý, kyselina seleničitá, elementární selen |  | 8,4E-09 |  | 6,1E-09 | 3,3E-09 | 2,3E-09 | 1,2E-09 | 1,2E-09 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol | M | všechny nespecifikované formy |  | 5,2E-09 |  | 4,2E-09 | 2,4E-09 | 1,7E-09 | 1,1E-09 | 1,2E-09 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol | S |  |  | 5,7E-09 |  | 5,0E-09 | 2,9E-09 | 2,0E-09 | 1,5E-09 | 1,7E-09 |  |
| Se-79 | 2,95E+5 r | požití |  |  | selen ve stravě | 1 | 2,7E-08 | 0,8 | 1,7E-08 | 1,0E-08 | 7,0E-09 | 2,7E-09 | 1,9E-09 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol | F | oxid seleničitý, kyselina seleničitá, elementární selen |  | 1,4E-08 |  | 9,9E-09 | 5,3E-09 | 3,5E-09 | 1,2E-09 | 9,2E-10 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol | M | všechny nespecifikované formy |  | 8,5E-09 |  | 6,9E-09 | 4,0E-09 | 2,6E-09 | 1,6E-09 | 1,4E-09 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol | S |  |  | 2,7E-08 |  | 2,7E-08 | 1,9E-08 | 1,5E-08 | 1,4E-08 | 1,4E-08 |  |
| Sr-85 | 64,84 d | požití |  |  | nerozpustné formy (přiřazené typu S) | 0,02 | 1,0E-09 | 0,01 | 8,2E-10 | 4,6E-10 | 3,3E-10 | 2,4E-10 | 2,1E-10 |  |
|  |  | požití |  |  | stroncium ve stravě a v rozpustných formách | 0,6 | 6,4E-09 | 0,4* | 2,3E-09 | 1,3E-09 | 1,0E-09 | 9,7E-10 | 3,8E-10 | * Dospělý 0,25 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | F | chlorid, síran a uhličitan |  | 4,0E-09 |  | 1,7E-09 | 8,2E-10 | 6,8E-10 | 6,2E-10 | 2,7E-10 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol | M | fragmenty paliva, všechny nespecifikované formy |  | 3,6E-09 |  | 2,6E-09 | 1,5E-09 | 1,0E-09 | 8,0E-10 | 7,9E-10 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol | S | stroncium v tavenině hlinitokřemičitanu, stronciem značený polystyren, stroncium titanát |  | 4,3E-09 |  | 3,6E-09 | 2,1E-09 | 1,4E-09 | 1,1E-09 | 1,2E-09 |  |
| Sr-89 | 50,53 d | požití |  |  | nerozpustné formy (přiřazené typu S) | 0,02 | 3,1E-09 | 0,01 | 1,8E-09 | 1,1E-09 | 7,4E-10 | 5,1E-10 | 4,0E-10 |  |
|  |  | požití |  |  | stroncium ve stravě a v rozpustných formách | 0,6 | 3,7E-08 | 0,4* | 1,1E-08 | 4,7E-09 | 3,0E-09 | 3,5E-09 | 8,9E-10 | * Dospělý 0,25 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | F | chlorid, síran a uhličitan |  | 2,4E-08 |  | 9,3E-09 | 3,2E-09 | 2,0E-09 | 2,3E-09 | 7,0E-10 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol | M | fragmenty paliva, všechny nespecifikované formy |  | 2,1E-08 |  | 1,6E-08 | 8,5E-09 | 5,6E-09 | 4,6E-09 | 4,0E-09 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol | S | stroncium v tavenině hlinitokřemičitanu, stronciem značený polystyren, stroncium titanát |  | 2,5E-08 |  | 2,1E-08 | 1,2E-08 | 8,1E-09 | 6,3E-09 | 6,1E-09 |  |
| Sr-90 | 28,79 r | požití |  |  | nerozpustné formy (přiřazené typu S) | 0,02 | 1,3E-08 | 0,01 | 3,5E-09 | 1,9E-09 | 2,4E-09 | 3,6E-09 | 1,1E-09 |  |
|  |  | požití |  |  | stroncium ve stravě a v rozpustných formách | 0,6 | 3,7E-07 | 0,4* | 1,1E-07 | 5,6E-08 | 8,2E-08 | 1,3E-07 | 2,4E-08 | * Dospělý 0,25 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | F | chlorid, síran a uhličitan |  | 2,4E-07 |  | 9,2E-08 | 4,2E-08 | 6,1E-08 | 9,5E-08 | 2,5E-08 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol | M | fragmenty paliva, všechny nespecifikované formy |  | 1,4E-07 |  | 9,9E-08 | 5,6E-08 | 5,0E-08 | 5,9E-08 | 3,2E-08 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol | S | stroncium v tavenině hlinitokřemičitanu, stronciem značený polystyren, stroncium titanát |  | 6,0E-07 |  | 6,2E-07 | 4,8E-07 | 3,9E-07 | 4,0E-07 | 4,1E-07 |  |
| Y-90 | 64,10 h | požití |  |  | všechny chemické formy | 0,001 | 3,1E-09 | 0,0005* | 2,4E-09 | 1,5E-09 | 1,0E-09 | 6,5E-10 | 5,6E-10 | * Dospělý 0,0001 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | F | chlorid |  | 3,4E-09 |  | 2,4E-09 | 1,1E-09 | 7,5E-10 | 5,2E-10 | 4,1E-10 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol | M | oxid, fosforečnan, všechny nespecifikované formy |  | 4,5E-09 |  | 3,4E-09 | 1,8E-09 | 1,2E-09 | 8,6E-10 | 7,9E-10 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol | S | yttrium v tavenině hlinitokřemičitanu |  | 4,8E-09 |  | 3,6E-09 | 1,9E-09 | 1,3E-09 | 9,5E-10 | 8,9E-10 |  |
| Zr-95 | 64,032 d | požití |  |  | všechny ostatní chemické formy | 0,02 | 2,7E-09 | 0,002 | 1,2E-09 | 7,0E-10 | 4,9E-10 | 3,4E-10 | 3,2E-10 |  |
|  |  | požití |  |  | zirkonium v potravině | 0,02 | 2,7E-09 | 0,01 | 1,7E-09 | 9,5E-10 | 6,3E-10 | 4,6E-10 | 4,2E-10 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol | F |  |  | 1,7E-08 |  | 1,4E-08 | 6,7E-09 | 3,7E-09 | 3,0E-09 | 2,7E-09 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol | M | šťavelan, všechny nespecifikované formy |  | 1,4E-08 |  | 1,2E-08 | 6,6E-09 | 4,2E-09 | 3,4E-09 | 3,4E-09 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol | S | uhličitan, oxid, tritid |  | 1,7E-08 |  | 1,5E-08 | 8,7E-09 | 5,9E-09 | 4,5E-09 | 4,8E-09 |  |
| Nb-95 | 34,991 d | požití |  |  | všechny formy | 0,02 | 1,3E-09 | 0,01 | 1,1E-09 | 6,3E-10 | 4,5E-10 | 3,1E-10 | 3,0E-10 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol | F |  |  | 2,5E-09 |  | 1,9E-09 | 1,0E-09 | 6,6E-10 | 4,7E-10 | 4,6E-10 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol | M | šťavelan, všechny nespecifikované formy |  | 4,2E-09 |  | 3,4E-09 | 1,9E-09 | 1,3E-09 | 9,9E-10 | 1,1E-09 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol | S | uhličitan, oxid |  | 5,3E-09 |  | 4,3E-09 | 2,5E-09 | 1,7E-09 | 1,3E-09 | 1,4E-09 |  |
| Mo-99 | 65,94 h | požití |  |  | sulfid | 0,1 | 3,0E-09 | 0,05 | 2,0E-09 | 1,1E-09 | 7,7E-10 | 5,1E-10 | 4,4E-10 |  |
|  |  | požití |  |  | molybden ve stravě | 1 | 3,0E-09 | 0,6 | 1,7E-09 | 9,7E-10 | 6,6E-10 | 4,3E-10 | 3,7E-10 |  |
|  |  | požití |  |  | molybden ve vodě | 1 | 1,4E-09 | 0,9 | 1,1E-09 | 6,6E-10 | 4,7E-10 | 3,0E-10 | 2,6E-10 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol | F | chlorid a molybdenan amonný |  | 1,7E-09 |  | 1,2E-09 | 5,3E-10 | 3,7E-10 | 2,1E-10 | 1,9E-10 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol | M | oxid, všechny nespecifikované formy |  | 2,4E-09 |  | 1,8E-09 | 9,5E-10 | 6,6E-10 | 4,8E-10 | 4,4E-10 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol | S |  |  | 2,6E-09 |  | 1,9E-09 | 1,0E-09 | 7,2E-10 | 5,4E-10 | 5,0E-10 |  |
| Tc-99 | 2,111E+5 r | požití |  |  | technecium ve stravě | 1 | 3,4E-09 | 0,5 | 1,2E-09 | 5,2E-10 | 2,9E-10 | 2,0E-10 | 1,5E-10 |  |
|  |  | požití |  |  | technecistan | 1 | 3,4E-09 | 0,9* | 2,0E-09 | 9,2E-10 | 5,0E-10 | 3,5E-10 | 2,7E-10 | * Dospělý 0,8 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | F | technecistan, Tc-DTPA |  | 1,8E-09 |  | 1,2E-09 | 4,5E-10 | 2,5E-10 | 1,6E-10 | 1,3E-10 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol | M | všechny nespecifikované formy |  | 8,1E-09 |  | 7,1E-09 | 4,0E-09 | 2,6E-09 | 2,0E-09 | 1,9E-09 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol | S |  |  | 5,4E-08 |  | 5,5E-08 | 4,1E-08 | 3,1E-08 | 3,1E-08 | 3,1E-08 |  |
| Tc-99m | 6,015 h | požití |  |  | technecium ve stravě | 1 | 1,1E-10 | 0,5 | 5,6E-11 | 3,0E-11 | 2,0E-11 | 1,4E-11 | 1,3E-11 |  |
|  |  | požití |  |  | technecistan | 1 | 1,1E-10 | 0,9* | 7,2E-11 | 3,8E-11 | 2,4E-11 | 1,6E-11 | 1,4E-11 | * Dospělý 0,8 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | F | technecistan, Tc-DTPA |  | 4,9E-11 |  | 3,6E-11 | 1,6E-11 | 9,9E-12 | 6,4E-12 | 5,5E-12 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol | M | všechny nespecifikované formy |  | 5,0E-11 |  | 3,7E-11 | 2,0E-11 | 1,4E-11 | 1,1E-11 | 1,0E-11 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol | S |  |  | 4,9E-11 |  | 3,7E-11 | 2,0E-11 | 1,4E-11 | 1,1E-11 | 1,0E-11 |  |
| Ru-106 | 373,59 d | požití | částice |  | všechny formy | 0,1 | 2,2E-08 | 0,05 | 1,2E-08 | 6,9E-09 | 4,3E-09 | 3,0E-09 | 2,6E-09 |  |
|  |  | vdechnutí | plyny nebo páry |  | oxid rutheničelý | 0,02 | 3,4E-08 | 0,01 | 2,7E-08 | 1,6E-08 | 1,0E-08 | 7,6E-09 | 7,0E-09 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol | F | chlorid, šťavelan |  | 4,2E-08 |  | 3,5E-08 | 1,8E-08 | 1,1E-08 | 8,1E-09 | 6,7E-09 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol | M | citrát, všechny nespecifikované formy |  | 9,2E-08 |  | 8,3E-08 | 4,9E-08 | 3,2E-08 | 2,6E-08 | 2,6E-08 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol | S | dioxid |  | 2,2E-07 |  | 2,1E-07 | 1,3E-07 | 8,7E-08 | 7,2E-08 | 7,4E-08 |  |
| Ag-110m | 249,76 d | požití |  |  | všechny chemické formy | 0,1 | 1,4E-08 | 0,05 | 7,7E-09 | 4,5E-09 | 3,2E-09 | 2,2E-09 | 2,3E-09 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol | F | dusičnan |  | 1,8E-08 |  | 1,3E-08 | 7,5E-09 | 5,1E-09 | 3,8E-09 | 4,2E-09 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol | M | jodid, všechny nespecifikované formy |  | 3,0E-08 |  | 2,6E-08 | 1,5E-08 | 1,0E-08 | 7,9E-09 | 9,0E-09 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol | S |  |  | 5,2E-08 |  | 4,8E-08 | 2,9E-08 | 2,0E-08 | 1,6E-08 | 1,8E-08 |  |
| Sb-124 | 60,20 d | požití |  |  | ostatní chemické formy | 0,1 | 7,2E-09 | 0,05 | 4,7E-09 | 2,7E-09 | 1,8E-09 | 1,2E-09 | 1,1E-09 |  |
|  |  | požití |  |  | antimon ve stravě | 0,2 | 1,1E-08 | 0,1 | 6,1E-09 | 3,5E-09 | 2,2E-09 | 1,5E-09 | 1,4E-09 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol | F | chlorid, vinnan |  | 1,1E-08 |  | 8,3E-09 | 4,3E-09 | 2,5E-09 | 1,7E-09 | 1,4E-09 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol | M | oxid antimonitý, všechny nespecifikované formy |  | 2,1E-08 |  | 1,7E-08 | 9,9E-09 | 6,6E-09 | 5,0E-09 | 5,2E-09 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol | S |  |  | 2,9E-08 |  | 2,5E-08 | 1,5E-08 | 9,9E-09 | 7,5E-09 | 7,9E-09 |  |
| Sb-125 | 2,75856 r | požití |  |  | ostatní chemické formy | 0,1 | 3,0E-09 | 0,05 | 1,6E-09 | 9,4E-10 | 6,0E-10 | 4,1E-10 | 3,7E-10 |  |
|  |  | požití |  |  | antimon ve stravě | 0,2 | 5,2E-09 | 0,1 | 2,5E-09 | 1,4E-09 | 8,8E-10 | 6,1E-10 | 5,4E-10 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol | F | chlorid, vinnan |  | 5,6E-09 |  | 4,5E-09 | 2,4E-09 | 1,4E-09 | 9,4E-10 | 8,5E-10 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol | M | oxid antimonitý, všechny nespecifikované formy |  | 1,4E-08 |  | 1,2E-08 | 6,9E-09 | 4,5E-09 | 3,5E-09 | 3,5E-09 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol | S |  |  | 4,4E-08 |  | 4,2E-08 | 2,7E-08 | 1,8E-08 | 1,5E-08 | 1,6E-08 |  |
| Te-129 | 69,6 min | požití |  |  | všechny formy | 0,6 | 3,3E-10 | 0,3 | 2,7E-10 | 1,8E-10 | 1,3E-10 | 8,9E-11 | 6,1E-11 |  |
|  |  | vdechnutí | plyny nebo páry |  | všechny nespecifikované sloučeniny |  | 2,9E-10 |  | 2,2E-10 | 1,3E-10 | 9,0E-11 | 6,4E-11 | 5,8E-11 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol | F | chlorid, dioxid |  | 1,4E-10 |  | 1,0E-10 | 4,5E-11 | 3,3E-11 | 2,1E-11 | 1,6E-11 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol | M | elementární tellur, tellurid kademnatý, všechny nespecifikované formy |  | 1,9E-10 |  | 1,4E-10 | 6,9E-11 | 5,2E-11 | 3,7E-11 | 2,9E-11 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol | S |  |  | 1,9E-10 |  | 1,4E-10 | 6,9E-11 | 5,2E-11 | 3,8E-11 | 2,9E-11 |  |
| Te-132 | 3,204 d | požití |  |  | všechny formy | 0,6 | 2,1E-08 | 0,3 | 1,2E-08 | 6,6E-09 | 3,6E-09 | 2,5E-09 | 1,9E-09 |  |
|  |  | vdechnutí | plyny nebo páry |  | všechny nespecifikované sloučeniny |  | 3,0E-08 |  | 2,5E-08 | 1,4E-08 | 6,9E-09 | 4,7E-09 | 3,4E-09 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol | F | chlorid, dioxid |  | 1,3E-08 |  | 1,0E-08 | 4,9E-09 | 2,6E-09 | 1,6E-09 | 1,2E-09 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol | M | elementární tellur, tellurid kademnatý, všechny nespecifikované formy |  | 7,5E-09 |  | 5,5E-09 | 2,9E-09 | 1,9E-09 | 1,3E-09 | 1,3E-09 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol | S |  |  | 6,3E-09 |  | 4,9E-09 | 2,6E-09 | 1,8E-09 | 1,3E-09 | 1,3E-09 |  |
| I-125 | 59,400 d | požití |  |  | všechny chemické formy | 1 | 3,5E-08 | 1 | 4,3E-08 | 3,6E-08 | 2,1E-08 | 1,6E-08 | 1,3E-08 |  |
|  |  | vdechnutí | plyny nebo páry |  | elementární jod (I2), nespecifikované formy | 1 | 3,5E-08 | 1 | 4,4E-08 | 3,6E-08 | 2,1E-08 | 1,6E-08 | 1,3E-08 |  |
|  |  | vdechnutí | plyny nebo páry |  | methyljodid CH3I, ethyljodid C2H5I |  | 2,5E-08 |  | 3,1E-08 | 2,5E-08 | 1,5E-08 | 1,2E-08 | 8,9E-09 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol | F | jodid sodný, jod vázaný na vektor chloridu cesného, jodid stříbrný, všechny nespecifikované formy |  | 1,8E-08 |  | 2,3E-08 | 1,6E-08 | 9,7E-09 | 6,6E-09 | 5,3E-09 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol | M |  |  | 5,6E-09 |  | 6,6E-09 | 4,7E-09 | 2,8E-09 | 2,0E-09 | 1,7E-09 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol | S |  |  | 2,0E-09 |  | 1,8E-09 | 9,9E-10 | 6,4E-10 | 4,5E-10 | 4,3E-10 |  |
| I-129 | 1,57E+7 r | požití |  |  | všechny chemické formy | 1 | 1,2E-07 | 1 | 1,6E-07 | 1,6E-07 | 1,2E-07 | 1,0E-07 | 9,4E-08 |  |
|  |  | vdechnutí | plyny nebo páry |  | elementární jod (I2), nespecifikované formy | 1 | 1,2E-07 | 1 | 1,6E-07 | 1,7E-07 | 1,2E-07 | 1,0E-07 | 9,4E-08 |  |
|  |  | vdechnutí | plyny nebo páry |  | methyljodid CH3I, ethyljodid C2H5I |  | 8,6E-08 |  | 1,1E-07 | 1,2E-07 | 8,4E-08 | 7,2E-08 | 6,6E-08 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol | F | jodid sodný, jod vázaný na vektor chloridu cesného, jodid stříbrný, všechny nespecifikované formy |  | 6,2E-08 |  | 8,5E-08 | 7,5E-08 | 5,4E-08 | 4,2E-08 | 4,0E-08 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol | M |  |  | 2,7E-08 |  | 3,3E-08 | 2,9E-08 | 2,0E-08 | 1,7E-08 | 1,7E-08 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol | S |  |  | 4,3E-08 |  | 4,4E-08 | 3,4E-08 | 2,7E-08 | 2,6E-08 | 2,7E-08 |  |
| I-131 | 8,02070 d | požití |  |  | všechny chemické formy | 1 | 1,2E-07 | 1 | 1,2E-07 | 7,4E-08 | 3,5E-08 | 2,4E-08 | 1,6E-08 |  |
|  |  | vdechnutí | plyny nebo páry |  | elementární jod (I2), nespecifikované formy | 1 | 1,2E-07 | 1 | 1,2E-07 | 7,5E-08 | 3,6E-08 | 2,4E-08 | 1,7E-08 |  |
|  |  | vdechnutí | plyny nebo páry |  | methyljodid CH3I, ethyljodid C2H5I |  | 8,2E-08 |  | 8,6E-08 | 5,2E-08 | 2,5E-08 | 1,7E-08 | 1,2E-08 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol | F | jodid sodný, jod vázaný na vektor chloridu cesného, jodid stříbrný, všechny nespecifikované formy |  | 5,9E-08 |  | 6,2E-08 | 3,3E-08 | 1,6E-08 | 9,7E-09 | 6,9E-09 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol | M |  |  | 1,5E-08 |  | 1,5E-08 | 8,3E-09 | 4,2E-09 | 2,7E-09 | 2,1E-09 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol | S |  |  | 3,8E-09 |  | 3,1E-09 | 1,7E-09 | 1,1E-09 | 8,3E-10 | 7,7E-10 |  |
| Cs-134 | 2,0648 r | požití |  |  | chlorid, dusičnan, síran; cesium ve stravě; všechny nespecifikované sloučeniny | 1 | 2,3E-08 | 1 | 1,9E-08 | 1,5E-08 | 1,2E-08 | 1,3E-08 | 1,4E-08 |  |
|  |  | požití |  |  | relativně nerozpustné formy (fragmenty ozářeného paliva) | 0,2 | 6,6E-09 | 0,1 | 4,0E-09 | 2,8E-09 | 2,1E-09 | 1,9E-09 | 2,0E-09 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol | F | chlorid, dusičnan, síran |  | 1,2E-08 |  | 9,9E-09 | 7,0E-09 | 5,6E-09 | 5,3E-09 | 5,9E-09 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol | M | fragmenty ozářeného paliva, všechny nespecifikované formy |  | 2,6E-08 |  | 2,3E-08 | 1,4E-08 | 9,9E-09 | 8,0E-09 | 8,8E-09 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol | S |  |  | 7,6E-08 |  | 7,2E-08 | 4,6E-08 | 3,2E-08 | 2,7E-08 | 3,0E-08 |  |
| Cs-137 | 30,1671 r | požití |  |  | chlorid, dusičnan, síran; cesium ve stravě; všechny nespecifikované sloučeniny | 1 | 2,2E-08 | 1 | 1,7E-08 | 1,3E-08 | 1,0E-08 | 1,1E-08 | 1,4E-08 |  |
|  |  | požití |  |  | relativně nerozpustné formy (fragmenty ozářeného paliva) | 0,2 | 5,5E-09 | 0,1 | 2,8E-09 | 1,9E-09 | 1,5E-09 | 1,4E-09 | 1,6E-09 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol | F | chlorid, dusičnan, síran |  | 1,1E-08 |  | 9,1E-09 | 5,7E-09 | 4,7E-09 | 4,6E-09 | 5,8E-09 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol | M | fragmenty ozářeného paliva, všechny nespecifikované formy |  | 2,6E-08 |  | 2,3E-08 | 1,4E-08 | 9,4E-09 | 7,8E-09 | 8,4E-09 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol | S |  |  | 1,6E-07 |  | 1,6E-07 | 1,3E-07 | 9,9E-08 | 9,9E-08 | 1,0E-07 |  |
| Ba-133 | 10,52 r | požití |  |  | rozpustné formy, včetně barya ve stravě | 0,6 | 1,5E-08 | 0,3* | 3,6E-09 | 2,2E-09 | 3,0E-09 | 5,7E-09 | 1,0E-09 | * Dospělý 0,2 |
|  |  | požití |  |  | nerozpustné formy (síran, titanát) | 0,001 | 8,2E-10 | 0,0001 | 7,5E-10 | 4,2E-10 | 3,0E-10 | 2,1E-10 | 2,0E-10 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol | F | chlorid, uhličitan |  | 9,4E-09 |  | 3,1E-09 | 1,8E-09 | 2,5E-09 | 4,7E-09 | 1,0E-09 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol | M | síran, všechny nespecifikované formy |  | 1,1E-08 |  | 8,8E-09 | 5,1E-09 | 4,0E-09 | 4,3E-09 | 2,9E-09 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol | S |  |  | 4,7E-08 |  | 4,6E-08 | 3,2E-08 | 2,4E-08 | 2,4E-08 | 2,5E-08 |  |
| Ba-140 | 12,752 d | požití |  |  | rozpustné formy, včetně barya ve stravě | 0,6 | 2,0E-08 | 0,3* | 5,1E-09 | 2,4E-09 | 1,7E-09 | 1,7E-09 | 7,1E-10 | * Dospělý 0,2 |
|  |  | požití |  |  | nerozpustné formy (síran, titanát) | 0,001 | 2,2E-09 | 0,0001 | 2,0E-09 | 1,2E-09 | 8,4E-10 | 5,6E-10 | 5,3E-10 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol | F | chlorid, uhličitan |  | 1,3E-08 |  | 4,3E-09 | 1,7E-09 | 1,2E-09 | 1,2E-09 | 4,8E-10 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol | M | síran, všechny nespecifikované formy |  | 1,5E-08 |  | 1,1E-08 | 5,8E-09 | 3,9E-09 | 3,0E-09 | 2,9E-09 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol | S |  |  | 1,6E-08 |  | 1,3E-08 | 7,3E-09 | 4,9E-09 | 3,7E-09 | 3,8E-09 |  |
| La-140 | 1,6781 d | požití |  |  | všechny sloučeniny | 0,005 | 3,5E-09 | 5E-04 | 3,0E-09 | 1,8E-09 | 1,3E-09 | 8,5E-10 | 7,9E-10 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol |  | formy rozpustné ve vodě, včetně chloridu a citrátu | 3E-03 | 3,2E-09 | 3E-04 | 2,5E-09 | 1,3E-09 | 8,8E-10 | 6,0E-10 | 5,8E-10 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol |  | dioxid | 5E-06 | 3,6E-09 | 5E-07 | 2,7E-09 | 1,4E-09 | 1,0E-09 | 6,9E-10 | 6,7E-10 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol | F* |  | 5E-03 | 2,9E-09 | 5E-04 | 2,2E-09 | 1,1E-09 | 7,6E-10 | 5,1E-10 | 4,8E-10 | * Bez potvrzení nelze typ F předpokládat |
|  |  | vdechnutí | aerosol | M |  | 1E-03 | 3,4E-09 | 1E-04 | 2,6E-09 | 1,3E-09 | 9,5E-10 | 6,5E-10 | 6,3E-10 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol | S | fragmenty ozářeného paliva | 5E-05 | 3,5E-09 | 5E-06 | 2,7E-09 | 1,4E-09 | 1,0E-09 | 6,9E-10 | 6,7E-10 |  |
| Ce-139 | 137,641 d | požití |  |  | všechny sloučeniny | 0,005 | 6,0E-10 | 0,0005 | 3,4E-10 | 1,9E-10 | 1,3E-10 | 9,1E-11 | 8,8E-11 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol |  | formy rozpustné ve vodě, včetně chloridu a citrátu | 3E-03 | 5,8E-09 | 3E-04 | 4,5E-09 | 2,2E-09 | 1,4E-09 | 1,1E-09 | 1,1E-09 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol |  | dioxid | 5E-06 | 5,5E-09 | 5E-07 | 4,8E-09 | 2,7E-09 | 1,8E-09 | 1,4E-09 | 1,4E-09 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol | F* |  | 5E-03 | 6,1E-09 | 5E-04 | 4,2E-09 | 1,8E-09 | 1,0E-09 | 8,1E-10 | 8,6E-10 | * Bez potvrzení nelze typ F předpokládat |
|  |  | vdechnutí | aerosol | M |  | 1E-03 | 5,5E-09 | 1E-04 | 4,4E-09 | 2,2E-09 | 1,4E-09 | 1,1E-09 | 1,1E-09 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol | S | fragmenty ozářeného paliva | 5E-05 | 5,6E-09 | 5E-06 | 5,0E-09 | 2,8E-09 | 1,9E-09 | 1,4E-09 | 1,5E-09 |  |
| Ce-141 | 32,508 d | požití |  |  | všechny sloučeniny | 0,005 | 4,5E-10 | 0,0005 | 2,7E-10 | 1,6E-10 | 1,1E-10 | 7,6E-11 | 6,2E-11 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol |  | formy rozpustné ve vodě, včetně chloridu a citrátu | 3E-03 | 5,3E-09 | 3E-04 | 4,1E-09 | 2,1E-09 | 1,3E-09 | 1,0E-09 | 9,4E-10 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol |  | dioxid | 5E-06 | 6,3E-09 | 5E-07 | 5,2E-09 | 2,9E-09 | 1,9E-09 | 1,5E-09 | 1,4E-09 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol | F* |  | 5E-03 | 4,3E-09 | 5E-04 | 3,1E-09 | 1,3E-09 | 6,9E-10 | 5,8E-10 | 4,6E-10 | * Bez potvrzení nelze typ F předpokládat |
|  |  | vdechnutí | aerosol | M |  | 1E-03 | 5,7E-09 | 1E-04 | 4,5E-09 | 2,4E-09 | 1,6E-09 | 1,2E-09 | 1,1E-09 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol | S | fragmenty ozářeného paliva | 5E-05 | 6,3E-09 | 5E-06 | 5,2E-09 | 2,9E-09 | 1,9E-09 | 1,5E-09 | 1,4E-09 |  |
| Ce-144 | 284,91 d | požití |  |  | všechny sloučeniny | 0,005 | 1,0E-08 | 0,0005 | 4,4E-09 | 2,5E-09 | 1,7E-09 | 1,1E-09 | 9,8E-10 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol |  | formy rozpustné ve vodě, včetně chloridu a citrátu | 3E-03 | 1,4E-07 | 3E-04 | 1,2E-07 | 6,4E-08 | 3,9E-08 | 3,3E-08 | 3,0E-08 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol |  | dioxid | 5E-06 | 1,6E-07 | 5E-07 | 1,5E-07 | 8,7E-08 | 5,8E-08 | 4,7E-08 | 4,7E-08 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol | F* |  | 5E-03 | 1,2E-07 | 5E-04 | 1,1E-07 | 4,5E-08 | 2,4E-08 | 2,2E-08 | 1,7E-08 | * Bez potvrzení nelze typ F předpokládat |
|  |  | vdechnutí | aerosol | M |  | 1E-03 | 1,3E-07 | 1E-04 | 1,2E-07 | 6,1E-08 | 3,8E-08 | 3,1E-08 | 2,9E-08 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol | S | fragmenty ozářeného paliva | 5E-05 | 1,7E-07 | 5E-06 | 1,6E-07 | 9,8E-08 | 6,7E-08 | 5,4E-08 | 5,5E-08 |  |
| Pr-143 | 13,57 d | požití |  |  | všechny sloučeniny | 0,005 | 8,4E-10 | 0,0005 | 6,0E-10 | 3,8E-10 | 2,7E-10 | 1,7E-10 | 1,4E-10 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol |  | formy rozpustné ve vodě, včetně chloridu a citrátu | 3E-03 | 4,3E-09 | 3E-04 | 3,3E-09 | 1,7E-09 | 1,1E-09 | 8,3E-10 | 7,4E-10 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol |  | dioxid | 5E-06 | 5,2E-09 | 5E-07 | 4,2E-09 | 2,3E-09 | 1,5E-09 | 1,2E-09 | 1,1E-09 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol | F* |  | 5E-03 | 3,4E-09 | 5E-04 | 2,5E-09 | 1,0E-09 | 6,0E-10 | 4,8E-10 | 3,7E-10 | * Bez potvrzení nelze typ F předpokládat |
|  |  | vdechnutí | aerosol | M |  | 1E-03 | 4,7E-09 | 1E-04 | 3,7E-09 | 2,0E-09 | 1,3E-09 | 1,0E-09 | 9,3E-10 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol | S | fragmenty ozářeného paliva | 5E-05 | 5,2E-09 | 5E-06 | 4,2E-09 | 2,3E-09 | 1,5E-09 | 1,2E-09 | 1,1E-09 |  |
| Nd-147 | 10,98 d | požití |  |  | všechny sloučeniny | 0,005 | 7,8E-10 | 0,0005 | 6,0E-10 | 3,7E-10 | 2,6E-10 | 1,7E-10 | 1,5E-10 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol |  | formy rozpustné ve vodě, včetně chloridu a citrátu | 3E-03 | 4,0E-09 | 3E-04 | 3,1E-09 | 1,6E-09 | 1,0E-09 | 8,1E-10 | 7,3E-10 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol |  | dioxid | 5E-06 | 4,9E-09 | 5E-07 | 3,9E-09 | 2,2E-09 | 1,5E-09 | 1,2E-09 | 1,1E-09 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol | F* |  | 5E-03 | 3,1E-09 | 5E-04 | 2,2E-09 | 9,9E-10 | 5,9E-10 | 4,7E-10 | 3,9E-10 | * Bez potvrzení nelze typ F předpokládat |
|  |  | vdechnutí | aerosol | M |  | 1E-03 | 4,5E-09 | 1E-04 | 3,5E-09 | 1,9E-09 | 1,2E-09 | 9,9E-10 | 9,1E-10 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol | S | fragmenty ozářeného paliva | 5E-05 | 4,9E-09 | 5E-06 | 3,9E-09 | 2,2E-09 | 1,5E-09 | 1,2E-09 | 1,1E-09 |  |
| Pm-147 | 2,6234 r | požití |  |  | všechny sloučeniny | 0,005 | 6,5E-10 | 0,0005 | 5,9E-11 | 2,7E-11 | 1,6E-11 | 1,2E-11 | 8,4E-12 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol |  | formy rozpustné ve vodě, včetně chloridu a citrátu | 3E-03 | 1,4E-08 | 3E-04 | 1,2E-08 | 5,8E-09 | 3,4E-09 | 2,8E-09 | 2,5E-09 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol |  | dioxid | 5E-06 | 1,3E-08 | 5E-07 | 1,2E-08 | 6,8E-09 | 4,4E-09 | 3,5E-09 | 3,3E-09 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol | F* |  | 5E-03 | 1,4E-08 | 5E-04 | 1,2E-08 | 5,1E-09 | 2,8E-09 | 2,3E-09 | 2,0E-09 | * Bez potvrzení nelze typ F předpokládat |
|  |  | vdechnutí | aerosol | M |  | 1E-03 | 1,3E-08 | 1E-04 | 1,1E-08 | 5,4E-09 | 3,2E-09 | 2,6E-09 | 2,3E-09 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol | S | fragmenty ozářeného paliva | 5E-05 | 1,5E-08 | 5E-06 | 1,4E-08 | 8,3E-09 | 5,4E-09 | 4,4E-09 | 4,4E-09 |  |
| Sm-153 | 46,50 h | požití |  |  | všechny sloučeniny | 0,005 | 4,6E-10 | 0,0005 | 3,7E-10 | 2,3E-10 | 1,7E-10 | 1,1E-10 | 8,7E-11 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol |  | formy rozpustné ve vodě, včetně chloridu a citrátu | 3E-03 | 1,3E-09 | 3E-04 | 9,7E-10 | 5,3E-10 | 3,6E-10 | 2,9E-10 | 2,5E-10 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol |  | dioxid | 5E-06 | 1,6E-09 | 5E-07 | 1,2E-09 | 6,8E-10 | 4,6E-10 | 3,7E-10 | 3,4E-10 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol | F* |  | 5E-03 | 1,0E-09 | 5E-04 | 7,6E-10 | 3,8E-10 | 2,6E-10 | 2,0E-10 | 1,7E-10 | * Bez potvrzení nelze typ F předpokládat |
|  |  | vdechnutí | aerosol | M |  | 1E-03 | 1,5E-09 | 1E-04 | 1,1E-09 | 6,2E-10 | 4,2E-10 | 3,4E-10 | 3,0E-10 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol | S | fragmenty ozářeného paliva | 5E-05 | 1,6E-09 | 5E-06 | 1,2E-09 | 6,8E-10 | 4,6E-10 | 3,7E-10 | 3,4E-10 |  |
| Eu-152 | 13,537 r | požití |  |  | všechny sloučeniny | 0,005 | 8,8E-09 | 0,0005 | 2,3E-09 | 1,3E-09 | 9,4E-10 | 6,9E-10 | 6,5E-10 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol |  | formy rozpustné ve vodě, včetně chloridu a citrátu | 3E-03 | 1,2E-07 | 3E-04 | 1,1E-07 | 5,9E-08 | 4,2E-08 | 4,0E-08 | 4,0E-08 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol |  | dioxid | 5E-06 | 9,4E-08 | 5E-07 | 8,9E-08 | 5,6E-08 | 3,9E-08 | 3,6E-08 | 3,8E-08 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol | F* |  | 5E-03 | 1,5E-07 | 5E-04 | 1,3E-07 | 6,6E-08 | 4,6E-08 | 4,5E-08 | 4,5E-08 | * Bez potvrzení nelze typ F předpokládat |
|  |  | vdechnutí | aerosol | M |  | 1E-03 | 1,1E-07 | 1E-04 | 1,0E-07 | 5,5E-08 | 3,8E-08 | 3,7E-08 | 3,7E-08 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol | S | fragmenty ozářeného paliva | 5E-05 | 1,3E-07 | 5E-06 | 1,3E-07 | 9,5E-08 | 7,4E-08 | 7,4E-08 | 8,0E-08 |  |
| Eu-154 | 8,593 r | požití |  |  | všechny sloučeniny | 0,005 | 1,1E-08 | 0,0005 | 2,7E-09 | 1,5E-09 | 1,1E-09 | 7,7E-10 | 7,2E-10 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol |  | formy rozpustné ve vodě, včetně chloridu a citrátu | 3E-03 | 1,6E-07 | 3E-04 | 1,4E-07 | 7,2E-08 | 4,8E-08 | 4,3E-08 | 4,2E-08 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol |  | dioxid | 5E-06 | 1,3E-07 | 5E-07 | 1,2E-07 | 7,3E-08 | 5,0E-08 | 4,3E-08 | 4,5E-08 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol | F* |  | 5E-03 | 1,9E-07 | 5E-04 | 1,6E-07 | 7,6E-08 | 4,9E-08 | 4,6E-08 | 4,3E-08 | * Bez potvrzení nelze typ F předpokládat |
|  |  | vdechnutí | aerosol | M |  | 1E-03 | 1,4E-07 | 1E-04 | 1,3E-07 | 6,6E-08 | 4,4E-08 | 3,9E-08 | 3,8E-08 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol | S | fragmenty ozářeného paliva | 5E-05 | 1,7E-07 | 5E-06 | 1,6E-07 | 1,1E-07 | 8,4E-08 | 8,2E-08 | 8,7E-08 |  |
| Eu-155 | 4,7611 r | požití |  |  | všechny sloučeniny | 0,005 | 1,1E-09 | 0,0005 | 1,9E-10 | 9,5E-11 | 6,5E-11 | 4,7E-11 | 4,4E-11 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol |  | formy rozpustné ve vodě, včetně chloridu a citrátu | 3E-03 | 2,0E-08 | 3E-04 | 1,7E-08 | 8,3E-09 | 5,0E-09 | 4,2E-09 | 3,9E-09 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol |  | dioxid | 5E-06 | 1,8E-08 | 5E-07 | 1,7E-08 | 9,4E-09 | 6,1E-09 | 5,0E-09 | 4,9E-09 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol | F* |  | 5E-03 | 2,3E-08 | 5E-04 | 1,9E-08 | 7,7E-09 | 4,4E-09 | 3,8E-09 | 3,4E-09 | * Bez potvrzení nelze typ F předpokládat |
|  |  | vdechnutí | aerosol | M |  | 1E-03 | 1,9E-08 | 1E-04 | 1,6E-08 | 7,6E-09 | 4,6E-09 | 3,9E-09 | 3,6E-09 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol | S | fragmenty ozářeného paliva | 5E-05 | 2,2E-08 | 5E-06 | 2,0E-08 | 1,3E-08 | 8,6E-09 | 7,4E-09 | 7,6E-09 |  |
| Gd-153 | 240,4 d | požití |  |  | všechny sloučeniny | 0,005 | 6,5E-10 | 0,0005 | 2,7E-10 | 1,5E-10 | 1,0E-10 | 7,1E-11 | 7,0E-11 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol |  | formy rozpustné ve vodě, včetně chloridu a citrátu | 3E-03 | 8,5E-09 | 3E-04 | 6,7E-09 | 3,1E-09 | 1,9E-09 | 1,5E-09 | 1,4E-09 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol |  | dioxid | 5E-06 | 8,2E-09 | 5E-07 | 7,2E-09 | 4,0E-09 | 2,6E-09 | 2,0E-09 | 2,0E-09 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol | F* |  | 5E-03 | 8,9E-09 | 5E-04 | 6,3E-09 | 2,3E-09 | 1,2E-09 | 1,0E-09 | 8,5E-10 | * Bez potvrzení nelze typ F předpokládat |
|  |  | vdechnutí | aerosol | M |  | 1E-03 | 8,0E-09 | 1E-04 | 6,5E-09 | 3,1E-09 | 1,9E-09 | 1,5E-09 | 1,4E-09 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol | S | fragmenty ozářeného paliva | 5E-05 | 8,5E-09 | 5E-06 | 7,6E-09 | 4,4E-09 | 2,9E-09 | 2,2E-09 | 2,3E-09 |  |
| Tb-160 | 72,3 d | požití |  |  | všechny sloučeniny | 0,005 | 2,9E-09 | 0,0005 | 1,9E-09 | 1,1E-09 | 7,7E-10 | 5,3E-10 | 4,9E-10 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol |  | formy rozpustné ve vodě, včetně chloridu a citrátu | 3E-03 | 2,2E-08 | 3E-04 | 1,7E-08 | 8,3E-09 | 5,1E-09 | 4,0E-09 | 3,8E-09 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol |  | dioxid | 5E-06 | 2,3E-08 | 5E-07 | 1,9E-08 | 1,1E-08 | 7,3E-09 | 5,6E-09 | 5,7E-09 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol | F* |  | 5E-03 | 2,2E-08 | 5E-04 | 1,5E-08 | 5,9E-09 | 3,1E-09 | 2,6E-09 | 2,0E-09 | * Bez potvrzení nelze typ F předpokládat |
|  |  | vdechnutí | aerosol | M |  | 1E-03 | 2,2E-08 | 1E-04 | 1,8E-08 | 8,9E-09 | 5,7E-09 | 4,4E-09 | 4,3E-09 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol | S | fragmenty ozářeného paliva | 5E-05 | 2,3E-08 | 5E-06 | 2,0E-08 | 1,1E-08 | 7,6E-09 | 5,8E-09 | 6,0E-09 |  |
| Dy-159 | 144,4 d | požití |  |  | všechny sloučeniny | 0,005 | 2,4E-10 | 0,0005 | 1,4E-10 | 7,4E-11 | 5,3E-11 | 3,6E-11 | 3,5E-11 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol |  | formy rozpustné ve vodě, včetně chloridu a citrátu | 3E-03 | 2,2E-09 | 3E-04 | 1,7E-09 | 7,7E-10 | 4,7E-10 | 3,6E-10 | 3,4E-10 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol |  | dioxid | 5E-06 | 2,1E-09 | 5E-07 | 1,8E-09 | 9,8E-10 | 6,5E-10 | 4,8E-10 | 5,0E-10 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol | F* |  | 5E-03 | 2,4E-09 | 5E-04 | 1,6E-09 | 5,9E-10 | 3,1E-10 | 2,5E-10 | 2,1E-10 | * Bez potvrzení nelze typ F předpokládat |
|  |  | vdechnutí | aerosol | M |  | 1E-03 | 2,1E-09 | 1E-04 | 1,6E-09 | 7,7E-10 | 4,8E-10 | 3,6E-10 | 3,5E-10 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol | S | fragmenty ozářeného paliva | 5E-05 | 2,1E-09 | 5E-06 | 1,9E-09 | 1,0E-09 | 6,9E-10 | 5,2E-10 | 5,4E-10 |  |
| Ho-166 | 26,80 h | požití |  |  | všechny sloučeniny | 0,005 | 1,6E-09 | 0,0005 | 1,3E-09 | 8,0E-10 | 5,7E-10 | 3,6E-10 | 3,0E-10 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol |  | formy rozpustné ve vodě, včetně chloridu a citrátu | 3E-03 | 2,0E-09 | 3E-04 | 1,5E-09 | 7,4E-10 | 5,2E-10 | 3,7E-10 | 3,2E-10 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol |  | dioxid | 5E-06 | 2,2E-09 | 5E-07 | 1,6E-09 | 8,6E-10 | 6,0E-10 | 4,4E-10 | 3,9E-10 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol | F* |  | 5E-03 | 1,8E-09 | 5E-04 | 1,3E-09 | 6,2E-10 | 4,3E-10 | 3,0E-10 | 2,4E-10 | * Bez potvrzení nelze typ F předpokládat |
|  |  | vdechnutí | aerosol | M |  | 1E-03 | 2,1E-09 | 1E-04 | 1,6E-09 | 8,1E-10 | 5,7E-10 | 4,1E-10 | 3,6E-10 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol | S | fragmenty ozářeného paliva | 5E-05 | 2,2E-09 | 5E-06 | 1,6E-09 | 8,6E-10 | 6,0E-10 | 4,3E-10 | 3,9E-10 |  |
| Er-169 | 9,40 d | požití |  |  | všechny sloučeniny | 0,005 | 7,9E-11 | 0,0005 | 4,6E-11 | 3,0E-11 | 2,1E-11 | 1,4E-11 | 8,4E-12 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol |  | formy rozpustné ve vodě, včetně chloridu a citrátu | 3E-03 | 1,3E-09 | 3E-04 | 1,0E-09 | 5,4E-10 | 3,5E-10 | 2,9E-10 | 2,5E-10 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol |  | dioxid | 5E-06 | 1,8E-09 | 5E-07 | 1,3E-09 | 7,9E-10 | 5,2E-10 | 4,3E-10 | 3,9E-10 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol | F* |  | 5E-03 | 9,3E-10 | 5E-04 | 6,7E-10 | 3,0E-10 | 1,7E-10 | 1,5E-10 | 1,1E-10 | * Bez potvrzení nelze typ F předpokládat |
|  |  | vdechnutí | aerosol | M |  | 1E-03 | 1,6E-09 | 1E-04 | 1,2E-09 | 6,8E-10 | 4,4E-10 | 3,7E-10 | 3,3E-10 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol | S | fragmenty ozářeného paliva | 5E-05 | 1,8E-09 | 5E-06 | 1,3E-09 | 7,9E-10 | 5,2E-10 | 4,3E-10 | 3,9E-10 |  |
| Tm-171 | 1,92 r | požití |  |  | všechny sloučeniny | 0,005 | 2,3E-10 | 0,0005 | 1,8E-11 | 6,9E-12 | 3,6E-12 | 2,8E-12 | 2,0E-12 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol |  | formy rozpustné ve vodě, včetně chloridu a citrátu | 3E-03 | 4,8E-09 | 3E-04 | 4,0E-09 | 1,8E-09 | 1,0E-09 | 8,3E-10 | 6,9E-10 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol |  | dioxid | 5E-06 | 4,5E-09 | 5E-07 | 4,0E-09 | 2,2E-09 | 1,4E-09 | 1,1E-09 | 1,0E-09 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol | F* |  | 5E-03 | 5,1E-09 | 5E-04 | 4,0E-09 | 1,5E-09 | 7,4E-10 | 6,6E-10 | 4,7E-10 | * Bez potvrzení nelze typ F předpokládat |
|  |  | vdechnutí | aerosol | M |  | 1E-03 | 4,4E-09 | 1E-04 | 3,7E-09 | 1,7E-09 | 9,6E-10 | 7,9E-10 | 6,5E-10 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol | S | fragmenty ozářeného paliva | 5E-05 | 4,9E-09 | 5E-06 | 4,5E-09 | 2,6E-09 | 1,7E-09 | 1,3E-09 | 1,3E-09 |  |
| Yb-169 | 32,026 d | požití |  |  | všechny sloučeniny | 0,005 | 8,4E-10 | 0,0005 | 6,2E-10 | 3,5E-10 | 2,5E-10 | 1,7E-10 | 1,7E-10 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol |  | formy rozpustné ve vodě, včetně chloridu a citrátu | 3E-03 | 6,3E-09 | 3E-04 | 4,7E-09 | 2,4E-09 | 1,5E-09 | 1,2E-09 | 1,1E-09 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol |  | dioxid | 5E-06 | 7,3E-09 | 5E-07 | 5,9E-09 | 3,4E-09 | 2,2E-09 | 1,7E-09 | 1,7E-09 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol | F* |  | 5E-03 | 5,3E-09 | 5E-04 | 3,6E-09 | 1,5E-09 | 8,1E-10 | 6,7E-10 | 5,3E-10 | * Bez potvrzení nelze typ F předpokládat |
|  |  | vdechnutí | aerosol | M |  | 1E-03 | 6,7E-09 | 1E-04 | 5,2E-09 | 2,8E-09 | 1,8E-09 | 1,4E-09 | 1,4E-09 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol | S | fragmenty ozářeného paliva | 5E-05 | 7,4E-09 | 5E-06 | 6,0E-09 | 3,4E-09 | 2,3E-09 | 1,8E-09 | 1,7E-09 |  |
| Lu-177 | 6,647 d | požití |  |  | všechny sloučeniny | 0,005 | 2,1E-10 | 0,0005 | 1,6E-10 | 9,9E-11 | 7,1E-11 | 4,7E-11 | 3,5E-11 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol |  | formy rozpustné ve vodě, včetně chloridu a citrátu | 3E-03 | 1,5E-09 | 3E-04 | 1,2E-09 | 6,2E-10 | 4,0E-10 | 3,3E-10 | 2,9E-10 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol |  | dioxid | 5E-06 | 2,0E-09 | 5E-07 | 1,5E-09 | 8,8E-10 | 5,9E-10 | 4,8E-10 | 4,4E-10 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol | F* |  | 5E-03 | 1,1E-09 | 5E-04 | 7,9E-10 | 3,7E-10 | 2,2E-10 | 1,9E-10 | 1,4E-10 | * Bez potvrzení nelze typ F předpokládat |
|  |  | vdechnutí | aerosol | M |  | 1E-03 | 1,8E-09 | 1E-04 | 1,3E-09 | 7,6E-10 | 5,1E-10 | 4,2E-10 | 3,7E-10 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol | S | fragmenty ozářeného paliva | 5E-05 | 2,0E-09 | 5E-06 | 1,5E-09 | 8,8E-10 | 5,9E-10 | 4,8E-10 | 4,4E-10 |  |
| Ir-192 | 73,827 d | požití |  |  | všechny formy | 0,02 | 2,4E-09 | 0,01 | 1,7E-09 | 1,0E-09 | 7,0E-10 | 4,9E-10 | 4,5E-10 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol | F | chlorid |  | 9,5E-09 |  | 7,6E-09 | 3,8E-09 | 2,4E-09 | 1,7E-09 | 1,5E-09 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol | M | všechny nespecifikované formy |  | 1,3E-08 |  | 1,1E-08 | 6,4E-09 | 4,2E-09 | 3,2E-09 | 3,3E-09 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol | S | kovové iridium |  | 1,9E-08 |  | 1,6E-08 | 9,2E-09 | 6,2E-09 | 4,7E-09 | 4,9E-09 |  |
| Pb-210 | 22,20 r | požití |  |  | všechny formy | 0,6 | 8,0E-06 | 0,3* | 2,5E-06 | 1,5E-06 | 1,2E-06 | 6,9E-07 | 3,2E-07 | * Dospělý 0,2 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | F | chlorid, bromid, fluorid, hydroxid a dusičnan olovnatý, oxidy olova, všechny nespecifikované formy |  | 5,7E-06 |  | 3,2E-06 | 1,7E-06 | 1,4E-06 | 7,2E-07 | 4,9E-07 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol | M |  |  | 4,9E-06 |  | 4,1E-06 | 2,4E-06 | 1,6E-06 | 1,1E-06 | 9,8E-07 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol | S | minerální prach |  | 3,4E-05 |  | 3,4E-05 | 2,4E-05 | 1,7E-05 | 1,6E-05 | 1,6E-05 |  |
| Pb-212 | 10,64 h | požití |  |  | všechny formy | 0,6 | 1,5E-07 | 0,3* | 5,0E-08 | 2,5E-08 | 1,4E-08 | 8,6E-09 | 5,6E-09 | * Dospělý 0,2 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | F | chlorid, bromid, fluorid, hydroxid a dusičnan olovnatý, oxidy olova, všechny nespecifikované formy |  | 1,0E-06 |  | 8,0E-07 | 3,8E-07 | 2,7E-07 | 2,0E-07 | 1,8E-07 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol | M |  |  | 4,8E-07 |  | 3,5E-07 | 2,2E-07 | 1,5E-07 | 1,3E-07 | 1,2E-07 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol | S | minerální prach |  | 4,9E-07 |  | 3,6E-07 | 2,3E-07 | 1,6E-07 | 1,4E-07 | 1,2E-07 |  |
| Pb-214 | 26,8 min | požití |  |  | všechny formy | 0,6 | 1,0E-09 | 0,3* | 4,2E-10 | 2,5E-10 | 1,7E-10 | 1,1E-10 | 7,7E-11 | * Dospělý 0,2 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | F | chlorid, bromid, fluorid, hydroxid a dusičnan olovnatý, oxidy olova, všechny nespecifikované formy |  | 6,5E-08 |  | 5,2E-08 | 2,6E-08 | 1,9E-08 | 1,6E-08 | 1,3E-08 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol | M |  |  | 4,4E-08 |  | 3,3E-08 | 2,0E-08 | 1,5E-08 | 1,5E-08 | 1,2E-08 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol | S | minerální prach |  | 4,4E-08 |  | 3,3E-08 | 2,0E-08 | 1,5E-08 | 1,5E-08 | 1,2E-08 |  |
| Bi-210 | 5,013 d | požití |  |  | všechny formy | 0,1 | 2,7E-08 | 0,05 | 1,0E-08 | 5,9E-09 | 4,1E-09 | 1,6E-09 | 1,1E-09 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol | F | bismut jako produkt přeměny radonu |  | 4,7E-08 |  | 3,1E-08 | 1,8E-08 | 1,2E-08 | 5,1E-09 | 3,7E-09 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol | M | všechny nespecifikované formy |  | 2,3E-07 |  | 2,0E-07 | 1,1E-07 | 7,4E-08 | 5,4E-08 | 4,9E-08 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol | S |  |  | 3,9E-07 |  | 3,5E-07 | 2,0E-07 | 1,3E-07 | 9,9E-08 | 9,4E-08 |  |
| Bi-214 | 19,9 min | požití |  |  | všechny formy | 0,1 | 2,7E-10 | 0,05 | 2,1E-10 | 1,4E-10 | 1,0E-10 | 6,6E-11 | 4,7E-11 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol | F | bismut jako produkt přeměny radonu |  | 4,2E-08 |  | 3,3E-08 | 1,9E-08 | 1,4E-08 | 1,3E-08 | 1,1E-08 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol | M | všechny nespecifikované formy |  | 4,3E-08 |  | 3,3E-08 | 1,9E-08 | 1,4E-08 | 1,3E-08 | 1,1E-08 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol | S |  |  | 4,3E-08 |  | 3,3E-08 | 1,9E-08 | 1,4E-08 | 1,3E-08 | 1,1E-08 |  |
| Po-210 | 138,376 d | požití |  |  | všechny ostatní chemické formy | 0,2 | 5,6E-06 | 0,1 | 2,1E-06 | 1,2E-06 | 8,7E-07 | 2,8E-07 | 1,8E-07 |  |
|  |  | požití |  |  | polonium ve stravě | 1 | 2,8E-05 | 0,5 | 1,0E-05 | 6,1E-06 | 4,4E-06 | 1,4E-06 | 9,2E-07 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol | F |  |  | 5,1E-06 |  | 3,1E-06 | 1,8E-06 | 1,2E-06 | 4,5E-07 | 3,2E-07 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol | M | chlorid, hydroxid, volatilizované polonium, všechny nespecifikované formy |  | 8,5E-06 |  | 6,9E-06 | 4,1E-06 | 2,7E-06 | 1,9E-06 | 1,8E-06 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol | S |  |  | 1,2E-05 |  | 1,1E-05 | 6,3E-06 | 4,1E-06 | 3,2E-06 | 3,0E-06 |  |
| Rn-222 | 3,8235 d | požití |  |  | plyn |  | 4,0E-09 |  | 2,1E-09 | 1,2E-09 | 8,6E-10 | 7,5E-10 | 7,7E-10 |  |
| Ra-226 | 1600 r | požití |  |  | všechny chemické formy | 0,6 | 4,7E-06 | 0,3* | 9,5E-07 | 4,9E-07 | 5,0E-07 | 6,5E-07 | 1,3E-07 | * Dospělý 0,2 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | F | dusičnan |  | 2,9E-06 |  | 8,8E-07 | 4,2E-07 | 4,2E-07 | 5,2E-07 | 1,5E-07 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol | M | všechny nespecifikované formy |  | 1,0E-05 |  | 8,3E-06 | 4,9E-06 | 3,2E-06 | 2,6E-06 | 2,3E-06 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol | S |  |  | 5,0E-05 |  | 4,9E-05 | 3,5E-05 | 2,6E-05 | 2,4E-05 | 2,4E-05 |  |
| Ra-228 | 5,75 r | požití |  |  | všechny chemické formy | 0,6 | 3,8E-05 | 0,3* | 6,2E-06 | 2,5E-06 | 2,5E-06 | 2,8E-06 | 3,4E-07 | * Dospělý 0,2 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | F | dusičnan |  | 2,3E-05 |  | 5,5E-06 | 2,0E-06 | 2,0E-06 | 2,2E-06 | 3,7E-07 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol | M | všechny nespecifikované formy |  | 1,6E-05 |  | 1,1E-05 | 5,5E-06 | 3,6E-06 | 3,0E-06 | 2,0E-06 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol | S |  |  | 8,8E-05 |  | 8,8E-05 | 5,9E-05 | 4,1E-05 | 3,8E-05 | 4,0E-05 |  |
| Ac-228 | 6,15 h | požití |  |  | všechny sloučeniny | 0,005 | 2,6E-09 | 5E-04 | 7,4E-10 | 4,3E-10 | 3,0E-10 | 2,0E-10 | 1,6E-10 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol | F | citrát | 5E-03 | 4,2E-08 | 5E-04 | 3,1E-08 | 1,4E-08 | 6,7E-09 | 5,3E-09 | 3,9E-09 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol | M | chlorid, oxid | 1E-03 | 3,9E-08 | 1E-04 | 3,3E-08 | 1,7E-08 | 9,4E-09 | 7,3E-09 | 6,2E-09 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol | S |  | 5E-05 | 5,1E-08 | 5E-06 | 4,7E-08 | 2,8E-08 | 1,8E-08 | 1,4E-08 | 1,4E-08 |  |
| Th-229 | 7,34E+3 r | požití |  |  | všechny formy | 0,005 | 1,1E-05 | 0,0005 | 8,9E-07 | 5,0E-07 | 3,2E-07 | 2,5E-07 | 2,1E-07 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol |  | formy rozpustné ve vodě, včetně chloridu, citrátu, fluoridu, dusičnanu a síranu | 5E-04 | 2,1E-04 | 5E-05 | 2,0E-04 | 1,1E-04 | 7,1E-05 | 5,9E-05 | 5,4E-05 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol | F* |  | 5E-03 | 5,3E-04 | 5E-04 | 4,5E-04 | 2,3E-04 | 1,5E-04 | 1,1E-04 | 1,0E-04 | * Bez potvrzení nelze typ F předpokládat |
|  |  | vdechnutí | aerosol | M | hydroxid | 1E-03 | 1,9E-04 | 1E-04 | 1,8E-04 | 1,0E-04 | 6,6E-05 | 5,6E-05 | 5,1E-05 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol | S | oxid | 5E-05 | 3,4E-04 | 5E-06 | 3,4E-04 | 2,5E-04 | 1,8E-04 | 1,8E-04 | 1,8E-04 |  |
| Th-230 | 7,538E+4 r | požití |  |  | všechny formy | 0,005 | 2,5E-06 | 0,0005 | 2,2E-07 | 1,3E-07 | 8,5E-08 | 6,9E-08 | 6,0E-08 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol |  | formy rozpustné ve vodě, včetně chloridu, citrátu, fluoridu, dusičnanu a síranu | 5E-04 | 5,0E-05 | 5E-05 | 4,6E-05 | 2,7E-05 | 1,8E-05 | 1,6E-05 | 1,5E-05 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol | F* |  | 5E-03 | 1,3E-04 | 5E-04 | 1,1E-04 | 5,9E-05 | 3,9E-05 | 3,2E-05 | 2,8E-05 | * Bez potvrzení nelze typ F předpokládat |
|  |  | vdechnutí | aerosol | M | hydroxid | 1E-03 | 4,6E-05 | 1E-04 | 4,2E-05 | 2,5E-05 | 1,7E-05 | 1,5E-05 | 1,4E-05 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol | S | oxid | 5E-05 | 5,5E-05 | 5E-06 | 5,4E-05 | 3,8E-05 | 2,8E-05 | 2,7E-05 | 2,7E-05 |  |
| Th-232 | 1,405E10 r | požití |  |  | všechny formy | 0,005 | 2,7E-06 | 0,0005 | 2,4E-07 | 1,5E-07 | 1,0E-07 | 8,5E-08 | 7,0E-08 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol |  | formy rozpustné ve vodě, včetně chloridu, citrátu, fluoridu, dusičnanu a síranu | 5E-04 | 5,2E-05 | 5E-05 | 4,9E-05 | 3,1E-05 | 2,1E-05 | 1,8E-05 | 1,7E-05 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol | F* |  | 5E-03 | 1,3E-04 | 5E-04 | 1,2E-04 | 6,9E-05 | 4,9E-05 | 3,9E-05 | 3,3E-05 | * Bez potvrzení nelze typ F předpokládat |
|  |  | vdechnutí | aerosol | M | hydroxid | 1E-03 | 4,7E-05 | 1E-04 | 4,5E-05 | 2,9E-05 | 2,0E-05 | 1,8E-05 | 1,6E-05 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol | S | oxid | 5E-05 | 1,4E-04 | 5E-06 | 1,5E-04 | 1,2E-04 | 1,0E-04 | 1,1E-04 | 1,1E-04 |  |
| Th-234 | 24,10 d | požití |  |  | všechny formy | 0,005 | 3,6E-09 | 0,0005 | 2,5E-09 | 1,5E-09 | 1,1E-09 | 6,7E-10 | 5,9E-10 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol |  | formy rozpustné ve vodě, včetně chloridu, citrátu, fluoridu, dusičnanu a síranu | 5E-04 | 2,1E-08 | 5E-05 | 1,7E-08 | 9,4E-09 | 6,0E-09 | 4,7E-09 | 4,4E-09 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol | F* |  | 5E-03 | 2,6E-08 | 5E-04 | 2,0E-08 | 7,4E-09 | 3,4E-09 | 2,9E-09 | 1,5E-09 | * Bez potvrzení nelze typ F předpokládat |
|  |  | vdechnutí | aerosol | M | hydroxid | 1E-03 | 1,9E-08 | 1E-04 | 1,6E-08 | 8,6E-09 | 5,5E-09 | 4,4E-09 | 4,0E-09 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol | S | oxid | 5E-05 | 2,2E-08 | 5E-06 | 1,8E-08 | 1,0E-08 | 6,9E-09 | 5,4E-09 | 5,2E-09 |  |
| Pa-231 | 3,276E+4 r | požití |  |  | všechny formy | 0,005 | 5,1E-06 | 0,0005 | 4,6E-07 | 3,2E-07 | 2,4E-07 | 2,1E-07 | 1,8E-07 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol |  | formy rozpustné ve vodě, včetně chloridu, citrátu, fluoridu, dusičnanu a síranu | 5E-04 | 9,4E-05 | 5E-05 | 9,2E-05 | 6,3E-05 | 4,7E-05 | 4,3E-05 | 4,0E-05 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol | F* |  | 5E-03 | 2,5E-04 | 5E-04 | 2,3E-04 | 1,5E-04 | 1,1E-04 | 9,5E-05 | 8,7E-05 | * Bez potvrzení nelze typ F předpokládat |
|  |  | vdechnutí | aerosol | M | hydroxid | 1E-03 | 8,6E-05 | 1E-04 | 8,4E-05 | 5,9E-05 | 4,4E-05 | 4,1E-05 | 3,9E-05 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol | S | oxid | 5E-05 | 1,3E-04 | 5E-06 | 1,4E-04 | 1,1E-04 | 9,1E-05 | 9,1E-05 | 9,1E-05 |  |
| Pa-233 | 26,967 d | požití |  |  | všechny formy | 0,005 | 7,5E-10 | 0,0005 | 5,0E-10 | 2,9E-10 | 2,1E-10 | 1,4E-10 | 1,2E-10 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol |  | formy rozpustné ve vodě, včetně chloridu, citrátu, fluoridu, dusičnanu a síranu | 5E-04 | 7,7E-09 | 5E-05 | 6,1E-09 | 3,2E-09 | 2,1E-09 | 1,6E-09 | 1,5E-09 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol | F* |  | 5E-03 | 1,0E-08 | 5E-04 | 6,9E-09 | 2,4E-09 | 1,1E-09 | 9,4E-10 | 5,8E-10 | * Bez potvrzení nelze typ F předpokládat |
|  |  | vdechnutí | aerosol | M | hydroxid | 1E-03 | 7,1E-09 | 1E-04 | 5,5E-09 | 3,0E-09 | 1,9E-09 | 1,5E-09 | 1,4E-09 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol | S | oxid | 5E-05 | 7,8E-09 | 5E-06 | 6,3E-09 | 3,6E-09 | 2,4E-09 | 1,8E-09 | 1,8E-09 |  |
| U-234 | 2,455E+5 r | požití |  |  | rozpustné formy (typ F), uran ve stravě | 0,1 | 7,0E-07 | 0,05* 0,03* 0,02* | 2,4E-07 | 1,6E-07 | 7,5E-08 | 6,8E-08 | 3,5E-08 | * 1 až 5 let 0,05 * 10 až 15 let 0,03 * Dospělý 0,02 |
|  |  | požití |  |  | relativně nerozpustné formy (pro vdechnutí přiřazené typům M a S) | 0,01 | 7,0E-08 | 0,005* 0,003* 0,002* | 2,4E-08 | 1,6E-08 | 7,5E-09 | 6,8E-09 | 3,5E-09 | * 1 až 5 let 0,005 * 10 až 15 let 0,003 * Dospělý 0,002 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | F/M |  |  | 2,9E-06 |  | 2,2E-06 | 1,3E-06 | 9,2E-07 | 8,0E-07 | 7,0E-07 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol | M/S |  |  | 3,0E-05 |  | 2,8E-05 | 1,7E-05 | 1,1E-05 | 9,2E-06 | 9,1E-06 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol |  | aluminid uranu (UAlx) |  | 1,9E-05 |  | 1,7E-05 | 1,0E-05 | 6,6E-06 | 5,2E-06 | 4,9E-06 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol | F |  |  | 1,3E-06 |  | 8,7E-07 | 5,5E-07 | 4,1E-07 | 4,0E-07 | 3,1E-07 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol | M |  |  | 9,7E-06 |  | 8,3E-06 | 4,9E-06 | 3,2E-06 | 2,6E-06 | 2,4E-06 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol | S |  |  | 5,0E-05 |  | 4,9E-05 | 3,4E-05 | 2,5E-05 | 2,4E-05 | 2,4E-05 |  |
| U-235 | 7,04E+8 r | požití |  |  | rozpustné formy (typ F), uran ve stravě | 0,1 | 6,4E-07 | 0,05* 0,03* 0,02* | 2,2E-07 | 1,4E-07 | 6,8E-08 | 6,2E-08 | 3,2E-08 | * 1 až 5 let 0,05 *10 až 15 let 0,03 *Dospělý 0,02 |
|  |  | požití |  |  | relativně nerozpustné formy (pro vdechnutí přiřazené typům M a S) | 0,01 | 6,4E-08 | 0,005* 0,003* 0,002* | 2,2E-08 | 1,4E-08 | 7,0E-09 | 6,3E-09 | 3,3E-09 | * 1 až 5 let 0,005 * 10 až 15 let 0,003 * Dospělý 0,002 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | F/M |  |  | 2,6E-06 |  | 2,0E-06 | 1,2E-06 | 8,4E-07 | 7,3E-07 | 6,4E-07 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol | M/S |  |  | 2,7E-05 |  | 2,5E-05 | 1,6E-05 | 1,0E-05 | 8,4E-06 | 8,3E-06 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol |  | aluminid uranu (UAlx) |  | 1,8E-05 |  | 1,6E-05 | 9,4E-06 | 6,1E-06 | 4,8E-06 | 4,5E-06 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol | F |  |  | 1,2E-06 |  | 7,9E-07 | 5,0E-07 | 3,8E-07 | 3,6E-07 | 2,9E-07 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol | M |  |  | 8,9E-06 |  | 7,7E-06 | 4,5E-06 | 3,0E-06 | 2,4E-06 | 2,2E-06 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol | S |  |  | 4,6E-05 |  | 4,5E-05 | 3,2E-05 | 2,3E-05 | 2,2E-05 | 2,2E-05 |  |
| U-238 | 4,468E+9 r | požití |  |  | rozpustné formy (typ F), uran ve stravě | 0,1 | 6,1E-07 | 0,05* 0,03* 0,02* | 2,1E-07 | 1,4E-07 | 6,6E-08 | 6,0E-08 | 3,1E-08 | * 1 až 5 let 0,05 * 10 až 15 let 0,03 * Dospělý 0,02 |
|  |  | požití |  |  | relativně nerozpustné formy (pro vdechnutí přiřazené typům M a S) | 0,01 | 6,1E-08 | 0,005* 0,003* 0,002* | 2,1E-08 | 1,4E-08 | 6,6E-09 | 6,1E-09 | 3,1E-09 | * 1 až 5 let 0,005 * 10 až 15 let 0,003 * Dospělý 0,002 |
|  |  | vdechnutí | aerosol | F/M |  |  | 2,5E-06 |  | 1,9E-06 | 1,2E-06 | 8,0E-07 | 7,0E-07 | 6,1E-07 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol | M/S |  |  | 2,6E-05 |  | 2,4E-05 | 1,5E-05 | 9,7E-06 | 8,0E-06 | 7,9E-06 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol |  | aluminid uranu (UAlx) |  | 1,7E-05 |  | 1,5E-05 | 8,9E-06 | 5,8E-06 | 4,5E-06 | 4,3E-06 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol | F |  |  | 1,2E-06 |  | 7,6E-07 | 4,8E-07 | 3,6E-07 | 3,5E-07 | 2,8E-07 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol | M |  |  | 8,4E-06 |  | 7,3E-06 | 4,3E-06 | 2,8E-06 | 2,2E-06 | 2,1E-06 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol | S |  |  | 4,4E-05 |  | 4,3E-05 | 3,0E-05 | 2,2E-05 | 2,1E-05 | 2,1E-05 |  |
| Np-237 | 2,144E+6 r | požití |  |  | všechny formy | 0,005 | 1,5E-06 | 0,0005 | 1,3E-07 | 6,2E-08 | 4,1E-08 | 3,5E-08 | 3,0E-08 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol |  | dusičnan | 3,5E-03 | 5,3E-05 | 3,5E-04 | 4,5E-05 | 2,2E-05 | 1,4E-05 | 1,2E-05 | 1,1E-05 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol | F |  | 5E-04 | 6,4E-05 | 5E-05 | 5,3E-05 | 2,5E-05 | 1,6E-05 | 1,4E-05 | 1,3E-05 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol | M | citrát, šťavelan | 1E-04 | 3,1E-05 | 1E-05 | 2,8E-05 | 1,5E-05 | 9,8E-06 | 8,7E-06 | 8,2E-06 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol | S | dioxid | 5E-05 | 5,3E-05 | 5E-06 | 5,2E-05 | 3,7E-05 | 2,7E-05 | 2,6E-05 | 2,6E-05 |  |
| Np-239 | 2,3565 d | požití |  |  | všechny formy | 0,005 | 4,3E-10 | 0,0005 | 3,7E-10 | 2,1E-10 | 1,6E-10 | 1,0E-10 | 8,5E-11 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol |  | dusičnan | 3,5E-03 | 1,3E-09 | 3,5E-04 | 9,3E-10 | 4,8E-10 | 3,1E-10 | 2,4E-10 | 2,1E-10 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol | F |  | 5E-04 | 9,3E-10 | 5E-05 | 6,6E-10 | 2,9E-10 | 1,7E-10 | 1,3E-10 | 9,9E-11 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol | M | citrát, šťavelan | 1E-04 | 1,9E-09 | 1E-05 | 1,4E-09 | 8,1E-10 | 5,5E-10 | 4,5E-10 | 4,0E-10 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol | S | dioxid | 5E-05 | 2,1E-09 | 5E-06 | 1,6E-09 | 9,3E-10 | 6,3E-10 | 5,2E-10 | 4,7E-10 |  |
| Pu-238 | 87,7 r | požití |  |  | rozpustné formy (dusičnan, chlorid, hydrogenuhličitany) a plutonium ve stravě | 0,005 | 2,9E-06 | 0,0005 | 2,5E-07 | 1,6E-07 | 1,2E-07 | 1,1E-07 | 1,1E-07 |  |
|  |  | požití |  |  | nerozpustné formy (oxidy, ...) | 0,0001 | 5,9E-08 | 0,00001 | 5,1E-09 | 3,2E-09 | 2,4E-09 | 2,1E-09 | 2,2E-09 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol |  | dusičnan plutoničitý Pu(NO3)4 |  | 5,1E-05 |  | 4,8E-05 | 3,2E-05 | 2,3E-05 | 2,2E-05 | 2,3E-05 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol |  | v matrici 239PuO2, ve směsi oxidů (MOX: (UO2 + PuO2) nebo (U,Pu)O2) |  | 7,9E-05 |  | 7,9E-05 | 6,0E-05 | 4,7E-05 | 4,5E-05 | 4,4E-05 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol |  | oxid plutoničitý (238PuO2) v keramické matrici |  | 4,8E-05 |  | 4,7E-05 | 3,1E-05 | 2,1E-05 | 1,9E-05 | 2,0E-05 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol |  | oxid plutoničitý (238PuO2) v nekeramické matrici |  | 4,7E-05 |  | 4,5E-05 | 2,9E-05 | 2,1E-05 | 1,9E-05 | 2,1E-05 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol |  | oxid plutoničitý (nanočástice 1 nm), 1nm PuO2 |  | 6,3E-05 |  | 5,8E-05 | 3,9E-05 | 2,8E-05 | 2,8E-05 | 3,0E-05 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol | F |  |  | 6,9E-05 |  | 6,3E-05 | 4,3E-05 | 3,1E-05 | 3,1E-05 | 3,3E-05 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol | M | citrát, plutonium tributylfosfát (Pu-TBP), chlorid (PuCl3) |  | 5,3E-05 |  | 5,0E-05 | 3,3E-05 | 2,4E-05 | 2,3E-05 | 2,5E-05 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol | S |  |  | 6,1E-05 |  | 6,1E-05 | 4,3E-05 | 3,2E-05 | 3,1E-05 | 3,1E-05 |  |
| Pu-239 | 2,411E+4 r | požití |  |  | rozpustné formy (dusičnan, chlorid, hydrogenuhličitany) a plutonium ve stravě | 0,005 | 3,0E-06 | 0,0005 | 2,6E-07 | 1,8E-07 | 1,3E-07 | 1,2E-07 | 1,2E-07 |  |
|  |  | požití |  |  | nerozpustné formy (oxidy, ...) | 0,0001 | 6,0E-08 | 0,00001 | 5,3E-09 | 3,5E-09 | 2,7E-09 | 2,4E-09 | 2,4E-09 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol |  | dusičnan plutoničitý Pu(NO3)4 |  | 5,2E-05 |  | 4,9E-05 | 3,4E-05 | 2,5E-05 | 2,3E-05 | 2,5E-05 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol |  | jako oxid plutoničitý 239PuO2 a ve směsi oxidů (MOX: (UO2 + PuO2) nebo (U,Pu)O2) |  | 8,4E-05 |  | 8,6E-05 | 6,6E-05 | 5,2E-05 | 5,0E-05 | 4,8E-05 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol |  | oxid plutoničitý (nanočástice 1 nm), 1nm PuO2 |  | 6,5E-05 |  | 6,1E-05 | 4,3E-05 | 3,2E-05 | 3,1E-05 | 3,3E-05 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol | F |  |  | 7,2E-05 |  | 6,6E-05 | 4,7E-05 | 3,5E-05 | 3,5E-05 | 3,7E-05 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol | M | citrát, plutonium tributylfosfát (Pu-TBP), chlorid (PuCl3) |  | 5,4E-05 |  | 5,2E-05 | 3,5E-05 | 2,6E-05 | 2,5E-05 | 2,7E-05 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol | S |  |  | 6,3E-05 |  | 6,2E-05 | 4,5E-05 | 3,4E-05 | 3,3E-05 | 3,3E-05 |  |
| Pu-240 | 6564 r | požití |  |  | rozpustné formy (dusičnan, chlorid, hydrogenuhličitany) a plutonium ve stravě | 0,005 | 3,0E-06 | 0,0005 | 2,6E-07 | 1,8E-07 | 1,3E-07 | 1,2E-07 | 1,2E-07 |  |
|  |  | požití |  |  | nerozpustné formy (oxidy, ...) | 0,0001 | 6,0E-08 | 0,00001 | 5,3E-09 | 3,5E-09 | 2,7E-09 | 2,4E-09 | 2,4E-09 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol |  | dusičnan plutoničitý Pu(NO3)4 |  | 5,2E-05 |  | 5,0E-05 | 3,4E-05 | 2,5E-05 | 2,3E-05 | 2,5E-05 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol |  | v matrici 239PuO2, ve směsi oxidů (MOX: (UO2 + PuO2) nebo (U,Pu)O2) |  | 8,4E-05 |  | 8,6E-05 | 6,6E-05 | 5,2E-05 | 5,0E-05 | 4,8E-05 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol |  | oxid plutoničitý (nanočástice 1 nm), 1nm PuO2 |  | 6,5E-05 |  | 6,1E-05 | 4,3E-05 | 3,2E-05 | 3,1E-05 | 3,3E-05 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol | F |  |  | 7,2E-05 |  | 6,6E-05 | 4,7E-05 | 3,5E-05 | 3,5E-05 | 3,7E-05 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol | M | citrát, plutonium tributylfosfát (Pu-TBP), chlorid (PuCl3) |  | 5,4E-05 |  | 5,2E-05 | 3,5E-05 | 2,6E-05 | 2,5E-05 | 2,7E-05 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol | S |  |  | 6,3E-05 |  | 6,2E-05 | 4,5E-05 | 3,4E-05 | 3,3E-05 | 3,3E-05 |  |
| Pu-241 | 14,35 r | požití |  |  | rozpustné formy (dusičnan, chlorid, hydrogenuhličitany) a plutonium ve stravě | 0,005 | 2,0E-08 | 0,0005 | 1,9E-09 | 1,5E-09 | 1,2E-09 | 1,1E-09 | 1,1E-09 |  |
|  |  | požití |  |  | nerozpustné formy (oxidy, ...) | 0,0001 | 4,1E-10 | 0,00001 | 3,9E-11 | 3,0E-11 | 2,5E-11 | 2,2E-11 | 2,3E-11 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol |  | dusičnan plutoničitý Pu(NO3)4 |  | 3,2E-07 |  | 3,3E-07 | 2,6E-07 | 2,1E-07 | 2,1E-07 | 2,2E-07 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol |  | v matrici 239PuO2, ve směsi oxidů (MOX: (UO2 + PuO2) nebo (U,Pu)O2) |  | 1,2E-06 |  | 1,3E-06 | 1,1E-06 | 9,7E-07 | 9,6E-07 | 9,1E-07 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol |  | oxid plutoničitý (nanočástice 1 nm), 1nm PuO2 |  | 5,1E-07 |  | 5,0E-07 | 4,1E-07 | 3,3E-07 | 3,4E-07 | 3,4E-07 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol | F |  |  | 6,0E-07 |  | 5,8E-07 | 4,8E-07 | 3,9E-07 | 4,0E-07 | 4,0E-07 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol | M | citrát, plutonium tributylfosfát (Pu-TBP), chlorid (PuCl3) |  | 3,6E-07 |  | 3,7E-07 | 3,0E-07 | 2,4E-07 | 2,4E-07 | 2,5E-07 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol | S |  |  | 5,4E-07 |  | 5,8E-07 | 5,0E-07 | 4,3E-07 | 4,5E-07 | 4,5E-07 |  |
| Am-241 | 432,2 r | požití |  |  | všechny sloučeniny | 0,005 | 2,5E-06 | 0,0005 | 2,1E-07 | 1,2E-07 | 7,9E-08 | 6,3E-08 | 5,9E-08 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol |  | dusičnan |  | 5,3E-05 |  | 4,8E-05 | 3,0E-05 | 2,0E-05 | 1,9E-05 | 1,8E-05 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol | F | citrát |  | 6,0E-05 |  | 5,3E-05 | 3,3E-05 | 2,3E-05 | 2,2E-05 | 2,1E-05 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol | M | oxid, chlorid |  | 4,6E-05 |  | 4,3E-05 | 2,6E-05 | 1,7E-05 | 1,6E-05 | 1,5E-05 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol | S | americium vázané na oxid plutonia |  | 6,2E-05 |  | 6,1E-05 | 4,4E-05 | 3,2E-05 | 3,1E-05 | 3,1E-05 |  |
| Am-243 | 7,37E+3 r | požití |  |  | všechny sloučeniny | 0,005 | 2,4E-06 | 0,0005 | 2,0E-07 | 1,1E-07 | 7,8E-08 | 6,3E-08 | 5,8E-08 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol |  | dusičnan |  | 5,2E-05 |  | 4,7E-05 | 2,9E-05 | 2,0E-05 | 1,8E-05 | 1,8E-05 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol | F | citrát |  | 5,9E-05 |  | 5,2E-05 | 3,3E-05 | 2,3E-05 | 2,1E-05 | 2,0E-05 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol | M | oxid, chlorid |  | 4,5E-05 |  | 4,2E-05 | 2,5E-05 | 1,7E-05 | 1,5E-05 | 1,5E-05 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol | S | americium vázané na oxid plutonia |  | 6,1E-05 |  | 6,0E-05 | 4,3E-05 | 3,2E-05 | 3,0E-05 | 3,1E-05 |  |
| Cm-242 | 162,8 d | požití |  |  | všechny sloučeniny | 0,005 | 4,8E-07 | 0,0005 | 3,3E-08 | 1,2E-08 | 6,4E-09 | 5,0E-09 | 3,5E-09 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol |  | oxid, dusičnan a chlorid |  | 1,2E-05 |  | 9,4E-06 | 4,4E-06 | 2,6E-06 | 2,2E-06 | 1,9E-06 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol | F | citrát |  | 1,1E-05 |  | 8,4E-06 | 3,5E-06 | 1,9E-06 | 1,7E-06 | 1,3E-06 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol | M |  |  | 1,3E-05 |  | 1,1E-05 | 5,6E-06 | 3,4E-06 | 2,8E-06 | 2,5E-06 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol | S |  |  | 1,5E-05 |  | 1,4E-05 | 8,0E-06 | 5,2E-06 | 4,1E-06 | 3,8E-06 |  |
| Cm-243 | 29,1 r | požití |  |  | všechny sloučeniny | 0,005 | 2,3E-06 | 0,0005 | 1,9E-07 | 9,8E-08 | 6,3E-08 | 4,9E-08 | 4.6E-08 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol |  | oxid, dusičnan a chlorid |  | 4,7E-05 |  | 4,2E-05 | 2,4E-05 | 1,5E-05 | 1,4E-05 | 1.4E-05 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol | F | citrát |  | 5,3E-05 |  | 4,6E-05 | 2,6E-05 | 1,7E-05 | 1,6E-05 | 1.5E-05 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol | M |  |  | 4,3E-05 |  | 3,9E-05 | 2,2E-05 | 1,4E-05 | 1,2E-05 | 1.2E-05 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol | S |  |  | 5,6E-05 |  | 5,4E-05 | 3,7E-05 | 2,6E-05 | 2,4E-05 | 2.5E-05 |  |
| Cm-244 | 18,10 r | požití |  |  | všechny sloučeniny | 0,005 | 2,1E-06 | 0,0005 | 1,7E-07 | 8,7E-08 | 5,4E-08 | 4,2E-08 | 3,9E-08 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol |  | oxid, dusičnan a chlorid |  | 4,4E-05 |  | 3,9E-05 | 2,1E-05 | 1,3E-05 | 1,2E-05 | 1,2E-05 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol | F | citrát |  | 4,9E-05 |  | 4,2E-05 | 2,3E-05 | 1,5E-05 | 1,3E-05 | 1,3E-05 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol | M |  |  | 4,0E-05 |  | 3,6E-05 | 2,0E-05 | 1,3E-05 | 1,1E-05 | 1,1E-05 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol | S |  |  | 5,2E-05 |  | 5,0E-05 | 3,3E-05 | 2,3E-05 | 2,1E-05 | 2,1E-05 |  |
| Bk-249 | 330 d | požití |  |  | všechny sloučeniny | 0,005 | 3,6E-09 | 0,0005 | 3,3E-10 | 2,0E-10 | 1,4E-10 | 1,2E-10 | 1,2E-10 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol | F |  |  | 9,7E-08 |  | 9,0E-08 | 6,1E-08 | 4,5E-08 | 4,5E-08 | 4,4E-08 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol | M |  |  | 6,7E-08 |  | 6,4E-08 | 4,1E-08 | 3,0E-08 | 2,9E-08 | 2,9E-08 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol | S | oxid |  | 1,2E-07 |  | 1,2E-07 | 9,2E-08 | 7,1E-08 | 7,0E-08 | 7,2E-08 |  |
| Cf-249 | 351 r | požití |  |  | všechny sloučeniny | 0,005 | 2,0E-06 | 0,0005 | 1,7E-07 | 9,4E-08 | 6,5E-08 | 5,6E-08 | 5,2E-08 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol | F | chlorid |  | 5,0E-05 |  | 4,5E-05 | 2,8E-05 | 2,0E-05 | 2,0E-05 | 1,9E-05 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol | M | oxid |  | 4,0E-05 |  | 3,7E-05 | 2,3E-05 | 1,6E-05 | 1,4E-05 | 1,4E-05 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol | S |  |  | 6,5E-05 |  | 6,4E-05 | 4,6E-05 | 3,4E-05 | 3,2E-05 | 3,3E-05 |  |
| Cf-252 | 17,81 d | požití |  |  | všechny sloučeniny | 0,005 | 2,1E-06 | 0,0005 | 1,8E-07 | 7,7E-08 | 4,2E-08 | 3,2E-08 | 2,5E-08 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol | F | chlorid |  | 4,7E-05 |  | 3,8E-05 | 1,8E-05 | 9,4E-06 | 8,3E-06 | 6,8E-06 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol | M | oxid |  | 4,2E-05 |  | 3,7E-05 | 1,8E-05 | 1,1E-05 | 8,7E-06 | 7,6E-06 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol | S |  |  | 5,2E-05 |  | 4,9E-05 | 2,9E-05 | 1,8E-05 | 1,5E-05 | 1,4E-05 |  |
| Es-254 | 275,7 d | požití |  |  | všechny sloučeniny | 0,005 | 6,9E-07 | 0,0005 | 5,2E-08 | 2,1E-08 | 1,1E-08 | 8,5E-09 | 5,9E-09 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol | F | chlorid |  | 1,6E-05 |  | 1,2E-05 | 5,5E-06 | 2,8E-06 | 2,6E-06 | 2,0E-06 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol | M | dusičnan |  | 1,7E-05 |  | 1,5E-05 | 7,7E-06 | 4,6E-06 | 3,8E-06 | 3,3E-06 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol | S |  |  | 2,3E-05 |  | 2,0E-05 | 1,2E-05 | 7,9E-06 | 6,3E-06 | 6,1E-06 |  |
| Fm-257 | 100,5 d | požití |  |  | všechny sloučeniny | 0,005 | 6,2E-07 | 0,0005 | 4,4E-08 | 1,6E-08 | 7,6E-09 | 6,2E-09 | 3,7E-09 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol | F |  |  | 1,4E-05 |  | 1,0E-05 | 4,3E-06 | 2,1E-06 | 1,9E-06 | 1,3E-06 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol | M |  |  | 1,7E-05 |  | 1,4E-05 | 7,4E-06 | 4,4E-06 | 3,6E-06 | 3,1E-06 |  |
|  |  | vdechnutí | aerosol | S |  |  | 2,1E-05 |  | 1,9E-05 | 1,1E-05 | 6,9E-06 | 5,4E-06 | 5,1E-06 |  |

Vysvětlivky:

T½:	Poločas radioaktivní přeměny

Typ:	Klasifikace materiálu podle rychlosti jeho absorpce z dýchacího traktu do krve (S pomalá, M střední a F rychlá absorpce do krve)

fA:	Podíl aktivity, která je po vstupu do trávicího traktu absorbována do krve

h:	Konverzní faktor pro výpočet úvazku efektivní dávky akumulovaného pro dospělé za dobu 50 let od příjmu a u dětí do věku 70 let, a to po příjmu jednotkové aktivity radionuklidu danou cestou. Podle cesty příjmu se jedná o hing (požití) nebo hinh (vdechnutí).

Konverzní faktory pro vdechnutí aerosolů platí pro částice o aktivitním mediánu aerodynamického průměru (AMAD) 1 µm.

- Příloha č. 10 zní:

„Příloha č. 10 k vyhlášce č. 422/2016 Sb.

Postupy při ověřování těsnosti uzavřeného radionuklidového zdroje

1.   Zkouška těsnosti uzavřeného radionuklidového zdroje musí být prováděna

1.1.   ponořením do kapaliny,

1.2.   otěrem uzavřeného radionuklidového zdroje,

1.3.   otěrem na náhradní ploše,

1.4.   emanační zkouškou nebo

1.5. měřením poklesu aktivity radionuklidu v případě zařízení s uzavřeným

2.   Zkouška těsnosti uzavřeného radionuklidového zdroje v rámci přejímací zkoušky nebo zkoušky dlouhodobé stability zařízení s uzavřeným radionuklidovým zdrojem musí být 2.1. měřením poklesu aktivity radionuklidu v případě zařízení s uzavřeným radionuklidovým zdrojem obsahující radionuklid pouze v plynné formě nebo

2.2. otěrem na náhradní ploše v případě ostatních zařízení s uzavřeným radionuklidovým zdrojem.

3.   Není-li doporučena jiná hodnota, považuje se uzavřený radionuklidový zdroj za netěsný, byly-li při zkoušce těsnosti zjištěny následující skutečnosti:

3.1. u zkoušky ponořením do kapaliny překročení aktivity testovacího media 200 Bq,

3.2. u zkoušky otěrem uzavřeného radionuklidového zdroje překročení aktivity testovacího media 200 Bq,

3.3. u zkoušky otěrem na náhradní ploše překročení aktivity testovacího media 20 Bq,

3.4. u emanační zkoušky překročení aktivity testovacího media 200 Bq za dvanáct hodin,

3.5 u měření poklesu aktivity radionuklidu odchylka od přirozené křivky radioaktivní přeměny větší než 20 %.“.

- V příloze č. 11 tabulka „Četnost zkoušky dlouhodobé stability uzavřeného radionuklidového zdroje, u kterého neuplynula doporučená doba používání“ zní:

„Četnost zkoušky dlouhodobé stability uzavřeného radionuklidového zdroje, u kterého neuplynula doporučená doba používání

| Typ uzavřeného radionuklidového zdroje | Podmínky použití |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zmírněné | Běžné | Ztížené |
| Plošný uzavřený radionuklidový zdroj emitující záření alfa | 5 let | 36 měsíců | 12 měsíců |
| Plošný uzavřený radionuklidový zdroj emitující záření beta s aktivitou vyšší než 40 MBq/cm2 | 10 let | 5 let | 24 měsíců |
| Plošný uzavřený radionuklidový zdroj emitující záření beta s aktivitou nižší než 40 MBq/cm2 a s tlustým překryvem | 15 let | 10 let | 36 měsíců |
| Jednoplášťový uzavřený radionuklidový zdroj emitující záření gama | 10 let | 5 let | 24 měsíců |
| Dvouplášťový uzavřený radionuklidový zdroj | 15 let | 10 let | 36 měsíců |

Vysvětlivky:

*1   - zmírněné podmínky použití (neagresivní prostředí v nepřístupném prostoru, bez rizika mechanického poškození, například kontrolní dozimetrické radionuklidové zdroje),

*2   - běžné podmínky použití (průmyslové neagresivní prostředí, například eliminátory náboje nebo tloušťkoměry v textilním, papírenském, plastikářském průmyslu),

*3   - ztížené podmínky použití (agresivní prostředí nebo zvýšené riziko mechanického poškození, například gumárny).“.

- Příloha č. 12 zní:

„Příloha č. 12 k vyhlášce č. 422/2016 Sb.

Obsah přejímací zkoušky, zkoušky dlouhodobé stability a kategorizace závad zjištěných při zkoušce dlouhodobé stability

1. Přejímací zkouška a zkouška dlouhodobé stability musí zahrnovat:

1.1. vizuální kontrolu

1.1.1. celistvosti a neporušenosti zdroje ionizujícího záření,

1.1.2. značení ovládacích prvků,

1.1.3. viditelnosti světelného pole, pokud je jím zdroj ionizujícího záření vybaven,

1.2. funkční testy řídicích, ovládacích, bezpečnostních, signalizačních, indikačních a nastavovacích prvků,

1.3. ověření, zda naměřené hodnoty odpovídají typickým hodnotám a v případě, že neodpovídají, ověření, zda se nejedná o závadu,

1.4. v případě zdroje ionizujícího záření podléhajícího schvalování typu testy v rozsahu stanoveném v rozhodnutí o schválení typu výrobku,

1.5. v případě uzavřeného radionuklidového zdroje

1.5.1. ověření údajů uvedených v osvědčení uzavřeného radionuklidového zdroje,

1.5.2. zkoušku těsnosti podle přílohy č. 10,

1.6. v případě zařízení s uzavřeným radionuklidovým zdrojem a generátoru záření

1.6.1. ověření funkčnosti zdroje ionizujícího záření,

1.6.2. ověření provozních parametrů a vlastností zdroje ionizujícího záření,

1.6.3. stanovení dozimetrických veličin důležitých z hlediska účelu použití zdroje ionizujícího záření,

1.7. v případě zařízení s uzavřeným radionuklidovým zdrojem zkoušku těsnosti uzavřeného radionuklidového zdroje podle přílohy č. 10,

1.8. zhodnocení, zda zdroj ionizujícího záření používaný pro lékařské ozáření splňuje požadavky § 76 a § 77,

1.9. v případě zdroje ionizujícího záření používaného v radioterapii pro účely léčby

1.9.1. ověření zobrazovacích systémů nevyužívajících ionizující záření nebo využívajících ionizující záření pocházející ze zdroje ionizujícího záření používaného k léčbě; ověřování zobrazovacích systémů přídavného rentgenového zařízení je součástí zkoušky tohoto zařízení podle bodu 1.10.1,

1.9.2. stanovení kombinované nejistoty měření veličin důležitých z hlediska účelu používání zdroje ionizujícího záření, a to

1.9.2.1. kermové vydatnosti v brachyterapii,

1.9.2.2. absorbované dávky za referenčních podmínek nebo dávkového příkonu u ostatních radioterapeutických modalit,

1.9.2.3. faktorů velikosti pole u stereotaktických ozařovačů,

1.9.3. testy plánovacího systému,

1.9.4. testy záznamového a verifikačního systému,

1.10. u rentgenového zařízení používaného v radiodiagnostice, intervenční radiologii nebo v radioterapii pro účely zobrazování

1.10.1. ověření zobrazovacích systémů,

1.10.2. kontrolu výskytu artefaktů v obrazu,

1.11. u mamografického rentgenového zařízení

1.11.1. test prostorového rozlišení,

1.11.2. testy digitální tomosyntézy,

1.12. u skiagrafického rentgenového zařízení

1.12.1. kontrolu reprodukovatelnosti kermy včetně expozice s krátkým expozičním časem,

1.12.2. test prostorového rozlišení,

1.12.3. kontrolu krátkého expozičního času,

1.13. u skiaskopického rentgenového zařízení používaného pro lékařské ozáření v radiodiagnostice a intervenční radiologii

1.13.1. kontrolu souladu velikostí ploch receptoru obrazu a rentgenového pole při základním zvětšení,

1.13.2. test prostorového rozlišení,

1.14. u zubního intraorálního rentgenového zařízení

1.14.1. s filmovým receptorem obrazu kontrolu stavu vyvolávacích chemikálií a filmů, vhodnost jejich kombinace a kontrolu dokumentace o jejich výměnách,

1.14.2. kontrolu stavu všech fólií nepřímé digitalizace,

1.15. u rentgenového zařízení používaného ve veterinární medicíně kontrolu stavu ochranných stínicích pomůcek.

1.16. u rentgenového zařízení používaného pro lékařské ozáření v radiodiagnostice, intervenční radiologii nebo radioterapii pro účely zobrazování, které poskytuje kvantitativní informaci o ozáření pacienta, kontrolu přesnosti této informace,

2. Přejímací zkouška musí dále obsahovat

2.1. ověření údajů od výrobce, které jsou z hlediska radiační ochrany významné pro možný způsob použití zdroje ionizujícího záření a jeho příslušenství, nebo v případě, že jej nelze při zkoušce provést, ověření, že jej provedla osoba, která zdroj ionizujícího záření instalovala,

2.2. radioterapeutického rentgenového ozařovače vytvoření ozařovací tabulky,

2.3. u zubního intraorálního rentgenového zařízení optimalizaci zobrazovacího procesu,

2.4. odhad neužitečného záření v okolí zubního intraorálního nebo zubního panoramatického rentgenového zařízení a v případě nevyhovujícího výsledku jeho měření,

2.5. měření neužitečného záření v okolí jiného generátoru záření než v bodě 2.4 nebo zařízení s uzavřeným radionuklidovým zdrojem,

3. Zkouška dlouhodobé stability musí dále obsahovat

3.1. ověření stability provozních parametrů a vlastností generátoru záření a zařízení s uzavřeným radionuklidovým zdrojem a posouzení, zda jejich případná nestabilita je závadou,

3.2. ověření stability dozimetrických veličin důležitých z hlediska účelu použití generátoru záření a zařízení s uzavřeným radionuklidovým zdrojem a posouzení, zda jejich případná nestabilita je závadou,

3.3. ověření údajů od výrobce, které jsou z hlediska radiační ochrany významné pro způsob použití zdroje ionizujícího záření a jeho příslušenství, v případě, že jej lze při zkoušce provést,

3.4. u radioterapeutického rentgenového zařízení ověření ozařovací tabulky,

3.5. odhad neužitečného záření v okolí zubního intraorálního nebo zubního panoramatického rentgenového zařízení, došlo-li k takové změně v jeho používání, která mohla ovlivnit hodnoty uvedené v posledním odhadu neužitečného záření, nebo pokud na zařízení od instalace žádný odhad nebo měření neužitečného záření nebyly provedeny, nebo jeho výsledky nejsou dohledatelné,

3.6. měření neužitečného záření v okolí jiného generátoru záření nežli uvedeného v bodě 3.5 nebo zařízení s uzavřeným radionuklidovým zdrojem, došlo-li k takové změně v jeho používání, která mohla ovlivnit hodnoty uvedené v posledním měření neužitečného záření, nebo pokud na zařízení od instalace žádné měření neužitečného záření nebyly provedeny, nebo jeho výsledky nejsou dohledatelné, a v případě nevyhovujícího výsledku odhadu neužitečného záření podle bodu 3.5,

3.7. v případě zkoušky dlouhodobé stability po výměně příslušenství zdroje ionizujícího záření, které má vliv na radiační ochranu, ověření správnosti údajů uvedených v technické dokumentaci tohoto příslušenství, které mají z hlediska radiační ochrany význam pro běžné použití zdroje ionizujícího záření nebo jeho příslušenství,

3.8. v případě zkoušky dlouhodobé stability u registranta kontrolu zkoušek provozní stálosti a vybavenosti pomůckami pro ně,

3.9. u zubního intraorálního rentgenového zařízení ověření optimalizace zobrazovacího procesu a v případě nevyhovujícího výsledku její provedení.

4. U zdroje ionizujícího záření používaného při lékařském ozáření v radioterapii jsou

4.1. velmi závažné závady:

4.1.1. netěsnost uzavřeného radionuklidového zdroje,

4.1.2. závada závažného charakteru nebo závažná kombinace závad, které mohou vést k ohrožení zdraví pacienta nebo pracovníka nebo které závažným způsobem porušují principy radiační ochrany,

4.2. méně závažné závady:

4.2.1. viditelné poškození uzavřeného radionuklidového zdroje, které by mohlo vést k jeho netěsnosti v blízké době a které není velmi závažnou závadou,

4.2.2. jiné závady zjištěné během zkoušky dlouhodobé stability.

5. U zdroje ionizujícího záření, používaného při lékařském ozáření v radiodiagnostice, intervenční radiologii nebo v radioterapii pro účely zobrazování jsou

5.1. velmi závažné závady:

5.1.1. závada závažného charakteru nebo závažná kombinace závad, které mohou vést k ohrožení zdraví pacienta nebo pracovníka nebo které závažným způsobem porušují principy radiační ochrany, a

5.1.2. výskyt významných artefaktů zcela znemožňujících diagnostické čtení snímku,

5.1.3. na skiagrafických a skiaskopických rentgenových zařízeních první polotloušťka při 80 kV menší než 2,3 mm Al,

5.1.4. na skiagrafických rentgenových zařízeních

5.1.4.1. odchylka napětí od nominální hodnoty větší než 20 %,

5.1.4.2. s filmovým receptorem obrazu reprodukovatelnost expoziční automatiky větší než 40 %, nebo

5.1.4.3. prostorové rozlišení menší než 1,6 lp/mm,

5.1.5. na skiaskopických rentgenových zařízeních

5.1.5.1. součet odchylek okrajů rentgenového pole a receptoru obrazu na všech stranách větší než 10 % ze vzdálenosti ohnisko - receptor obrazu,

5.1.5.2. nízkokontrastní detekovatelnost větší než 4 %, nebo

5.1.5.3. prostorové rozlišení menší než 0,8 lp/mm,

5.1.5.4. je umožněna přímá skiaskopie,

5.1.5.5. není funkční automatická regulace dávkového příkonu ,

5.1.6. na zařízeních výpočetní tomografie pokles kermového indexu výpočetní tomografie o 70 % nebo více oproti výchozí hodnotě při stejných expozičních parametrech,

5.2. méně závažné závady:

5.2.1. nesoulad s požadavkem § 76 nebo § 77, který není velmi závažnou závadou,

5.2.2. u mamografického rentgenového zařízení poměr signálu k šumu z linearizovaných dat menší než 40,

5.2.3. u skiagrafického rentgenového zařízení používaného pro snímkování dětí do 3 let

5.2.3.1. variační koeficient přenosové kermy pro expoziční čas do 10 ms větší než 5 %,

5.2.3.2. prostorové rozlišení menší než 3 lp/mm,

5.2.3.3. nemožnost vytvořit použitelný snímek při 50–70 kV s expozičním časem menším než 10 ms,

5.2.4. u skiaskopického rentgenového zařízení používaného pro lékařské ozáření

5.2.4.1. absolutní hodnota rozdílu velikostí ploch receptoru obrazu a rentgenového pole při základním zvětšení je větší než 10 % velikosti receptoru obrazu,

5.2.4.2. nesoulad indikované a změřené hodnoty dávkové veličiny větší než 35 % změřené hodnoty,

5.2.4.3. používaného pro snímkování dětí do 3 let prostorové rozlišení menší než 1,4 lp/mm,

5.2.5. u zubního intraorálního rentgenového zařízení používaného pro lékařské ozáření

5.2.5.1. nesoulad indikované a změřené hodnoty dávkové veličiny větší než 50 % změřené hodnoty,

5.2.5.2. s filmovým receptorem obrazu nevyhovující stav vyvolávacích chemikálií nebo filmů nebo jejich nevhodná kombinace,

5.2.5.3. nemožnost nalezení optimalizovaného nastavení expozičních parametrů,

5.2.6. u rentgenového zařízení používaného pro lékařské ozáření v radiodiagnostice, intervenční radiologii nebo v radioterapii pro účely zobrazování výskyt artefaktů zasahujících do diagnostického čtení obrazů,

5.2.7.ostatní závady zjištěné během zkoušky dlouhodobé stability.

6. Závady zjištěné u zdroje ionizujícího záření, používaného v defektoskopii a karotáži, jsou

6.1. velmi závažné závady, a to

6.1.1. netěsnost uzavřeného radionuklidového zdroje,

6.1.2. závada závažného charakteru nebo závažná kombinace závad, které mohou vést k ohrožení zdraví pracovníka nebo jiné fyzické osoby nebo které závažným způsobem porušují principy radiační ochrany,

6.2. méně závažné závady, a to jiné závady zjištěné během zkoušky dlouhodobé stability.

7. Závady zjištěné u jiného zdroje ionizujícího záření jsou

7.1. velmi závažné závady, a to

7.1.1. netěsnost uzavřeného radionuklidového zdroje,

7.1.2. závada závažného charakteru nebo závažná kombinace závad, které mohou vést k ohrožení zdraví pracovníka nebo jiné fyzické osoby nebo které závažným způsobem porušují principy radiační ochrany,

7.2. méně závažné závady, a to

7.2.1. viditelné poškození uzavřeného radionuklidového zdroje, které by mohlo vést k jeho netěsnosti v blízké době a které není velmi závažnou závadou,

7.2.2. poškození ochranných pomůcek u veterinárního rentgenového zařízení, které významně zhoršuje jejich ochrannou funkci, nebo

7.2.3. jiná závada zjištěná během zkoušky dlouhodobé stability.“.

CELEX: 32013L0059

- V Příloze č. 13 se na konci návětí bodu 1 doplňují slova „používaného pro lékařské ozáření“.

CELEX: 32013L0059

- V Příloze č. 13 bod 2 zní:

„2.		u zubního panoramatického rentgenového zařízení

2.1. testem zobrazení fantomu čelisti v rozsahu podle pokynů výrobce zařízení nebo v případě, že výrobce tyto pokyny neposkytl, tak podle pokynů osoby, která provedla zkoušku dlouhodobé stability nebo přejímací zkoušku

2.1.1. jednou za 6 měsíců,

2.1.2. při každém podezření na špatnou funkci zdroje ionizujícího záření nebo zobrazovacího procesu,

2.1.3. při změně důležité z hlediska radiační ochrany,

2.1.4. po odstávce delší než 6 měsíců a

2.1.5. v případě zjištění nedostatků v rámci bodů 2.1.1.1 až 2.1.1.4 po nápravném opatření,

2.2. vizuálním ověřením čistoty monitoru, pomocí něhož je klinicky prováděna diagnóza,

2.2.1. jednou měsíčně a

2.2.2. v případě zjištění nečistot monitoru v rámci bodu 2.1.2.1 po nápravném opatření,

2.3 průběžným ověřováním kvality standardně pořizovaných kefalografických snímků,“.

CELEX: 32013L0059

- V Příloze č. 13 bodu 3 se slova „nebo 2“ zrušují.

CELEX: 32013L0059

- V Příloze č. 13 bodu 5 se na konci bodu 5.1.2 slovo „a“ nahrazuje čárkou a vkládají se nové body 5.1.3 a 5.1.4, které znějí:

„5.1.3. při každém podezření na poškození ochranných pomůcek,

5.1.4. po odstávce delší než 1 rok a“.

Dosavadní bod 5.1.3 se označuje jako bod 5.1.5.

CELEX: 32013L0059

- V Příloze č. 13 bodu 5 se na konci bodu 5.2.2 slovo „a“ nahrazuje čárkou a vkládají se nové body 5.2.3 a 5.2.4, které znějí:

„5.2.3. při každém podezření na špatnou kolimaci rentgenového svazku,

5.2.4. po odstávce delší než 6 měsíců a“.

Dosavadní bod 5.2.3 se označuje jako bod 5.2.5.

CELEX: 32013L0059

- V Příloze č. 13 bodu 5.2.5 se text „5.2.2“ nahrazuje textem „5.2.4“.

CELEX: 32013L0059

- V Příloze č. 13 se body 5.3. a 5.4. zrušují.

CELEX: 32013L0059

- Přílohy č. 14 a 15 znějí:

„Příloha č. 14 k vyhlášce č. 422/2016 Sb.

Výčet údajů o radiačním pracovníkovi kategorie A a údaje charakterizující jeho očekávané ozáření

1. Identifikace držitele povolení, pro kterého radiační pracovník vykonává práci, při které je profesně ozářen, a to název, identifikační číslo a adresa držitele povolení a název a adresa pracoviště,

2. jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné příjmení radiačního pracovníka,

3. titul radiačního pracovníka, má-li jej,

4. údaj o dosaženém vzdělání radiačního pracovníka,

5. adresa trvalého pobytu a státní příslušnost radiačního pracovníka,

6. datum narození,

7. místo narození,

8. datum počátku práce se zdrojem ionizujícího záření,

9. datum počátku práce se zdrojem ionizujícího záření na tomto pracovišti nebo datum ukončení práce se zdrojem ionizujícího záření na tomto pracovišti,

13. měřené/sledované veličiny,

16. údaj o tom, s jakým zdrojem ionizujícího záření radiační pracovník pracuje,

17. údaj o tom, jakému druhu záření je radiační pracovník vystaven, a

18. údaj o tom, jakou profesi radiační pracovník vykonává.

Příloha č. 15 k vyhlášce č. 422/2016 Sb.

Obsahové náležitosti osobního radiačního průkazu

Část A osobního radiačního průkazu obsahuje:

- registrační číslo osobního radiačního průkazu přidělené Úřadem,

- jméno, popřípadě jména, příjmení a titul,

- pohlaví,

- datum narození,

- osobní kód radiačního pracovníka přidělený Úřadem,

- státní příslušnost,

- číslo občanského průkazu občana ČR, nebo číslo pasu osoby cizí státní příslušnosti,,

- průkazovou fotografii,

- datum vydání,

- roční efektivní dávky [mSv] v předchozích 4 letech s datem zápisu, jménem a podpisem dohlížející osoby:

  - osobní dávkový ekvivalent v hloubce 10 mm – HP(10),

  - úvazek efektivní dávky – E50,

  - efektivní dávka – E,

  - ekvivalentní dávka – HT (specifikujte orgán nebo tkáň, pro které je ekvivalentní dávka stanovena);

- údaje o držiteli povolení, který je osobou odpovědnou za radiační ochranu externího pracovníka:

- název,

- adresa,

- evidenční číslo přidělené Úřadem (pouze držitelé povolení vydaných v ČR),

- číslo povolení,

- začátek a konec práce se zdroji ionizujícího záření u uvedeného držitele povolení;

- výsledky preventivních lékařských prohlídek:

- datum,

- výsledek prohlídky (schopen/schopen za stanovených podmínek – nutné doložit zprávu se specifikací podmínek, za kterých může být práce vykonávána/neschopen),

- jméno a podpis dohlížející osob;

- záznamy o absolvování školení z radiační ochrany:

  - datum absolvování školení,

  - jméno a podpis dohlížející osoby.

Část B osobního radiačního průkazu obsahuje:

- registrační číslo osobního radiačního průkazu přidělené Úřadem,

- jméno, popřípadě jména, příjmení a titul,

- osobní kód radiačního pracovníka přidělený Úřadem uvedený v části A,

- evidenční číslo držitele povolení přidělené Úřadem uvedené v části A,

- datum přidělení této části pracovníkovi,

- měsíční dávky v konkrétním roce (pokud pracovník v jednom monitorovacím období pracuje na více pracovištích, musí být jeho monitorování, případně sčítání dávek z měření více dozimetry v tomto období, zajištěno v souladu s programem monitorování),

- podpis dohlížející osoby,

- výsledky osobního monitorování externího pracovníka u provozovatele kontrolovaného pásma:

  - název provozovatele kontrolovaného pásma,

  - evidenční číslo provozovatele kontrolovaného pásma přidělené Úřadem,

  - identifikace pracoviště provozovatele kontrolovaného pásma, ke kterému jsou vztaženy výsledky monitorování,

  - začátek a konec práce v kontrolovaném pásmu,

  - podpis dohlížející osoby,

  - efektivní dávky [mSv] za konkrétní období (maximálně však jednoměsíční):

    - osobní dávkový ekvivalent v hloubce tkáně 10 mm – HP(10),

    - úvazek efektivní dávky – E50,

    - efektivní dávka – E,

    - ekvivalentní dávka – HT (specifikujte orgán nebo tkáň, pro které je ekvivalentní dávka stanovena).“.

- V Příloze č. 16 bod 1.7. zní:

„1.7.	kategorii zabezpečení radionuklidového zdroje,“.

CELEX: 32013L0059

- V Příloze č. 17 bodu 3 a 4 se slovo „předaného“ nahrazuje slovem „předávaného“.

CELEX: 32013L0059

- V Příloze č. 17 se na konci bodu 6 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se bod 7, který zní:

„7. v případě vyrobeného generátoru záření

7.1. název typu,

7.2. údaje o schválení typu (ano/ne, druh dokladu a jeho číslo) a

7.3. výrobní číslo.“.

CELEX: 32013L0059

- Na konci Přílohy č. 17 se doplňuje věta „Držitel povolení k přidávání radioaktivní látky do spotřebního výrobku při jeho výrobě nebo přípravě anebo k dovozu a vývozu takového spotřebního výrobku musí zasílat Úřadu následující údaje o vyrobených, dovezených a vyvezených spotřebních výrobcích:

1. typ spotřebního výrobku,

2. údaje o schválení typu (ano/ne, druh dokladu a jeho číslo),

3. specifikace radionuklidu,

4. aktivita radionuklidu a datum, ke kterému byla určena, a

5. počet kusů spotřebních výrobků jednoho typu.“.

CELEX: 32013L0059

- V Příloze č. 18 se v tabulce číslo „4“ nahrazuje číslem „10“ a číslo „0,4“ se v prvním výskytu nahrazuje číslem „1“.

- Příloha č. 19 zní:

„Příloha č. 19 k vyhlášce č. 422/2016 Sb.

Obsah dokumentace pro povolované činnosti v rámci expozičních situací

1. Obsahem dokumentace pro hodnocení vlastností zdroje ionizujícího záření musí být

1.1.	v případě metodik

1.1.1. identifikační údaje držitele povolení k hodnocení vlastností zdroje ionizujícího záření,

1.1.2. jméno, popřípadě jména, a příjmení osoby, která metodiku vypracovala, a datum vypracování,

1.1.3. druh zkoušky, pro kterou je metodika vypracována,

1.1.4. druh, modality nebo typ zdroje ionizujícího záření, pro který je metodika vypracována, případně popis způsobu jeho běžného použití,

1.1.5. způsob posouzení a kritéria, zda jsou pracoviště a zdroj ionizujícího záření technicky způsobilá k zahájení zkoušky,

1.1.6. postup v případě, že je při některém z testů zjištěn hraniční výsledek, netypický výsledek, výsledek, který svědčí o nedostatečné stabilitě důležité veličiny popisující vlastnosti zdroje ionizujícího záření nebo nesoulad s tolerancemi nebo doporučenými hodnotami,

1.1.7. instrukce, že v případě, kdy v metodice a vzorovém protokolu je u některého parametru uveden požadavek podle výrobce, v protokolu ze zkoušky se uvede konkrétní požadavek výrobce,

1.1.8. jednoznačná specifikace odborných pojmů, veličin, jednotek nebo zkratek používaných v metodice nebo vzorovém protokolu v případě, že je možný jejich nejednoznačný výklad,

1.1.9. metodiky jednotlivých testů zkoušky zahrnující

1.1.9.1. charakteristiku měřeného parametru,

1.1.9.2. typ použitého měřidla a pomůcky,

1.1.9.3. postup měření a způsob získávání výsledků měření, zejména popis měření, schéma geometrického uspořádání měření, nastavení zdroje ionizujícího záření a měřidla, použité veličiny, jednotky, a popis způsobu jejich interpretace,

1.1.9.4. výpočty, algoritmy a popis způsobu jejich interpretace,

1.1.9.5. v případě, že se naměřené hodnoty porovnávají s výchozími, popis způsobu jejich stanovení,

1.1.9.6. popis stanovení kombinovaných nejistot měření v případě radioterapie u dozimetrických veličin důležitých z hlediska účelu používání zdroje ionizujícího záření podle přílohy č. 12,

1.1.9.7. tolerance měřených parametrů a doporučené hodnoty,

1.1.9.8. způsob konečného hodnocení daného testu,

1.2.	v případě vzorového protokolu

1.2.1. identifikační údaje držitele povolení, který zkoušku provedl,

1.2.2. číslo protokolu,

1.2.3. údaj, o jaký typ zkoušky se jedná,

1.2.4. pokud se jedná o částečnou zkoušku dlouhodobé stability, důvod jejího provedení,

1.2.5. identifikační údaje fyzické osoby, která zkoušku provedla, a fyzické osoby, která zkoušku řídila,

1.2.6. v případě radioterapie identifikační údaje fyzické osoby, která zastupovala provozovatele zdroje ionizujícího záření při zkoušce, a informaci o její funkci,

1.2.7. datum a čas začátku a konce zkoušky; za konec zkoušky se považuje ukončení měření na pracovišti; pozdější doměřování se do původní zkoušky nezapočítává, protože se jedná o samostatnou částečnou zkoušku,

1.2.8. datum, do něhož musí být na zdroji ionizujícího záření provedena další periodicky prováděná zkouška dlouhodobé stability,

1.2.9. druh, modalita a způsob použití zkoušeného zdroje ionizujícího záření,

1.2.10. identifikační údaje držitele povolení nebo registranta používajícího zdroj ionizujícího záření,

1.2.11. údaje o umístění zdroje ionizujícího záření,

1.2.12. identifikační údaje o zkoušeném zdroji ionizujícího záření zahrnující

1.2.12.1. název typu a výrobní číslo zdroje ionizujícího záření,

1.2.12.2. název typu a výrobní číslo uzavřeného radionuklidového zdroje,

1.2.12.3. název typu a výrobní číslo generátoru záření,

1.2.12.4. název typu a výrobní číslo rentgenky a jejího krytu,

1.2.12.5. název typu a výrobní číslo receptoru obrazu, který je pevnou součástí zdroje ionizujícího záření používaného v radiodiagnostice nebo intervenční radiologii,

1.2.12.6. rok výroby a rok instalace zdroje ionizujícího záření,

1.2.12.7. specifikaci ohniska a filtrace u zdroje ionizujícího záření používaného v radiodiagnostice nebo intervenční radiologii,

1.2.12.8. specifikaci dalších důležitých součástí zdroje ionizujícího záření včetně modalit a přídavných systémů v radioterapii,

1.2.12.9. specifikaci radionuklidu obsaženého v uzavřeném radionuklidovém zdroji včetně jeho aktivity,

1.2.13. číslo protokolu, datum měření a identifikaci držitele povolení, který provedl přejímací zkoušku,

1.2.14. číslo protokolu, datum měření a identifikaci držitele povolení, který provedl předchozí zkoušku dlouhodobé stability,

1.2.15. údaj o tom, zda je na zdroji ionizujícího záření používaném v radiodiagnostice, intervenční radiologii a veterinárním snímkování používán receptor obrazu

1.2.15.1. s přímou digitalizací,

1.2.15.2. s nepřímou digitalizací, nebo

1.2.15.3. filmový,

1.2.16. údaj o tom, zda je zdroj ionizujícího záření používaný v radiodiagnostice, intervenční radiologii nebo při veterinárním snímkování vybaven

1.2.16.1. expoziční automatikou,

1.2.16.2. tomografií nebo digitální tomosyntézou,

1.2.16.3. digitální subtrakční angiografií,

1.2.16.4. kefalostatem,

1.2.17. údaj o tom, zda

1.2.17.1. je na mamografickém rentgenovém zařízení nebo zařízení výpočetní tomografie prováděn screening,

1.2.17.2. mamografické zařízení umožňuje stereotaxi,

1.2.17.3. je rentgenové zařízení používáno v radioterapii, včetně údaje o způsobu tohoto použití,

1.2.17.4. zařízení výpočetní tomografie umožňuje skiaskopický režim snímkování,

1.2.18. údaj o tom, zda je zdroj ionizujícího záření

1.2.18.1. stacionární,

1.2.18.2. pojízdný,

1.2.18.3. přenosný,

1.2.19. identifikační údaje příslušenství zdroje ionizujícího záření, které má vliv na radiační ochranu, zejména

1.2.19.1. používaného vyšetřovacího nářadí v radiodiagnostice nebo intervenční radiologii,

1.2.19.2. vyvolávacího automatu nebo čtečky nepřímé digitalizace v radiodiagnostice, intervenční radiologii,

1.2.19.3. používaných kazet, fólií nepřímé digitalizace, rentgenových filmů a zesilujících fólií, včetně jejich citlivosti a údaje o tom, zda se jedná o zelený či modrý program nebo o vysokocitlivostní fólie, v radiodiagnostice,

1.2.19.4. diagnostického monitoru, který byl v rámci zkoušky kontrolován nebo použit pro hodnocení testů, v radiodiagnostice nebo intervenční radiologii,

1.2.19.5. plánovacího systému v radioterapii,

1.2.19.6. záznamového a verifikačního systému v radioterapii,

1.2.19.7. systému přenosu dat ze zdroje ionizujícího záření do plánovacího systému a do záznamového a verifikačního systému v radioterapii,

1.2.19.8. používaných aplikátorů uzavřených radionuklidových zdrojů,

1.2.20. zhodnocení přítomnosti dokumentace ke zdroji ionizujícího záření potřebné k provedení zkoušky na pracovišti, a to

1.2.20.1. záznamů ze zkoušek provozní stálosti,

1.2.20.2. záznamů o servisních zásazích a o poruchách,

1.2.20.3. návodu k použití a

1.2.20.4. rozhodnutí o schválení typu v případě přejímací zkoušky prováděné na zdroji ionizujícího záření podléhajícím schvalování typu,

1.2.21. údaje o

1.2.21.1. technických změnách, které se na zdroji ionizujícího záření a jeho příslušenství, které má vliv na radiační ochranu, od poslední zkoušky odehrály a které mohou mít vliv na provádění zkoušky,

1.2.21.2. omezení rozsahu prováděné zkoušky a jeho důvodu,

1.2.21.3. změně zkušebních postupů, ke kterým došlo v průběhu zkoušky, včetně jejího zdůvodnění,

1.2.21.4. provozních podmínkách ovlivňujících prováděnou zkoušku,

1.2.22. údaje o použitých přístrojích a pomůckách včetně data posledního ověření stanovených měřidel,

1.2.23. v případě přejímací zkoušky na zubním intraorálním rentgenovém zařízení s digitalizací obrazu opis softwarových uživatelsky měnitelných nastavení, která mohou ovlivnit zobrazení při prvotním zobrazení snímku bez úprav,

1.2.24. záznamy z testů provedených v rámci zkoušky včetně záznamů testů, které byly v rámci zkoušky provedeny nad rámec metodiky, obsahující

1.2.24.1. číslo a název testu shodující se s jednotným vzorovým protokolem,

1.2.24.2. údaje o podmínkách měření, které ovlivňují testované parametry,

1.2.24.3. záznam zjištěných údajů a naměřených hodnot a z nich stanovených parametrů včetně použitých kalibračních koeficientů a korekčních faktorů,

1.2.24.4. vzorce používaných výpočtů, anebo vyplněné reálné naměřené hodnoty, z nichž lze správnost vzorců ve vzorovém protokolu ověřit,

1.2.24.5. výchozí hodnoty včetně data jejich stanovení v případě, že se naměřené hodnoty s nimi porovnávají,

1.2.24.6. v případě radioterapie kombinované nejistoty měření u dozimetrických veličin důležitých z hlediska účelu používání zdroje ionizujícího záření podle přílohy č. 12,

1.2.24.7. zhodnocení výsledků testu,

1.2.24.8. tolerance a doporučené hodnoty ověřovaných parametrů,

1.2.24.9. v případě nesouladu s tolerancemi nebo doporučenými hodnotami ověřovaných parametrů, v případě zjištění nedostatečné stability důležité veličiny popisující vlastnosti zdroje ionizujícího záření nebo v případě hraničních výsledků slovní komentář popisující zjištěný nesoulad nebo hraniční výsledky, včetně doporučení řešení,

1.2.24.10. v případě odchýlení se od metodiky záznam a podrobnější popis odchýlení a jeho důvodu,

1.2.25. v případě radioterapie výpočetní soubor s výpočty, algoritmy a popisem způsobu jejich interpretace pro výpočet dozimetrických veličin důležitých z hlediska účelu používání zdroje ionizujícího záření; v případě používání skriptu pro jejich výpočet je součástí vzorového protokolu jeho popis,

1.2.26. souhrnný přehled výsledků jednotlivých testů, který obsahuje

1.2.26.1. tabulku s čísly a názvy provedených testů s jejich hodnocením,

1.2.26.2. slovní komentáře ke všem testům, u nichž byla odhalena závada, hraniční nebo netypické výsledky nebo nesoulad s doporučením,

1.2.26.3. lhůty k odstranění méně závažných závad a v případě, že je stanoveno provozní omezení vyplývající z této závady, jeho popis,

1.2.26.4. specifikace velmi závažných závad s upozorněním, že kvůli zjištěné velmi závažné závadě nesmí být zdroj ionizujícího záření používán do jejího prokazatelného odstranění,

1.2.26.5. u skiagrafických a skiaskopických rentgenových zařízení používaných pro lékařské ozáření specifikaci, zda je zařízení vhodné pro snímkování dětí do 3 let,

1.2.26.6. u uzavřeného radionuklidového zdroje a u zařízení s uzavřeným radionuklidovým zdrojem popis viditelných poškození radionuklidového zdroje, zejména trhlin, vrubů, koroze nebo oděru,

1.2.27. v případě přejímací zkoušky nebo zkoušky dlouhodobé stability, při které byla odhalena nevhodnost současného rozsahu nebo četnosti zkoušek provozní stálosti, návrh rozsahu a četnosti zkoušek provozní stálosti,

1.2.28. v případě, že bylo odhaleno nesprávné provádění zkoušek provozní stálosti, vhodné instrukce,

1.2.29. návrh rozsahu zkoušek dlouhodobé stability v případě, že je tento rozsah atypický,

1.2.30. v případě přejímací zkoušky nebo zkoušky dlouhodobé stability provedené po servisním zásahu, který mohl mít vliv na neužitečné záření, nebo po zásadních změnách běžného provozu, které mohly ovlivnit osobní dávky radiačního pracovníka nebo obyvatel, záznam z měření nebo odhad neužitečného záření v okolí zdroje ionizujícího záření, který obsahuje

1.2.30.1. v případě měření naměřené hodnoty v pracovních místech v blízkosti zdroje ionizujícího záření a v místech výskytu osob,

1.2.30.2. použité expoziční parametry a polohy zdroje ionizujícího záření při měření, které odpovídají standardně používaným expozičním parametrům,

1.2.30.3. odhady počtů a délek expozic za jeden kalendářní rok,

1.2.30.4. vypočítané odhady dávkových veličin na pracovních místech a místech výskytu jiných osob ze všech způsobů používání zdroje za jeden kalendářní rok,

1.2.30.5. popis a nákres okolí zdroje ionizujícího záření včetně popisu stínicích bariér a vzdáleností pracovních míst a míst výskytu jiných osob od zdroje ionizujícího záření a vzdáleností měřených bodů nad podlahou,

1.2.30.6. pokyny pro uživatele zdroje, které z měření nebo odhadu neužitečného záření vzešly,

1.2.30.7. v případě přenosného veterinárního a průmyslového zdroje ionizujícího záření údaje o vzdálenosti od zdroje ionizujícího záření, v níž má být při běžném použití umístěna výstražná páska,

1.2.31. v případě odstranění zjištěné závady ještě před vydáním protokolu ze zkoušky

1.2.31.1. výsledky testů provedených před odstraněním závady,

1.2.31.2. popis přijatých opatření po odhalení závady a způsobu jejího odstranění,

1.2.31.3. výsledky testů po odstranění závady,

1.3. v případě koncepce zajištění měření veličin

1.3.1. informace o dokladech o zvláštní odborné způsobilosti osob řídících a vykonávajících hodnocení vlastností zdrojů ionizujícího záření,

1.3.2. ustanovení osob jedné osoby zastřešující řízení hodnocení vlastností zdroje ionizujícího záření pro každou modalitu zvlášť,

1.3.3. seznam stanovených měřidel používaných při zkouškách, včetně typu a výrobního čísla,

1.3.4. seznam pracovních měřidel používaných při zkouškách, včetně typu a výrobního čísla,

1.3.5. koncepce metrologického zajištění stanovených a pracovních měřidel,

1.3.6. seznam pomůcek používaných při zkouškách,

1.3.7. specifikace a způsob zajištění měřicích pomůcek a měřidel používaných při zkouškách, které nejsou ve vlastnictví držitele povolení.“.

- V Příloze č. 19 se na konci bodu 2.1.6. doplňují slova „a specifikace použitých konverzních faktorů, pokud nejsou uvedeny v Příloze č. 3 této vyhlášky,“.

- V Příloze č. 19 bodech 3.1.12.1., 4.1.5.1., 5.1.2.1., 6.1.8.1., 7.2.1. a 8.2.1. se slovo „číslo“ nahrazuje slovy „jednoznačný identifikátor protokolu“.

- V Příloze č. 19 se na konci bodu 3.1.12.6. doplňují slova „evidenční číslo pracoviště přidělené Úřadem,“.

- V Příloze č. 19 bodu 4.1.5.5. se slovo „provedení“ nahrazuje slovy „zahájení a ukončení“.

- V Příloze č. 19 se na konci bodu 4.1.5.6. doplňují slova „(pracoviště, budova k bydlení, škola, školské zařízení), číslo parcely a katastrální území,“.

- V Příloze č. 19 se na konci textu bodu 4.1.5.8. doplňují slova „(měření nové stavby před užíváním, rekonstrukce stavby, informativní měření)“.

- V Příloze č. 19 se na konci bodu 4.1.5.9. doplňují slova „popis ventilace stavby,“.

- V Příloze č. 19 bodu 4.1.5.13. se slova „s návrhem dalšího postupu“ zrušují.

- V Příloze č. 19 se na konci bodu 5.1.2.5. doplňují slova „číslo parcely a katastrální území,“.

- V Příloze č. 19 bodu 5.1.2.7. slovo „provedení“ nahrazuje slovy „a čas zahájení a ukončení“.

- V Příloze č. 19 bodu 5.1.2.16. slova „s informací o dalším postupu“ zrušují.

- V Příloze č. 19 bodu 6.1.5. se text „Th-228“ nahrazuje textem „Th-232“.

- V Příloze č. 19 bodu 6.1.7. se text „105“ nahrazuje textem „102“.

- V Příloze č. 19 se na konci textu bodu 7.2.9. doplňují slova „a jeho adresa“.

- V Příloze č. 19 se na konci textu bodu 8.2.5. doplňují slova „(evidenční číslo přidělené Úřadem, adresa)“.

- V Příloze č. 19 se na konci textu bodu 8.2.10. doplňují slova „(číslo parcely, katastrální území),“.

- V Příloze č. 20 se na konci bodu 1 doplňuje bod 1.4., který zní:

„1.4. Registrant musí zajišťovat optimalizaci radiační ochrany radiačních pracovníků a obyvatel tak, že při běžném snímkování dodržuje pokyny týkající se ochrany před neužitečným zářením uvedené v protokolu z přejímací zkoušky nebo ze zkoušky dlouhodobé stability, a to včetně vhodných stavebních úprav nebo používání ochranných pomůcek.“.

- V Příloze č. 20 se na konci bodu 2.1.2. a 3.1.2. doplňují slova „uchovávat ho po dobu 5 let ode dne jeho pořízení.“.

- V Příloze č. 20 se body 2.1.3., 2.2., 2.3. a 2.4. zrušují.

Dosavadní bod 2.5. se označuje jako bod 2.2.

- V Příloze č. 20 se body 3.1.3. a 3.2. zrušují.

Dosavadní bod 3.3. se označuje jako bod 3.2.

- V Příloze č. 20 bod 3.2. zní:

„3.2. Při zjištění neshody při zkoušce provozní stálosti prováděné podle přílohy č. 13 k této vyhlášce

3.2.1. v případě bodu 2.1., 2.2., 2.3. nebo 4.1. registrant zajistí servisní nápravu,

3.2.2. v případě bodu 2.2. nebo 4.2. registrant vyčistí monitor, s jehož pomocí je klinicky prováděna diagnóza.“.

- V příloze č. 20 body 4 a 5 znějí:

„4. Požadavky při používání veterinárního rentgenového zařízení

4.1.	Registrant musí zajišťovat optimalizaci radiační ochrany radiačních pracovníků a obyvatel tak, že

4.1.1. zajistí, aby se ve vyšetřovně a ve vzdálenosti do 2 m od primárního rentgenového svazku vyskytovala pouze fyzická osoba, jejíž přítomnost je během vyšetření nezbytná; u této osoby zajistí

4.1.1.1. správné použití ochranné stínící zástěry a límce poskytující stínění odpovídající olovu o tloušťce minimálně 0,25 mm Pb,

4.1.1.2. v případě, že se během expozice vyskytují ruce této fyzické osoby v blízkosti primárního svazku, používání ochranných stínicích rukavic minimálně o ekvivalentu 0,25 mm Pb,

4.1.1.3. její poučení o správném způsobu asistence při vyšetření s ohledem na okraje rentgenového pole a výsledky měření neužitečného záření,

4.1.1.4. nastavení velikosti a polohy rentgenového pole pomocí světelného pole tak, aby se ruce této fyzické osoby nenacházely v primárním svazku,

4.1.1.5. na základě jejich evidence, aby u nich nedošlo k překročení dávkové optimalizační meze pro obyvatele 0,25 mSv efektivní dávky ročně,

4.1.2. zajistí kolimaci rentgenového svazku tak, aby velikost rentgenového pole byla s ohledem na potřeby vyšetření co nejmenší,

4.1.3. podá zvířeti před vyšetřením uklidňující prostředky, je-li to možné,

4.1.4. při skiagrafickém vyšetření volí kolimaci svazku a velikost receptoru obrazu tak, aby primární svazek nepřesahoval přes receptor obrazu.

4.2.	Registrant musí při snímkování a běžném provozu

4.2.1. používat zdroj ionizujícího záření podle návodu výrobce,

4.2.2. u osob podle bodu 4.1.1.,

4.2.2.1. zajistit, aby tato fyzická osoba byla starší 15 let,

4.2.2.2. poučit tuto fyzickou osobu o možných rizicích ionizujícího záření souvisejících s asistencí při vyšetření,

4.2.2.3. vyžádat si její písemný souhlas s asistencí u vyšetření a uchovávat ho po dobu 5 let,

4.2.2.4. vést evidenci těchto osob a uchovávat údaje v ní po dobu 5 let.

4.3.	Registrant musí při vyšetření na přechodném pracovišti

4.3.1. přednostně využívat prostor, který je ohraničen přirozenými bariérami, zejména stěnou nebo plotem,

4.3.2. není-li využití prostoru podle bodu 4.3.1. možné a vyšetření se provádí ve volném prostoru, zajistit, aby se v prostoru ve směru primárního svazku během ozařování nevyskytovala žádná fyzická osoba,

4.3.3. vymezit prostor, kde se provádí snímkování zvířat, výstražnou páskou umístěnou ve vzdálenosti určené v protokolu z přejímací zkoušky nebo zkoušky dlouhodobé stability,

4.3.4. přednostně umístit receptor obrazu do držáku, aby nebylo nutné jej během expozice přidržovat; není-li to možné, použít prostředky zajišťující, že ruce fyzické osoby, která receptor obrazu přidržuje, nejsou v bezprostřední blízkosti primárního svazku; registrant musí v takovém případě zajistit, aby fyzická osoba přidržující receptor obrazu používala ochranné rukavice,

4.3.5. volit směr primárního svazku tak, aby byl co nejdříve pohlcen terénem,

4.3.6. vymezit velikost rentgenového pole světelným polem a v případě, že světelné podmínky neumožňují jeho dobrou viditelnost, použít takové prostředky, aby byly okraje rentgenového pole zaměřeny správně,

4.3.7. zajistit, aby fyzická osoba provádějící snímkování bezprostředně před provedením ozáření zřetelně nahlas varovala všechny potenciálně se vyskytující fyzické osoby v okolí místa provádění ozáření, že bude použito ionizující záření.

4.4.	 V případě zjištění neshody při zkoušce provozní stálosti prováděné podle přílohy č. 13 k této vyhlášce

4.4.1. bodu 5.1 musí registrant vyřadit z provozu nevyhovující ochrannou pomůcku a

4.4.2. bodu 5.2 musí registrant zajistit servisní nápravu.

5. Požadavky při používání rentgenového kostního denzitometru

5.1.	Registrant musí

5.1.1. při snímkování dodržovat pokyny výrobce zdroje ionizujícího záření,

5.1.2. o každém výkonu pořizovat záznam, který umožňuje zpětné posouzení ozáření pacienta, a uchovávat jej po dobu 5 let,

5.1.3. během expozice zajišťovat ochranu pracovníků a dalších osob dodržováním jejich vzdálenosti minimálně 2,5 m od kostního denzitometru nebo umístěním ochranné stínicí překážky s ekvivalentem min. 0,25 mm olova mezi tyto osoby a kostní denzitometr.

5.2.	V případě zjištění neshody při zkoušce provozní stálosti prováděné podle přílohy č. 13 bodu 6 k této vyhlášce, nesmí registrant používat zdroj ionizujícího záření pro lékařské ozáření, dokud není neshoda servisním zásahem odstraněna a její odstranění není potvrzeno úspěšnou zkouškou provozní stálosti.“.

- Příloha č. 21 zní:

„Příloha č. 21 k vyhlášce č. 422/216 Sb.

STÁTNÍ ÚŘAD PRO JADERNOU BEZPEČNOST

Dne:

Č. j.:

Spis. značka:

Útvar:

Vyřizuje:

Tel.:

REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ - POTVRZENÍ REGISTRACE

Státní úřad pro jadernou bezpečnost, jako správní úřad příslušný podle § 10 zákona č. 263/2016 Sb., Atomový zákon, potvrzuje registraci:

- dovozu generátoru záření kromě dovozu pro vlastní potřebu

- vývozu generátoru záření kromě vývozu pro vlastní potřebu a vývozu generátoru záření, který je nevýznamným nebo drobným zdrojem ionizujícího záření

- distribuci generátoru záření

- používání zubního rentgenového zařízení pro lékařské ozáření

- používání rentgenového kostního denzitometru pro lékařské ozáření

- používání rentgenového kostního denzitometru pro lékařské nebo nelékařské ozáření

- používání skiagrafického nebo intraorálního rentgenového zařízení ve veterinární medicíně

pro osobu:	Název právnické osoby nebo jméno, popřípadě jména, a příjmení fyzické osoby

adresa:	Adresa místa pobytu fyzické osoby nebo sídla právnické osoby

IČ:

Evidenční číslo SÚJB:

Za Státní úřad pro jadernou bezpečnost:

Rozdělovník:

- SÚJB, příslušný útvar, adresa

- Název a adresa registrovaného subjektu“.

- Příloha č. 22 se zrušuje.

CELEX:32013L0059

- Příloha č. 23 zní:

„Příloha č. 23 k vyhlášce č. 422/2016 Sb.

Kritéria pro zařazení radiologické události do kategorie, postupy pro případ výskytu radiologické události nebo potenciální radiologické události, obsah a doba uchovávání záznamů z prošetření radiologické události nebo potenciální radiologické události a rozsah informování o radiologické události a lhůty k jeho provedení

1. Kritéria pro zařazení neopakované radiologické události týkající se jednoho pacienta

Při kategorizaci radiologické události týkající se jednoho pacienta postupuje držitel povolení a registrant následovně:

1. V radioterapii a u léčebné aplikace radionuklidů se radiologická událost zařadí

1.1.	do kategorie A, pokud se u pacienta vyskytne nebo u něj lze očekávat závažný klinický projev, který může vést k trvalému poškození zdraví nebo předčasné smrti, nebo lze předpokládat ve zvýšené míře pozdní účinky ionizujícího záření související s nadměrným ozářením zdravé tkáně,

1.2.	do kategorie B, pokud se u pacienta vyskytne nebo u něj lze očekávat významný klinický projev, který nepředstavuje ohrožení života, ale zvyšuje pravděpodobnost nežádoucího výsledku, zejména komplikace léčby nebo nedostatečnou kontrolu nádoru,

1.3.	do kategorie C, pokud je malá pravděpodobnost klinického projevu.

2. V diagnostické nukleární medicíně, radiodiagnostice nebo intervenční radiologii se radiologická událost zařadí

2.1.	do kategorie A, pokud se u pacienta mohou vyskytnout tkáňové reakce, které mohou vést k trvalému poškození zdraví a kvality života, nebo předčasné smrti,

2.2.	do kategorie B, pokud se u pacienta mohou vyskytnout tkáňové reakce, které nemohou vést k trvalému poškození zdraví a kvality života, nebo předčasné smrti,

2.3.	do kategorie C, pokud se jednalo o ostatní radiologické události, zejména o

2.3.1. záměnu pacienta, nebo

2.3.2. záměnu vyšetřované oblasti.

2. Kritéria pro zařazení opakovaných radiologických událostí týkajících se jednoho pacienta

V případě, že se u jednoho pacienta vyskytne více než jedna radiologická událost, je držitel povolení povinen zvážit celkovou míru ozáření pacienta a závažnost chyb při těchto radiologických událostech. V případě, že tato celková míra ozáření nebo závažnost chyb bude spojena s mírou zdravotního rizika nebo závažností chyb odpovídající jiné kategorii radiologické události, přehodnotí tyto události jako jedinou radiologickou událost s odpovídající kategorií.

3. Kritéria pro zařazení opakovaných radiologických událostí týkajících se více pacientů

V případě, že dojde k opakování radiologické události stejného charakteru v důsledku stejné chyby nebo souboru chyb u různých pacientů, je držitel povolení nebo registrant povinen zvážit míru závažnosti tohoto opakování. V případě, že počet takto opakovaných radiologických událostí svědčí o vážném systémovém pochybení, je povinen všechny radiologické události, které byly takto opakovány přeřadit do vyšší kategorie, a to podle závažnosti tohoto pochybení.

4. Lhůty pro informování o radiologických událostech a potenciálních radiologických událostech

1. Úřad musí být informován v případě

1.1.	radiologické události kategorie A

1.1.1. neprodleně po zjištění, že došlo k radiologické události, o všech známých skutečnostech o ní,

1.1.2. neprodleně po zjištění všech dalších skutečností v rámci vyšetřování radiologické události, zejména po zjištění skutečností uvedených v části 5, o zjištěných skutečnostech,

1.1.3. neprodleně po přijetí všech opatření k tomu, aby byl následek radiologické události co nejmírnější, o přijatých opatřeních,

1.1.4. neprodleně po přijetí všech opatření k předcházení vzniku obdobné radiologické události v budoucnu o přijatých opatřeních a

1.1.5. v plném rozsahu podle části 5 nejpozději do 1 měsíce od zjištění, že došlo k radiologické události kategorie A v radioterapii,

1.2.	radiologické události kategorie B

1.2.1. v radioterapii v plném rozsahu podle části 5 nejpozději do 1 měsíce od zjištění, že došlo k radiologické události, nebo

1.2.2. v intervenční radiologii, v radiodiagnostice nebo v nukleární medicíně v plném rozsahu podle části 5 nejpozději do 3 měsíců od zjištění, že došlo k radiologické události,

1.3.	potenciální radiologické události, která mohla vést k radiologické události kategorie A, v plném rozsahu podle části 5 nejpozději do 1 měsíce od zjištění, že došlo k potenciální radiologické události.

2. Pacient nebo jeho zákonný zástupce, indikující lékař a aplikující odborník, pokud tkáňové reakce způsobené chybným ozářením mohou negativně ovlivnit zdravotní stav pacienta nebo pokud je nutné z důvodu radiologické události provést změny v jeho léčebném postupu, musí být informován v případě

2.1.	radiologické události kategorie A

2.1.1. neprodleně po zjištění, že k této radiologické události došlo, o všech známých skutečnostech o ní,

2.1.2. neprodleně po zjištění všech dalších skutečností uvedených v části 5 v rámci vyšetřování události o zjištěných skutečnostech,

2.1.3. neprodleně po přijetí všech opatření k tomu, aby byl následek radiologické události co nejmírnější, o přijatých opatřeních,

2.1.4. neprodleně po přijetí všech opatření k předcházení vzniku obdobné radiologické události v budoucnu o přijatých opatřeních; o těchto opatřeních nemusí být informován pacient ani jeho zákonný zástupce, a

2.1.5. v plném rozsahu podle části 5 nejpozději do 1 měsíce od zjištění, že došlo k radiologické události kategorie A v radioterapii,

2.2.	radiologické události kategorie B v plném rozsahu podle části 5 nejpozději do 3 měsíců od zjištění, že došlo k radiologické události.

5. Rozsah informování o závažných radiologických událostech

1. Úřad musí být ve lhůtách podle části 4 informován v následujícím rozsahu:

1.1.	při radiologické události kategorie A

1.1.1. datum a čas odhalení radiologické události a jejího vzniku, je-li znám,

1.1.2. povaha, rozsah a závažnost radiologické události,

1.1.3. možný dopad radiologické události,

1.1.4. opatření přijatá k tomu, aby byl následek radiologické události co nejmírnější,

1.1.5. další skutečnosti zjištěné v průběhu vyšetřování radiologické události, které ovlivňují její povahu, rozsah, dopad a závažnost,

1.1.6. další plánovaný postup při vyšetřování radiologické události a

1.1.7. opatření přijatá k předcházení vzniku obdobné radiologické události v budoucnu,

1.2.	při radiologické události kategorie B

1.2.1. datum odhalení radiologické události a jejího vzniku, je-li znám,

1.2.2. povaha, rozsah a závažnost radiologické události,

1.2.3. možný dopad radiologické události,

1.2.4. opatření přijatá k tomu, aby byl následek radiologické události co nejmírnější,

1.2.5. další skutečnosti zjištěné v průběhu vyšetřování radiologické události, které ovlivňují její povahu, rozsah, dopad a závažnost, a

1.2.6. opatření přijatá k předcházení vzniku obdobné radiologické události v budoucnu.

1.3.	při potenciální radiologické události, která mohla vést k radiologické události kategorie A

1.3.1. datum a čas odhalení potenciální radiologické události,

1.3.2. datum a čas vzniku potenciální radiologické události, je-li znám,

1.3.3. povaha, rozsah a závažnost potenciální radiologické události,

1.3.4. možný dopad radiologické události, ke které mohlo dojít,

1.3.5. všechny další skutečnosti zjištěné v průběhu vyšetřování potenciální radiologické události, které ovlivňují její povahu, rozsah, dopad a závažnost,

1.3.6. všechna opatření přijatá k předcházení vzniku obdobné radiologické události v budoucnu.

2. Pacient nebo jeho zákonný zástupce, indikující lékař a aplikující odborník musí být informován ve lhůtách podle části 4 v následujícím rozsahu:

2.1.	při radiologické události kategorie A

2.1.1. informace, že došlo k chybnému ozáření,

2.1.2. datum a čas odhalení radiologické události a jejího vzniku, je-li znám,

2.1.3. povaha, rozsah a závažnost radiologické události,

2.1.4. možný dopad radiologické události,

2.1.5. opatření přijatá k tomu, aby byl následek radiologické události co nejmírnější,

2.1.6. další skutečnosti zjištěné v průběhu vyšetřování radiologické události, které mají vliv na zdravotní stav a léčbu pacienta, a

2.1.7. další plánovaný postup při řešení radiologické události,

2.2.	při radiologické události kategorie B

2.2.1. informace, že došlo k chybnému ozáření,

2.2.2. datum odhalení radiologické události a jejího vzniku, je-li znám,

2.2.3. povaha, rozsah a závažnost radiologické události,

2.2.4. možný dopad radiologické události,

2.2.5. opatření přijatá k tomu, aby byl následek radiologické události co nejmírnější, a

2.2.6. další skutečnosti zjištěné v průběhu vyšetřování radiologické události, které mají vliv na zdravotní stav a léčbu pacienta.

3. Souhrnné informace o radiologické události a o potenciální radiologické události v radioterapii, o kterých je podle části 4 bodů 1.1.5, 1.2.1, 2.1.5 a 2.2 informován Úřad a které držitel povolení vypracovává a uchovává podle části 7 bodů 1.1.6, 1.1.7, 1.4.5 a 1.4.6, musí obsahovat

3.1.	datum a čas vzniku radiologické události nebo potenciální radiologické události, dobu jejího trvání a datum a čas jejího odhalení,

3.2.	popis radiologické události nebo potenciální radiologické události, rozsah, závažnost a kategorie,

3.3.	příčiny radiologické události nebo potenciální radiologické události a další skutečnosti zjištěné v průběhu jejího vyšetřování, které ovlivňují její povahu, rozsah, dopad a závažnost,

3.4.	klinické projevy v důsledku radiologické události,

3.5.	odhad potenciálních dlouhodobých důsledků radiologické události,

3.6.	opatření k omezení klinických následků radiologické události,

3.7.	okamžitá opatření proti opakování radiologické události nebo potenciální radiologické události; tato opatření nemusí být uvedena v informaci poskytované pacientovi nebo jeho zákonnému zástupci a

3.8.	preventivní systémová opatření proti opakování radiologické události nebo potenciální radiologické události; tato opatření nemusí být uvedena v informaci poskytované pacientovi nebo jeho zákonnému zástupci.

6. Obsah a doba uchovávání záznamů o radiologické události a potenciální radiologické události

1. Záznamy o radiologické události a potenciální radiologické události musí být uchovávány v případě

1.1. radiologické události kategorie

1.1.1. A po dobu 30 let od jejího odhalení a

1.1.2. B, nebo C po dobu 10 let od jejího odhalení,

1.2. potenciální radiologické události po dobu 5 let od jejího odhalení.

2. Tyto záznamy musí obsahovat všechny informace o radiologické události nebo o potenciální radiologické události, které byly v rámci vyšetřování zjištěny, a informace o přijatých opatřeních.

7. Postupy pro případ výskytu radiologické události nebo potenciální radiologické události

1. V radioterapii musí být při

1.1.	radiologické události kategorie A nebo B

1.1.1. bezodkladně zahájeno dozimetrické a klinické hodnocení události, na kterém se podílí alespoň radiační onkolog a klinický radiologický fyzik,

1.1.2. provedeno opatření k omezení klinických následků události pro postiženého pacienta, zejména přerušení léčby podle původního plánu léčby a přepočítání plánu léčby a s tím spojené úkony, včetně sestavení nového plánu léčby, simulace a verifikace plánu v případě, že je nutné původní plán upravit nebo naplánovat zcela nový,

1.1.3. provedena okamžitá opatření, která by měla zajistit radiační ochranu ostatním pacientům, včetně ověření, zda se neobjevuje stejná příčina radiologické události u jiných případů,

1.1.4. v rámci vyšetřování radiologické události ustanoveny vyšetřovací skupiny, definován a analyzován problém a proveden rozbor kořenových příčin, průběhu a následků radiologické události,

1.1.5. zavedena preventivní systémová opatření,

1.1.6. vypracován souhrn informací o radiologické události podle části 5 bodu 3 a zaslán Úřadu nejpozději do 1 měsíce od zjištění této události a

1.1.7. uchováván souhrn informací o radiologické události v rozsahu podle části 5 bodu 3 po dobu uvedenou v části 6 a ve zdravotnické dokumentaci pacienta,

1.2.	radiologické události kategorie A v případě, že tkáňové reakce způsobené chybným ozářením mohou negativně ovlivnit zdravotní stav pacienta, nebo pokud je nutné z důvodu radiologické události provést změny v jeho léčebném postupu, souhrnně informován pacient nebo jeho zákonný zástupce, aplikující odborník a indikující lékař nejpozději do 1 měsíce od zjištění radiologické události v rozsahu podle části 5 bodu 2.1,

1.3.	radiologické události kategorie B v případě, že tkáňové reakce způsobené chybným ozářením mohou negativně ovlivnit zdravotní stav pacienta, nebo pokud je nutné z důvodu radiologické události provést významné změny v jeho léčebném postupu, souhrnně informován pacient nebo jeho zákonný zástupce, aplikující odborník a indikující lékař nejpozději do 3 měsíce od zjištění radiologické události v rozsahu podle části 5 bodu 2.2,

1.4.	radiologické události kategorie C

1.4.1. v rámci vyšetřování radiologické události ustanovena vyšetřovací skupina, definován a analyzován problém a proveden rozbor kořenových příčin, průběhu a následků radiologické události, dozimetrické a klinické hodnocení radiologické události,

1.4.2. provedeno opatření k omezení klinických následků události pro postiženého pacienta,

1.4.3. v případě nutnosti upraven plán léčby,

1.4.4. zavedena preventivní systémová opatření,

1.4.5. vypracován souhrn informací o radiologické události do 1 měsíce od zjištění radiologické události v rozsahu podle části 5 bodu 3 a

1.4.6. uchováván souhrn informací o radiologické události v rozsahu podle části 5 bodu 3,

1.5.	potenciální radiologické události

1.5.1. neprodleně po zjištění, že může dojít k radiologické události, přijata opatření k jejímu předejití,

1.5.2. provedeno vyšetřování a nalezení kořenových příčin a přispívajících faktorů,

1.5.3. vytvořen a založen zápis o tomto případu a

1.5.4. provedeno preventivní opatření předcházející vzniku podobných případů do budoucna.

2. V nukleární medicíně, intervenční radiologii nebo radiodiagnostice musí být při

2.1.	radiologické události způsobem a při načasování odpovídající závažnosti radiologické události a jejím možným důsledkům

2.1.1. neprodleně po zjištění, že k radiologické události došlo, učiněno opatření, aby pacientovi nebyla navyšována nežádoucí dávka, a opatření, aby se radiologická událost nemohla opakovat u jiného pacienta,

2.1.2. následně shromážděny všechny dostupné údaje o radiologické události,

2.1.3. podniknuty včasné zákroky ke zmírnění dopadů radiologické události, pokud jsou možné,

2.1.4. zjištěny příčiny radiologické události a změněny postupy tak, aby se událost nemohla opakovat,

2.1.5. informován Úřad, pacient nebo jeho zákonný zástupce, aplikující odborník a indikující lékař o radiologické události podle částí 4 a 5 a

2.1.6. uchovávány záznamy o radiologické události, o jejím šetření a o přijatých opatřeních podle části 6,

2.2.	potenciální radiologické události

2.2.1. neprodleně po zjištění, že může dojít k radiologické události, přijata opatření k jejímu předejití,

2.2.2. následně zjištěny příčiny potenciální radiologické události, ověřeno, zda existující standardní postupy zajišťují zabránění radiologické události, a v případě že ne, tyto postupy změněny tak, aby k radiologické události nemohlo v budoucnu dojít,

2.2.3. uchovávány všechny záznamy o těchto případech, o jejich šetření a o přijatých opatřeních.“.

CELEX: 32013L0059

- V Příloze č. 24 se na konci bodů 2.1.4., 2.2.3. a 2.2.8. doplňují slova „identifikace zdravotní pojišťovny,“.

CELEX: 32013L0059

- V Příloze č. 24 bodech 2.1.5. a 2.2.4.se slovo „okres“ nahrazuje slovy „kód okresu“ a na konci bodů se doplňují slova „podle aktuální platné verze číselníku Českého statistického úřadu,“.

CELEX: 32013L0059

- V Příloze č. 24 bodech 2.1.7. a 2.2.6. se slova „rok narození“ nahrazuje slovem „věk“.

CELEX: 32013L0059

- V Příloze č. 24 bod 2.1.8. zní:

„2.1.8. jednoznačný identifikátor pacienta pro všechna poskytovaná data vytvořený zdravotní pojišťovnou, identifikace zdravotní pojišťovny,“.

CELEX: 32013L0059

- V Příloze č. 24 se na konci bodu 2.1. doplňují body 2.1.9. a 2.1.10., které znějí:

„2.1.9. datum vyšetření a

2.1.10. počet vyšetření.“.

CELEX: 32013L0059

- V Příloze č. 25 se bod 1.1. zrušuje.

Dosavadní body 1.2. až 1.5. se označují jako body 1.1. až 1.4.

CELEX: 32013L0059

- V Příloze č. 25 tabulka zní:

„

| KRAJ | OKRES | OBCE |
| --- | --- | --- |
| HL. M. PRAHA | PRAHA | KOLOVRATY, LYSOLAJE, ŠEBEROV |
| STŘEDOČESKÝ KRAJ | BENEŠOV | BENEŠOV, BÍLKOVICE, BUKOVANY, BYSTŘICE, ČAKOV, DIVIŠOV, HEŘMANIČKY, CHOTÝŠANY, KŘEČOVICE, LITICHOVICE, MARŠOVICE, MRAČ, NEVEKLOV, OLBRAMOVICE, OSTŘEDEK, POPOVICE, POSTUPICE, SMILKOV, STRANNÝ, STRUHAŘOV, STŘEZIMÍŘ, TEPLÝŠOVICE, TISEM, TOMICE, TŘEBEŠICE, VÁCLAVICE, VELIŠ, VOJKOV, VOTICE, VRCHOTOVY JANOVICE |
|  | BEROUN | BYKOŠ, KONĚPRUSY, KORNO, LIBOMYŠL, MÁLKOV, MĚŇANY, SUCHOMASTY, TMAŇ |
|  | KLADNO | JEMNÍKY, MALÉ PŘÍTOČNO, TŘEBICHOVICE |
|  | KOLÍN | HRADEŠÍN, MASOJEDY, PŘIŠIMASY |
|  | PRAHA - VÝCHOD | BABICE, BŘEZÍ, KLECANY, LOUŇOVICE, ŠTÍHLICE, TEHOVEC, VYŽLOVKA |
|  | PRAHA - ZÁPAD | BOJANOVICE, BRATŘÍNOV, ČÍČOVICE, PETROV, SVRKYNĚ, ŠTĚCHOVICE, TRNOVÁ, JÍLOVIŠTĚ |
|  | PŘÍBRAM | BEZDĚKOV POD TŘEMŠÍNEM, BOROTICE, ČÍM, DALEKÉ DUŠNÍKY, DOLNÍ HBITY, DRAHENICE, DRÁSOV, DUBENEC, DUBLOVICE, HÁJE, HLUBYNĚ, HORČÁPSKO, HŘIMĚŽDICE, HUDČICE, HVOŽĎANY, CHOTILSKO, CHRÁST, CHRAŠTICE, JABLONNÁ, JESENICE, KAMÝK NAD VLTAVOU, KLUČENICE, KŇOVICE, KORKYNĚ, KOSOVA HORA, KOUPĚ, KOZÁROVICE, KRÁSNÁ HORA NAD VLTAVOU, KŘEPENICE, LÁZ, LEŠETICE, LHOTA U PŘÍBRAMĚ, MALÁ HRAŠTICE, MILEŠOV, MODŘOVICE, NALŽOVICE, NARYSOV, NEČÍN, NEDRAHOVICE, NECHVALICE, NOVÁ VES POD PLEŠÍ, NOVÉ DVORY, OBORY, OBOŘIŠTĚ, OSEČANY, OSTROV, OUBĚNICE, PEČICE, PETROVICE, POČEPICE, PROSENICKÁ LHOTA, PŘÍBRAM, PŘÍČOVY, RADĚTICE, RADÍČ, ROŽMITÁL POD TŘEMŠÍNEM, RYBNÍKY, SEDLČANY, SEDLEC-PRČICE, SMOLOTELY, STARÁ HUŤ, STAROSEDLSKÝ HRÁDEK, SVATÝ JAN, ŠTĚTKOVICE, TĚCHAŘOVICE, TŘEBSKO, VELKÁ LEČICE, VĚŠÍN, VIŠŇOVÁ, VOLENICE, VRANČICE, VRANOVICE, VŠEVILY, VYSOKÝ CHLUMEC, ZALUŽANY, ZDUCHOVICE, ŽUPANOVICE |
|  | RAKOVNÍK | VELKÁ CHMELIŠTNÁ |
| JIHOČESKÝ KRAJ | ČESKÉ BUDĚJOVICE | HRADCE, SLAVČE, VITÍN, ŽÁR |
|  | ČESKÝ KRUMLOV | BESEDNICE, POHORSKÁ VES, SOBĚNOV |
|  | JINDŘICHŮV HRADEC | BEDNÁREC, ČESKÝ RUDOLEC, ČÍMĚŘ, HEŘMANEČ, HORNÍ NĚMČICE, KUNŽAK, LODHÉŘOV, STARÉ MĚSTO POD LANDŠTEJNEM, STRMILOV, STUDENÁ |
|  | PÍSEK | ALBRECHTICE NAD VLTAVOU, BOUDY, BOŽETICE, BRANICE, CERHONICE, ČIMELICE, ČÍŽOVÁ, DOBEV, DRHOVLE, HOROSEDLY, HRAZANY, HREJKOVICE, CHYŠKY, JICKOVICE, KLUKY, KOSTELEC NAD VLTAVOU, KOVÁŘOV, KOŽLÍ, KRÁLOVA LHOTA, KUČEŘ, KVĚTOV, LETY, MILEVSKO, MIROTICE, MIROVICE, MINICE, MIŠOVICE, MYSLÍN, NERESTCE, NEVĚZICE, OKROUHLÁ, ORLÍK NAD VLTAVOU, OSEK, OSLOV, OSTROVEC, PASEKY, PROBULOV, PŘEBOROV, PŘEDOTICE, PŘEŠTĚNICE, RAKOVICE, SMETANOVA LHOTA, STEHLOVICE, TÁLÍN, VARVAŽOV, VLKSICE, VOJNÍKOV, VRÁŽ, VRCOVICE, ZBELÍTOV, ZHOŘ, ZVÍKOVSKÉ PODHRADÍ |
|  | PRACHATICE | BOHUNICE, BOŠICE, BUŠANOVICE, LČOVICE, RADHOSTICE, STACHY, STOŽEC, STRÁŽNÝ, SVATÁ MAŘÍ, ŠUMAVSKÉ HOŠTICE, TVRZICE, ÚJEZDEC, VACOV, VRBICE, VIMPERK, VLACHOVO BŘEZÍ, ZÁLEZLY, ŽELNAVA |
|  | STRAKONICE | BĚLČICE, BEZDĚDOVICE, BLATNÁ, BRATRONICE, BŘEZÍ, BUZICE, ČEČELOVICE, ČEPŘOVICE, ČESTICE, DOUBRAVICE, DRÁŽOV, DŘEŠÍN, HAJANY, HÁJEK, HLUPÍN, HORNOSÍN, HOSLOVICE, CHOBOT, CHLUM, CHRÁŠŤOVICE, JINÍN, KADOV, KOCELOVICE, KRAJNÍČKO, KRTY-HRADEC, KUŘIMANY, LAŽÁNKY, LAŽANY, LIBĚTICE, LNÁŘE, LOM, MAČKOV, MEČICHOV, MĚKYNEC, MILOŇOVICE, MNICHOV, MYŠTICE, NEBŘEHOVICE, NĚMČICE, NĚMĚTICE, NIHOŠOVICE, NIŠOVICE, NOVÁ VES, PŘEDMÍŘ, PŘEDNÍ ZBOROVICE, PŘEDSLAVICE, PŘECHOVICE, PŘEŠŤOVICE, SEDLICE, SOUSEDOVICE, STOŽICE, STRAŠICE, STRUNKOVICE NAD VOLYŇKOU, STŘELSKÉ HOŠTICE, ŠKVOŘETICE, TCHOŘOVICE, TŘEBOHOSTICE, TŘEŠOVICE, ÚLEHLE, UZENICE, UZENIČKY, VACOVICE, VELKÁ TURNÁ, VOLYNĚ, ZÁBOŘÍ |
|  | TÁBOR | BOROTÍN, DRAŽIČKY, JISTEBNICE, NADĚJKOV, OPAŘANY, RADKOV, SVRABOV |
| PLZEŇSKÝ KRAJ | DOMAŽLICE | BABYLON, ČESKÁ KUBICE, CHODOV, KANIČKY, MEZHOLEZY, NOVÁ VES, TRHANOV, ÚSILOV |
|  | KLATOVY | BĚHAŘOV, BEZDĚKOV, BOLEŠINY, BŘEŽANY, BUKOVNÍK, ČERNÍKOV, ČÍHAŇ, ČÍMICE, DEŠENICE, DLAŽOV, DOBRŠÍN, DOLANY, DOMORAZ, FRYMBURK, HNAČOV, HRADEŠICE, HRÁDEK, CHANOVICE, CHLISTOV, CHUDENICE, JANOVICE NAD ÚHLAVOU, KAŠPERSKÉ HORY, KLATOVY, KOLINEC, KOVČÍN, KVÁŠŇOVICE, LOMEC, MALÝ BOR, MAŇOVICE, MĚČÍN, MOKROSUKY, MYSLÍV, MYSLOVICE, NALŽOVSKÉ HORY, NEZAMYSLICE, OLŠANY, OSTŘETICE, PAČEJOV, POLEŇ, PŘEDSLAV, SLATINA, SOBĚŠICE, STRÁŽOV, SVÉRADICE, TÝNEC, TUŽICE, VELKÝ BOR, ZAVLEKOV, ZBOROVY, ŽICHOVICE |
|  | PLZEŇ - MĚSTO | LHŮTA |
|  | PLZEŇ - JIH | ČMELÍNY, DOLNÍ LUKAVICE, DRAHKOV, HORNÍ LUKAVICE, HORŠICE, HRADEC, HRADIŠTĚ, CHOCENICE, JAROV, KASEJOVICE, KBEL, KLÁŠTER, MÍŠOV, MOHELNICE, NEKVASOVY, NEPOMUK, NETUNICE, NEURAZY, NEZDŘEV, NOVÉ MITROVICE, OSELCE, PTENÍN, PRÁDLO, SRBY, TŘEBČICE, TÝNIŠTĚ, ÚNĚTICE, VLČTEJN, VRČEŇ, ŽDÍREC, ŽINKOVY |
|  | PLZEŇ - SEVER | BOHY, DOLANY, LOCHOUSICE, ČIŽICE |
|  | ROKYCANY | BŘEZINA, KAMENEC, KAKEJCOV |
|  | TACHOV | BROD NAD TICHOU, HOŠŤKA, LESNÁ, STARÉ SEDLO, TISOVÁ, ZADNÍ CHODOV |
| KARLOVARSKÝ KRAJ | CHEB | DOLNÍ ŽANDOV, KRÁSNÁ, KŘIŽOVATKA, MILÍKOV, PLESNÁ, POUSTKA, PRAMENY, SKALNÁ, STARÁ VODA, VALY, VOJTANOV |
|  | KARLOVY VARY | ABERTAMY, ANDĚLSKÁ HORA, BOŽÍ DAR, BŘEZOVÁ, ČERNAVA, DĚPOLTOVICE, HORNÍ BLATNÁ, HROZNĚTÍN, JÁCHYMOV, KOLOVÁ, MERKLÍN, NEJDEK, NOVÉ HAMRY, PERNINK, PILA, POTŮČKY, SMOLNÉ PECE, STANOVICE, STRUŽNÁ, VYSOKÁ PEC, TEPLIČKA |
|  | SOKOLOV | HORNÍ SLAVKOV, JINDŘICHOVICE, KRASLICE, KRÁSNO, KYNŠPERK NAD OHŘÍ, LOKET, PŘEBUZ, ROTAVA, ŠINDELOVÁ |
| ÚSTECKÝ KRAJ | CHOMUTOV | KALEK, LOUČNÁ |
|  | MOST | KLÍNY |
|  | TEPLICE | DUBÍ, HROB, JENÍKOV, PROBOŠTOV, TEPLICE |
| LIBERECKÝ KRAJ | JABLONEC NAD NISOU | ALBRECHTICE V JIZERSKÝCH HORÁCH, DALEŠICE, DESNÁ, JABLONEC NAD NISOU, JANOV NAD NISOU, JOSEFŮV DŮL, KOŘENOV, LUČANY NAD NISOU, MARŠOVICE, NOVÁ VES NAD NISOU, PULEČNÝ, RÁDLO, SMRŽOVKA, TANVALD |
|  | LIBEREC | BÍLÝ POTOK, HEJNICE, MNÍŠEK, LIBEREC, OLDŘICHOV V HÁJÍCH, STRÁŽ NAD NISOU |
|  | SEMILY | HARRACHOV, PASEKY NAD JIZEROU |
| KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ | RYCHNOV NAD KNĚŽNOU | ZDOBNICE |
|  | TRUTNOV | KLÁŠTERSKÁ LHOTA, KUNČICE NAD LABEM, MLADÉ BUKY, PEC POD SNĚŽKOU, VRCHLABÍ |
| PARDUBICKÝ KRAJ | CHRUDIM | BÍTOVANY, BOŘICE, CTĚTÍN, ČANKOVICE, DOLNÍ BEZDĚKOV, HLINSKO, HONBICE, HROCHŮV TÝNEC, JENÍKOV, JENIŠOVICE, LEŠTINKA, NABOČANY, POKŘIKOV, PROSETÍN, PŘESTAVLKY, RANÁ, STUDNICE, TRHOVÁ KAMENICE, TROJOVICE, ÚHŘETICE, VÍTANOV, VOJTĚCHOV, VORTOVÁ, VYŽICE, ZÁJEZDEC |
|  | PARDUBICE | HOLOTÍN |
|  | SVITAVY | BŘEZINY, HARTINKOV |
|  | ÚSTÍ NAD ORLICÍ | PASTVINY |
| KRAJ VYSOČINA | HAVLÍČKŮV BROD | BOJIŠTĚ, DOLNÍ MĚSTO, DOLNÍ SOKOLOVEC, HORNÍ PASEKA, KAMENNÁ LHOTA, KOUTY, LIPNICE NAD SÁZAVOU, POHLED, RUŠINOV, TRPIŠOVICE, ÚSOBÍ |
|  | JIHLAVA | BÍLÝ KÁMEN, BRTNICE, CEJLE, DUDÍN, HUBENOV, JERSÍN, JEŽENÁ, KALIŠTĚ, KAMENICE, KLATOVEC, KNÍNICE, MILÍČOV, MIROŠOV, MRÁKOTÍN, OLŠÍ, OPATOV, PUKLICE, ŘÍDELOV, SMRČNÁ, ŠIMANOV, VĚTRNÝ JENÍKOV, ZBILIDY |
|  | PELHŘIMOV | HOJANOVICE, JANKOV, KALIŠTĚ, KOBEROVICE, NOVÝ RYCHNOV, PROSEČ, ÚSTRAŠÍN, VESELÁ |
|  | TŘEBÍČ | BENETICE, BOCHOVICE, BRANSOUZE, BUDIŠOV, ČIKOV, ČÍMĚŘ, DOLNÍ VILÉMOVICE, HLUBOKÉ, HODOV, HORNÍ HEŘMANICE, HORNÍ ÚJEZD, HORNÍ VILÉMOVICE, HROZNATÍN, JAKUBOV U MORAVSKÝCH BUDĚJOVIC, JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU, JASENICE, KAMENNÁ, KLUČOV, KOJATÍN, KOŽICHOVICE, KRALICE NAD OSLAVOU, LIPNÍK, MIKULOVICE, NALOUČANY, NÁRAMEČ, NOVÝ TELEČKOV, OCMANICE, OKŘEŠICE, OSTAŠOV, PETRŮVKY, POZĎATÍN, PŘECKOV, PYŠEL, RAPOTICE, ROHY, RUDÍKOV, SLAVIČKY, SMRK, STAŘEČ, STŘÍTEŽ, STUDNICE, SVATOSLAV, TRNAVA, TŘEBÍČ, VALDÍKOV, VLADISLAV, VLČATÍN, ZAHRÁDKA |
|  | ŽĎÁR NAD SÁZAVOU | BALINY, BŘEZÍ, BŘEZSKÉ, DAŇKOVICE, DOLNÍ HEŘMANICE, HAMRY NAD SÁZAVOU, HORNÍ RADSLAVICE, CHLUMEK, JABLOŇOV, JIMRAMOV, KADOV, KARLOV, KRÁSNÉ, KŘÍDLA, KŘIŽÁNKY, MĚŘÍN, MEZIŘÍČKO, NOVÉ SADY, NOVÝ JIMRAMOV, OSLAVIČKA, OŘECHOV, OSLAVICE, OSOVÉ, OTÍN, PAVLÍNOV, PETRÁVEČ, PÍSEČNÉ, RUDA, SÁZAVA, SKŘINÁŘOV, SNĚŽNÉ, STRÁNECKÁ ZHOŘ, SVRATKA, TASOV, UHŘÍNOV, VĚCHNOV, VELKÁ BÍTEŠ, VELKÉ MEZIŘÍČÍ, VÍR, VLKOV, ZÁBLATÍ |
| JIHOMORAVSKÝ KRAJ | BLANSKO | BUKOVINA, HOLŠTEJN, KRASOVÁ, NĚMČICE, SLOUP, SUDICE, VELENOV, ŽĎÁRNÁ |
|  | BRNO - VENKOV | BRANÍŠKOV, HORNÍ LOUČKY, KATOV, KETKOVICE, KUŘIMSKÁ NOVÁ VES, LESNÍ HLUBOKÉ, LOMNIČKA, LUBNÉ, ŘIKONÍN, STANOVIŠTĚ, TIŠNOVSKÁ NOVÁ VES, ÚJEZD U TIŠNOVA, VŠECHOVICE, ŽĎÁREC |
|  | VYŠKOV | OLŠANY, PODOMÍ |
|  | ZNOJMO | BOSKOVŠTEJN, CHVALATICE, PETROVICE, SKALICE, SLATINA |
| OLOMOUCKÝ KRAJ | JESENÍK | KOBYLÁ NAD VIDNAVKOU, VELKÁ KRAŠ |
|  | OLOMOUC | BOUZOV, BYSTROVANY, DASKABÁT, LUKÁ, TĚŠETICE, VELKÝ ÚJEZD, STRUKOV |
|  | PROSTĚJOV | BOHUSLAVICE, BRODEK U KONICE, BŘEZSKO, BUDĚTSKO, DZBEL, HAČKY, JESENEC, KONICE, LIPOVÁ, LUDMÍROV, OCHOZ, OTINOVES, POLOMÍ, RAKŮVKA, ROZSTÁNÍ, SKŘÍPOV, STRAŽISKO, SUCHDOL, ŠUBÍŘOV, VINCENCOV |
|  | PŘEROV | LAZNÍČKY, POLKOVICE, STŘÍTEŽ NAD LUDINOU |
|  | ŠUMPERK | BLUDOV, BOHDÍKOV, BRNÍČKO, KOPŘIVNÁ, PALONÍN, POSTŘELMŮVEK |
| MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ | BRUNTÁL | LESKOVEC NAD MORAVICÍ, MĚSTO ALBRECHTICE, ŠIROKÁ NIVA, ZÁTOR |
|  | OPAVA | NOVÉ LUBLICE |

.“

- Příloha č. 27 zní:

„Příloha č. 27 k vyhlášce č. 422/2016 Sb.

Objemová aktivita radionuklidů v pitné vodě pro veřejnou potřebu a pro dodávání balené vody na trh

Nejvyšší přípustná hodnota objemové aktivity radonu a tritia

|  | Nejvyšší přípustná hodnota |
| --- | --- |
| Objemová aktivita Rn-222 | 300 Bq/l |
| Objemová aktivita H-3 | 3500 Bq/l |

Referenční úrovně obsahu radionuklidů

|  | Referenční úroveň |
| --- | --- |
| Objemová aktivita Rn-222 | 100 Bq/l |
| Objemová aktivita H-3 | 1000 Bq/l |
| Indikativní dávka | 0,1 mSv/rok |

Vyšetřovací úrovně objemové aktivity radionuklidů

|  | Vyšetřovací úrovně |
| --- | --- |
| Celková objemová aktivita alfa | 0,2 Bq/l |
| Celková objemová aktivita beta | 0,5 Bq/l |
| Objemová aktivita Cs-137 | 0,5 Bq/l |

Způsob a rozsah systematického měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů ve vodě

- Základní rozbor

  - objemová aktivita Rn-222, pokud se jedná o vodu z podzemního zdroje,

  - celková objemová aktivita alfa,

  - celková objemová aktivita beta.

- Doplňující rozbor

Analýza zastoupení jednotlivých přírodních radionuklidů ve vodě, v níž bylo zjištěno překročení vyšetřovací úrovně, podle následujícího postupu

  - obsah uranu, pokud celková objemová aktivita alfa převýší vyšetřovací úroveň,

  - objemová aktivita Ra-226, pokud celková objemová aktivita alfa po odečtení příspěvku uranu převýší vyšetřovací úroveň,

  - objemová aktivita Ra-228, pokud objemová aktivita Ra-226 převýší vyšetřovací úroveň celkové aktivity alfa,

  - stanovení dalších radionuklidů emitujících záření alfa, pokud celková objemová aktivita alfa po odečtení příspěvku Ra-226 a uranu převýší vyšetřovací úroveň,

  - obsah draslíku, pokud celková objemová aktivita beta převýší vyšetřovací úroveň,

  - stanovení dalších radionuklidů emitujících záření beta, pokud celková objemová aktivita beta po odečtení příspěvku K-40 převýší vyšetřovací úroveň.

- Způsob a rozsah systematického měření a hodnocení obsahu umělých radionuklidů ve vodě

- a)	objemová aktivita tritia,

- b)	objemová aktivita radionuklidů emitujících záření gama, pokud objemová aktivita tritia převýší hodnotu ukazatele 100 Bq/l,

- c)	indikativní dávka, pokud objemová aktivita Cs-137 převýší vyšetřovací úroveň.“.

Četnost systematického měření a hodnocení obsahu radionuklidů ve vodě

| Objem vody denně dodávané či vyráběné [m3]*) | Počet vzorků za kalendářní rok |
| --- | --- |
| objem ≤ 1 000 | 1 |
| 1 000 < objem ≤ 10 000 | 1 + 1 pro každých 3 300 m3/den včetně započatých z celkového objemu |
| 10 000 < objem ≤ 100 000 | 3 + 1 pro každých 10 000 m3/den včetně započatých z celkového objemu |
| objem > 100 000 | 10 + 1 pro každých 25 000 m3/den včetně započatých z celkového objemu |

Vysvětlivky:

*)   Objemy se počítají jako průměrné hodnoty za kalendářní rok. Četnost lze rovněž určit podle počtu zásobovaných obyvatel za předpokladu spotřeby vody 200 l/den fyzickou osobou.

CELEX:32013L0051

- V nadpisu Přílohy č. 28 se slova „Stavební materiál“ nahrazují slovy „Výčet stavebních materiálů“.

- V Příloze č. 28 bodu 5 se text „§ 92 odst. 1 písm. b) a c)“ nahrazuje textem „§ 93 odst. 1 písm. b)“.

CELEX: 32013L0059

- Doplňuje se Příloha č. 30, která zní:

„Příloha č. 30 k vyhlášce č. 422/2016 Sb.

Dávkové konverzní faktory pro stanovení efektivní dávky z inhalace radonu

Tabulka 1: Dávkové konverzní faktory

|  | Dávkový konverzní faktor |  |
| --- | --- | --- |
|  | produkty přeměny radonu 222Rn | radon 222Rn |
| Charakter pracoviště | mSv/(mJ∙h∙m-3) | mSv/(Bq∙h∙m-3) |
| pracoviště v podzemí s přirozenou ventilací | 6 | 13 ∙ 10-6 |
| běžná pracoviště v budovách včetně podzemních podlaží; pracoviště v podzemí, podzemní díla a doly s nucenou ventilací | 3 | 6,7 ∙ 10-6 |

Tabulka 2: Odvozené hodnoty pro běžná pracoviště v budovách včetně podzemních podlaží, pracoviště v podzemí s nucenou ventilací odpovídající efektivní dávce 20 mSv za předpokladu pracovní doby 2000 hodin, intenzity dýchání 1,2 m3/hod a faktoru nerovnováhy F = 0,4

| Veličina | Hodnota | Jednotka |
| --- | --- | --- |
| Expozice 222Rn | 3 ∙ 106 | Bq·h·m-3 |
| Expozice produktům přeměny radonu | 1,2 ∙ 106 | Bq·h·m-3 |
| Roční příjem latentní energie | 8 | mJ |
| Roční příjem produktů přeměny radonu | 1,4 ∙ 106 | Bq |
| Průměrná ekvivalentní objemová aktivita radonu | 600 | Bq·m-3 |
| Průměrná koncentrace latentní energie | 3,3 | µJ·m-3 |
| Průměrná objemová aktivita radonu 222Rn | 1500 | Bq·m-3 |

Tabulka 3: Odvozené hodnoty pro pracoviště v podzemí s přirozenou ventilací odpovídající efektivní dávce 20 mSv za předpokladu pracovní doby 2000 hodin, intenzity dýchání 1,2 m3/hod a faktoru nerovnováhy F = 0,4

| Veličina | Hodnota | Jednotka |
| --- | --- | --- |
| Expozice 222Rn | 1,5 ∙ 106 | Bq·h·m-3 |
| Expozice produktům přeměny radonu | 0,6 ∙ 106 | Bq·h·m-3 |
| Roční příjem latentní energie | 4 | mJ |
| Roční příjem produktů přeměny radonu | 0,7 ∙ 106 | Bq |
| Průměrná ekvivalentní objemová aktivita radonu | 300 | Bq·m-3 |
| Průměrná koncentrace latentní energie | 1,6 | µJ·m-3 |
| Průměrná objemová aktivita radonu 222Rn | 750 | Bq·m-3 |

“.

- Čl. II

- Účinnost

- Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2026.

předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost