## Slide 1
    Působnost SÚJB
při ověřování nezavedené metody, výzkumu, studii,
klinickém hodnocení radiofarmaka, zdravotnického prostředku jsou-li osoby vystaveny lékařskému ozáření tuto činnost lze provádět s povolením Ministerstva zdravotnictví (MZD), v některých případech je podmínkou souhlasné stanovisko SÚJB

## Slide 2
Působnost SÚJB
jsou-li předmětem „výzkumu“ zdroje i.z. (ZIZ) nebo se k ověřování „něčeho“ používají metody využívající ZIZ (zavedené i nezavedené) pacienti nebo zdravé osoby se ozařují jedná se o lékařské ozáření (LO) ↓ LO je v kompetenci SÚJB/MZD

## Slide 3
LO není limitováno, musí být usměrňováno, regulováno, odůvodněno, optimalizováno
SÚJB:
zajištění radiační ochrany
stanovení prostředků pro optimalizaci ozáření
stanovení dávkové optimalizační meze
MZD:
odůvodnění - indikační kritéria (vhodnost zvolené metody ozařování)

## Slide 4
změna definice lékařského ozáření v atomovém zákoně (2025?)
lékařským ozářením se rozumí
ozáření v rámci
1. vyšetření nebo léčby pacienta,
2. pracovnělékařských služeb a preventivní zdravotní péče,
3. dobrovolné účasti zdravých fyzických osob nebo pacientů na lékařském ověřování nezavedené metody spojené s lékařským ozářením biomedicínském výzkumu, nebo
4. poskytování pomoci fyzické osobě podstupující lékařské ozáření podle § 64 odst. 1
přesná transpozice Směrnice: LO ozáření, jemuž jsou vystaveni pacienti nebo asymptomatické osoby jako součásti svého lékařského nebo stomatologického vyšetření nebo léčení, jehož účelem je přínos pro jejich zdraví, a také ozáření, jemuž jsou vystaveny osoby poskytující péči a podporu a dobrovolníci v lékařském nebo biomedicínském výzkumu

## Slide 5
podmínky specifikuje:
zákon č. 373/2011 Sb., zákon o specifických zdravotních službách
vyhláška č. 410/2012 Sb. o stanovení pravidel a postupů při lékařském ozáření
zákon č. 263/2016 Sb., atomový zákon
zákon č. 378/2007 Sb., zákon o léčivech
zákon č. 375/2022 Sb., zákon o zdravotnických prostředcích

## Slide 6
ZIZ, které radiofarmakum SÚJB v současné době vydává stanovisko k registraci a klinickému hodnocení radiofarmak podle § 18 zákona léčivech požadavek bude zrušen (2025?)
do AZ (též 2025?) do § 85 se za odstavec 3 vloží nový odstavec 4: „Zadavatel klinického hodnocení radiofarmak je povinen bez zbytečného odkladu oznámit Úřadu podání žádosti o povolení klinického hodnocení radiofarmak podle zákona o léčivech.“ a zaslat souhrn protokolu klinického hodnocení, specifikaci radiofarmaka, informaci pro pacienta, jeho informovaný souhlas, informaci pro osoby žijící ve společné domácnosti s účastníky klinického hodnocení a seznam pracovišť, na kterých se bude provádět

## Slide 7
ZIZ, KTERÝ JE ZDRAVOTNICKÝ PROSTŘEDEK
je-li ověřována nová, dosud nezavedená radiologická metoda NEBO mast s radionuklidem,.. je nutné stanovisko SÚJB podle § 35 písm. i) zákona č. 373/2011 Sb.

## Slide 8
jsou-li ve výzkumu používány zobrazovací metody k vyhodnocení účinnosti, léčivého přípravku a jsou v klinické praxi standardně používané
posouzení SÚJB není v současné době vyžadováno, metoda je „zavedená“
viz § 72 zákona č. 373/2011 Sb. a § 6 vyhlášky č. 410/20212 Sb. - podmínky posouzení pro MZ

## Slide 9
ke klinickému hodnocení radiofarmaka nutné doložit:
souhrn protokolu klinického hodnocení,
specifikaci radiofarmaka,
informaci pro pacienta a jeho informovaný souhlas,
informaci pro osoby žijící ve společné domácnosti s účastníky klinického hodnocení
instrukce pro pacienta/pacientku ke snížení rizika z vnějšího záření pro okolí po podání hodnoceného přípravku
osobní kartu pacienta, kterou bude mít u sebe po stanovenou dobu
informace pro partnera/partnerku účastníka klinického hodnocení
seznam pracovišť, na kterých se bude klinické hodnocení provádět
další dokumenty související s klinickým hodnocením - manuál pro výzkum, protokol klinického výzkumu atd.
pro ostatní
protokol studie, výpis pracovišť, kde bude prováděno ozařování,
důvod ozařování,
popis očekávaného odborného nebo společenského přínosu ozáření v klinické praxi
zajištění radiační ochrany při ozařování,
program ozařování, včetně údajů o počtu, věku a pohlaví ozařovaných osob, velikosti ozáření,
odhad efektivní dávky ozářeného jednotlivce

## Slide 10
žádost adresuji
v případě otevřených radionuklidů (radiofarmak nebo zdravotnických prostředků obsahující radionuklid):
Mgr. Andrea Svobodová, vedoucí Oddělení pro nukleární medicínu a radionuklidové zdroje,
e-mail: andrea.svobodova@sujb.gov.cz, telefon 378 402 719
v ostatních případech: MUDr. H. Podškubková, SÚJB, Senovážné náměstí 9, 110 00 Praha 1 hana.podskubkova@sujb.gov.cz, tel. 221624741
lhůta pro vydání stanoviska:
radiofarmaka: podle § 55 odst. 2 zákona o léčivech do 30 dnů
ostatní: podle zákona č. 373/2011 Sb. do 60 dnů