## Slide 1
    Působnost SÚJB
při ověřování nezavedené metody, biomedicínského výzkumu, klinickém hodnocení radiofarmaka, zdravotnického prostředku, jsou-li osoby vystaveny lékařskému ozáření (LO) je nutné povolení Ministerstva zdravotnictví (MZD), v některých případech je podmínkou souhlasné stanovisko SÚJB

## Slide 2
podmínky pro tento typ LO specifikuje:
zákon č. 373/2011 Sb., zákon o specifických zdravotních službách
vyhláška č. 410/2012 Sb. o stanovení pravidel a postupů při lékařském ozáření
zákon č. 263/2016 Sb., atomový zákon
zákon č. 378/2007 Sb., zákon o léčivech
zákon č. 375/2022 Sb., zákon o zdravotnických prostředcích

## Slide 3
zdroj ionizujícího záření (ZIZ), které je radiofarmakem
SÚJB v současné době vydává stanovisko k registraci a klinickému hodnocení radiofarmak podle § 18 zákona léčivech požadavek bude ze zákona o léčivech vypuštěn (2025?)
a do AZ do § 85 se za odstavec 3 vloží nový odstavec 4: „Zadavatel klinického hodnocení radiofarmak je povinen bez zbytečného odkladu oznámit Úřadu podání žádosti o povolení klinického hodnocení radiofarmak podle zákona o léčivech.“ a zaslat souhrn protokolu klinického hodnocení, specifikaci radiofarmaka, informaci pro pacienta, jeho informovaný souhlas, informaci pro osoby žijící ve společné domácnosti s účastníky klinického hodnocení a seznam pracovišť, na kterých se bude provádět

## Slide 4
ke klinickému hodnocení radiofarmaka v současné době nutné doložit:
souhrn protokolu klinického hodnocení,
specifikaci radiofarmaka,
informaci pro pacienta a jeho informovaný souhlas,
informaci pro osoby žijící ve společné domácnosti s účastníky klinického hodnocení
instrukce pro pacienta/pacientku ke snížení rizika z vnějšího záření pro okolí po podání hodnoceného přípravku
osobní kartu pacienta, kterou bude mít u sebe po stanovenou dobu
informace pro partnera/partnerku účastníka klinického hodnocení
seznam pracovišť, na kterých se bude klinické hodnocení provádět
další dokumenty související s klinickým hodnocením - manuál pro výzkum, protokol klinického výzkumu atd.
pro ostatní
protokol studie, výpis pracovišť, kde bude prováděno ozařování,
důvod ozařování,
popis očekávaného odborného nebo společenského přínosu ozáření v klinické praxi
zajištění radiační ochrany při ozařování,
program ozařování, včetně údajů o počtu, věku a pohlaví ozařovaných osob, velikosti ozáření,
odhad efektivní dávky ozářeného jednotlivce

## Slide 5
ZIZ, KTERÝ JE ZDRAVOTNICKÝ PROSTŘEDEK
je-li ověřována nová, dosud nezavedená radiologická metoda je nutné stanovisko SÚJB podle § 35 písm. i) zákona č. 373/2011 Sb.

## Slide 6
jsou-li ve výzkumu používány zobrazovací metody k vyhodnocení účinnosti, léčivého přípravku a jsou v klinické praxi standardně používané
posouzení SÚJB není v současné době vyžadováno, metoda je „zavedená“
viz § 72 zákona č. 373/2011 Sb. a § 6 vyhlášky č. 410/20212 Sb. - podmínky posouzení pro MZ

## Slide 7
žádost na SÚJB adresuji
v případě otevřených radionuklidů (radiofarmak nebo zdravotnických prostředků obsahující radionuklid):
Mgr. A. Svobodová, vedoucí Oddělení pro nukleární medicínu a radionuklidové zdroje,
e-mail: andrea.svobodova@sujb.gov.cz, telefon 378 402 719
v ostatních případech:
Ing. P. Čiháková, PhD., e-mail: pavlina.cihakova@sujb.gov.cz, telefon 221624744
Mgr. P. Papírník, vedoucí Oddělení pro lékařské ozáření, e-mail: petr.papírník@sujb.gov.cz, telefon 221624214
lhůta pro vydání stanoviska:
radiofarmaka: podle § 55 odst. 2 zákona o léčivech do 30 dnů
ostatní: podle zákona č. 373/2011 Sb. do 60 dnů