## Slide 1: Zákon č. 263/2016 Sb., atomový zákon
Ing. J.Nožičková
Seminář RT, 1.12.2016

## Slide 2: Cíl prezentace
Přechod stávajících povolení na novou legislativu
Žádost o povolení
Dokumentace
Povinnosti DP
Bezpečný provoz pracoviště
RO pracovníků

## Slide 3
Přechod na novou legislativu
§ 229 (1)
osoby, které vykonávají činnosti podle SAZ se považují za držitele povolení podle NAZ
jsou povinny přizpůsobit své právní poměry tomuto zákonu do 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona (činnosti v rámci expozičních situací)
§ 229 (3)
byla-li povolení vydána na dobu určitou, platí po dobu, na kterou byla vydána, nejdéle však na dobu 10 let,
byla-li povolení na dobu neurčitou, pozbývají platnosti uplynutím 10 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona
§ 229 (4)
rozhodnutí o schválení dokumentace platí po dobu platnosti povolení , k němuž se dokumentace vztahuje
rozhodnutí o schválení změn dokumentace pozbývají platnosti společně s rozhodnutím o schválení dokumentace, která byla změněna.

## Slide 4
§ 231 (4)
Systém jakosti zavedený podle SAZ se považuje za systém řízení podle NAZ. Osoba, která zavedla systém jakosti a která je podle tohoto zákona povinna zavést systém řízení, je povinna jej uvést do souladu s požadavky na systém řízení stanovenými NAZ do 3 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
§ 231 (5)
Program zabezpečování jakosti schválený podle SAZ pro činnosti, pro které NAZ zákon požaduje program systému řízení, se považuje za program systému řízení podle tohoto zákona
§ 231 (6)
Program zabezpečování jakosti schválený podle SAZ pro činnosti v rámci expozičních situací, pro které tento zákon požaduje program zajištění radiační ochrany, se považuje za program zajištění radiační ochrany podle NAZ.
§ 232 (1)
Sledovaná a kontrolovaná pásma, která byla vymezena podle SAZ se považují za sledovaná a kontrolovaná pásma podle NAZ. Osoba vymezující sledované nebo kontrolované pásmo je musí uvést do souladu s požadavky tohoto zákona do 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

## Slide 5
§ 232 (6)
Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti NAZ se dokončí se posuzují podle SAZ (práva a povinnosti s ním související)
§ 233 (1)
Kontrola zahájená přede dnem nabytí účinnosti NAZ se dokončí podle dosavadních právních předpisů.

## Slide 6
§ 9 (2) Povolení k vykonávání činností v rámci expozičních situací
b) provoz pracoviště III. kategorie nebo pracoviště IV. kategorie,
c) provedení rekonstrukce nebo jiných změn ovlivňujících radiační ochranu, monitorování radiační situace a zvládání radiační mimořádné události pracoviště III. kategorie
d) jednotlivé etapy vyřazování z provozu pracoviště III. kategorie a pracoviště IV. kategorie,
f) bod. 7. používání zdroje ionizujícího záření
Na dobu neurčitou, kromě bodu d)
§ 11 (a) Ohlášení
používání schváleného typu drobného ZIZ

## Slide 7: § 16 Žádost o povolení (změny)
Odborná způsobilost (SŠ, praxe 3 roky)
Dokumentace - většina dokumentace neschvalovaná (schval. pouze některá pro pracoviště III. a IV.kat.)
Režim neschvalované dokumentace
Povinnost ohlašovat změny 30 dní před začátkem plánovaného používání (resp. 72 hodin)
Pokud nevyhovuje (nesoulad s NAZ, dobré praxe, skutečným stavem) – SÚJB vyzve k odstranění nedostatků a stanoví přiměřenou lhůtu k odstranění, DP nesmí podle ní postupovat

## Slide 8: Dokumentace pro povolovanou činnost (příloha NAZ)
Postupy optimalizace RO
Přehled pracovníků, kteří budou vykonávat činnosti zvl. důl. z hlediska RO
PM
Analýza a hodnocení RMU při nakládání se ZIZ
VHP na pracovišti II. a III. kat.
Program zajištění RO, nejde-li o používání na prac. III.kat.
Program systému řízení – prac. III. kategorie
Plán zabezpečení radionuklidového zdroje 1. až 3. kategorie zabezpečení

## Slide 9
Obsah dokumentace - v prováděcím PP
Program zajištění RO – obecně + ORZ + LO
§29 (1) a) Systém řízení
K zajišťování a zvyšování úrovně jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, technické bezpečnosti, monitorování radiační situace, zvládání radiační mimořádné události a zabezpečení musí být zaveden a udržován systém řízení držitelem povolení podle § 9 odst. 2 písm. f) bod 7, provozuje-li pracoviště III. kategorie
Procesy a činnosti, odstupňovaný přístup,….
Obsah dokumentace - PP

## Slide 10: Povinnosti DP
§ 69 (1) a)
DP k nakládání se ZIZ je povinen provádět jednou ročně hodnocení způsobu zajištění radiační ochrany vykonávané činnosti a hodnocení zaslat Úřadu do 30. dubna následujícího kalendářního roku
Rozsah a způsob hodnocení v PP
Musí být schváleno DP nebo statutárním orgánem

## Slide 11: Zvláštní povinnosti DP
§ 90
(1) Držitel povolení, který má v držbě radionuklidový zdroj, pro který již nemá další využití, je povinen jej předat neprodleně jeho dodavateli, uznanému skladu, držiteli povolení k nakládání s radioaktivním odpadem nebo jinému oprávněnému uživateli.
(3) Držitel povolení, který má v držbě jednoduchý nebo významný radionuklidový zdroj, jehož využití nepředpokládá po dobu delší než 12 měsíců, je povinen jej předat na své náklady ke skladování do uznaného skladu.

## Slide 12: Bezpečný provoz pracoviště
§ 73 Kontrolované pásmo
V PPP
Kontrolované pásmo musí být na vchodu nebo ohraničení označeno
  znakem radiačního nebezpečí,
  upozorněním „Kontrolované pásmo se zdroji ionizujícího záření, vstup nepovolaným osobám zakázán“ a
  údaji o charakteru zdroje ionizujícího záření a rizika s ním spojeného
§ 74 Sledované pásmo
obdobně

## Slide 13: Bezpečný provoz pracoviště
§ 73 Kontrolované pásmo
V PPP
V kontrolovaném pásmu může vykonávat práce pouze radiační pracovník kategorie A. Jiná fyzická osoba může v kontrolovaném pásmu provádět
  nezbytnou a nahodilou činnost
    po dobu nezbytně nutnou a
    pod dohledem radiačního pracovníka kategorie A určeného provozovatelem kontrolovaného pásma, nebo
  jde-li o radiačního pracovníka kategorie B, činnost spočívající v poskytování pomoci fyzické osobě podstupující lékařské ozáření.
Úklid nebo údržbu v kontrolovaném pásmu může samostatně provádět
  radiační pracovník kategorie B nebo jiná fyzická osoba na pracovišti s generátorem záření, s uzavřeným radionuklidovým zdrojem nebo se zařízením s uzavřeným radionuklidovým zdrojem, pokud je zajištěno, že v době jejich přítomnosti nemůže být zařízení uvedeno do provozu

## Slide 14: Radiační ochrana pracovníků
§ 60 (1) e)
externím pracovníkem je radiační pracovník, který není zaměstnán provozovatelem sledovaného nebo kontrolovaného pásma, ale vykonává v tomto pásmu pracovní činnost, včetně žáka nebo studenta
§ 79 (2) c)
Zajistit v plném rozsahu radiační ochranu externího pracovníka je povinen
a) zaměstnavatel externího pracovníka, který je držitelem povolení,
b) externí pracovník sám, je-li držitelem povolení nebo
c) provozovatel sledovaného nebo kontrolovaného pásma, ve kterém externí pracovník vykonává práci, pokud zaměstnavatel externího pracovníka nebo externí pracovník sám není držitelem povolení
§ 79 (6),(7) - povinnosti

## Slide 15
Děkuji za pozornost