## Slide 1: změny
  V § 1 odst. 2 AZ se na konci textu písmene a) se za slova „AZ se nevztahuje na minerální vody, které pocházejí z přírodního léčivého zdroje …doplňují slova „, a je spotřebovávána k pití, vaření, přípravě potravin nebo k použití v domácnosti“.
  § 3 odst. 1 písmeno f) AZ zní: prováděním osobní dozimetrie se rozumí:
1. stanovování osobních dávek z hodnot zaznamenaných a odečtených ze zařízení určeného k osobnímu monitorování, včetně jeho kalibrace,
2. stanovování osobních dávek z výsledků měření radioaktivity v lidském těle nebo v biologických vzorcích z něho pocházejících, nebo
3. stanovování osobních dávek radiačního pracovníka kategorie A výpočtem z výsledků monitorování pracoviště
např. Léčebné lázně Jáchymov

## Slide 2: změny definice
Pro účely tohoto zákona se rozumí
c) lékařským ozářením (LO) ozáření v rámci
1. vyšetření nebo léčby pacienta,
2. pracovnělékařských služeb a preventivní zdravotní péče,
3. dobrovolné účasti zdravých fyzických osob nebo pacientů na lékařském ověřování nezavedené metody spojené s lékařským ozářením biomedicínském výzkumu, nebo
4. poskytování pomoci fyzické osobě podstupující lékařské ozáření podle § 64 odst. 1
důvod - transpozice čl. 4 bodu 48 Směrnice, dohoda se SÚKL

## Slide 3: změny – výzkum
Klinické hodnocení a registrace radiofarmaka
bude zrušen požadavek, že SÚJB vydává stanovisko k registraci a klinickému hodnocení radiofarmak § 18 zákona léčivech (důvod - registrace probíhají na evropské úrovni)
Ale nový odstavec 4 do § 85 AZ: „Zadavatel klinického hodnocení radiofarmak je povinen bez zbytečného odkladu oznámit Úřadu podání žádosti o povolení klinického hodnocení radiofarmak podle zákona o léčivech.“ a zaslat oznámení
opraven i § 68 AZ - povinnost pro distributory

## Slide 4: změny – výzkum
Oznámení obsahuje zejména:
souhrn protokolu klinického hodnocení,
specifikace radiofarmaka,
informace pro pacienta,
informovaný souhlas pro pacienty,
informace pro osoby žijící ve společné domácnosti s účastníky klinického hodnocení a
seznam pracovišť, na kterých se klinické hodnocení bude provádět.

## Slide 5: změny v AZ
  § 60 AZ nová formulace pojmu DRÚ
d) diagnostickou referenční úrovní úroveň dávky při radiodiagnostice nebo intervenční radiologii nebo úroveň aktivity v případě radiofarmak pro typická vyšetření skupin standardních pacientů nebo standardních fantomů pro obecně určené typy vybavení
DRÚ úroveň dávky v diagnostické a intervenční radiologii nebo aplikovaná aktivita v NM, která se používá jako nástroj optimalizace RO při LO pacientů pro určení, zda je za běžných podmínek množství použitého záření neobvykle vysoké nebo nízké
MDRÚ a NDRÚ z přílohy č. 22 V 422 do NRS RF

## Slide 6: změny AZ
V § 84 AZ „Optimalizace LO“ se za odst.1, do odst. 2 vkládá změněný text:
(1) Pro posouzení optimalizace lékařského ozáření při zdravotních výkonech v radiodiagnostice a intervenční radiologii a při diagnostických zdravotních výkonech v nukleární medicíně musí být používány diagnostické referenční úrovně.
(2) Držitel povolení nebo registrant provádějící LO jsou povinni stanovit místní DRÚ pro každý zdravotní výkon v radiodiagnostice a intervenční radiologii běžně prováděný na jejich pracovišti a pro diagnostický zdravotní výkon v nukleární medicíně běžně prováděný na jejich pracovišti.
Držitel povolení nebo registrant provádějící LO jsou povinni pro zdravotní výkony významné z hlediska RO v radiodiagnostice, intervenční radiologii a diagnostické NM
a) stanovit místním šetřením typické hodnoty veličin sloužící k posouzení optimalizace pomocí DRÚ,
b) pravidelně přezkoumávat místními šetřeními typické hodnoty podle písmene a),
c) vést záznamy o průběhu a výsledcích místních šetření,
d) v případě, že je místním šetřením zjištěno soustavné překračování diagnostických referenčních úrovní nebo typických hodnot podle písmene a), provést přezkoumání, zda je lékařské ozáření optimalizováno,
e) bez zbytečného prodlení provést nápravné opatření, pokud přezkoumání podle písmene d) odhalí nedostatky v optimalizaci lékařského ozáření, a
f) vést záznamy o průběhu, výsledcích a času provádění přezkoumání podle písmene d) a o povaze a času provádění nápravného opatření podle písmene e).

## Slide 7: změny AZ
§ 84 odstavce 3 až 6 AZ se zrušují
(3) Místní DRÚ může být vyšší než národní diagnostická referenční úroveň pouze v odůvodněném případě.
(4) Soustavné odchylování od místní diagnostické referenční úrovně v běžné klinické praxi musí držitel povolení nebo registrant prošetřit, výsledek prošetření zaznamenat a bez zbytečného prodlení přijmout opatření k optimalizaci radiační ochrany.
(5) Pokud dojde k významnému překročení místní diagnostické referenční úrovně, musí držitel povolení nebo registrant toto překročení prošetřit, zejména zvážit, zda nedošlo k radiologické události, a výsledek prošetření zaznamenat.
(6) Prováděcí právní předpis stanoví
a) národní diagnostické referenční úrovně,
b) obsah záznamů podle odstavců 4 a 5.

## Slide 8: změny AZ
požadavky na připravenost k odezvě na radiační mimořádnou událost (dříve „havarijní připravenost“)
pro LO pro zobrazování a veterinu pro zobrazování zrušeny
§ 69/1 Zvláštní povinnosti držitele povolení v oblasti zajišťování RO
g) na pracovišti, kde se vykonávají radiační činnosti, zpracovat a trvale zpřístupnit zásahové instrukce, ledaže jde o nakládání s rentgenovým zařízením používaným pro LO nebo neLO nebo pro veterinární účely, a to v radiodiagnostice, intervenční radiologii, nukleární medicíně nebo pro zobrazovací účely v radioterapii
dále pak v § 154 - 157 AZ

## Slide 9: změny AZ
změna kompetencí
§ 216
Ministerstvo obrany ve spolupráci s Úřadem vykonává státní správu využívání ionizujícího záření v ozbrojených silách ČR
SÚJB vykonává státní správu pracovišť se ZIZ v příspěvkových organizací, které jsou poskytovateli zdravotních služeb