## Slide 1: ZMĚNY LEGISLATIVY

## Slide 2: Změny legislativy
Atomová legislativa:
  263/2016 1.7.2025
  422/2016
  359/2016 Přípomínkové řízení
  A další…
Zákon o specifických zdravotních službách č. 373/2011 Sb.
  Legislativní rada vlády
Vyhláška o lékařském ozáření č. 410/2012 Sb.
  Tvorba legislativního textu

## Slide 3
Lékařské ozáření § 2 odst. 3 písm. c
lékařským ozářením ozáření v rámci
  1. vyšetření nebo léčby pacienta,
  2. pracovnělékařských služeb a preventivní zdravotní péče,
  3. dobrovolné účasti zdravých fyzických osob nebo pacientů na biomedicínském výzkumu, nebo
  4. poskytování pomoci fyzické osobě podstupující lékařské ozáření podle § 64 odst. 1
Nelékařské ozáření § 2 odst. 3 písm. h
nelékařským ozářením je
  1) nelékařské ozáření radiologickým zařízením, zejména pro účely přistěhování, pojištění, hodnocení fyzického vývoje dětí a mladistvých ke sportovní a taneční kariéře, vyšetření k určení věku, pro účely zaměstnání, kromě pracovnělékařských služeb, nebo identifikace věcí skrytých v lidském těle
Notes: Obojí jsou jen formální změny, bez věcného významu

## Slide 4: Povolení § 9
č. 18/1997
  ! Od 1.1.2027 všechna povolení dle AZ 263/2016 Sb.
č. 263/2016 - § 9 odst. 2
  Vyhledávání a identifikace nalezeného zdroje ionizujícího záření při podezření, že je opuštěným zdrojem, a jeho následné zajištění
    § 9 odst. 2 písm. f) bod 11
  Provádění osobní dozimetrie radiačních pracovníků kategorie A včetně jejího provádění pro vlastní potřebu
    § 9 odst. 2 písm. h) bod 1
  A další drobné změny a změny týkající se přírodních zdrojů

## Slide 5: Registrace § 10
Úřad provádí registraci, která je vyžadována k
  a) dovozu generátoru záření kromě dovozu pro vlastní potřebu,
  b) vývozu generátoru záření kromě vývozu pro vlastní potřebu a vývozu generátoru záření,
  který je nevýznamným nebo drobným zdrojem ionizujícího záření,
  c) distribuci generátoru záření a
  d) používání
    1. zubního rentgenového zařízení pro lékařské ozáření,
    2. rentgenového kostního denzitometru pro lékařské nebo nelékařské ozáření a
    3. skiagrafického nebo intraorálního rentgenového zařízení ve veterinární medicíně
Ohlášení § 11
Úřadu musí být předem ohlášeno
  a) používání schváleného typu drobného zdroje ionizujícího záření s výjimkou používání zdroje ionizujícího záření k lékařskému nebo nelékařskému ozáření,…
  b) zrušení povinnosti oznamovat transfery položek dvojího použití v jaderné oblasti

## Slide 6: Odborná způsobilost § 15
Formální úprava
Postačí střední vzdělání s maturitou nebo výuční list a 3 roky praxe
Žádost o povolení § 16
Formální úprava
Změny v přístupu k získávání výpisů z rejstříku trestů
datum narození
Bezúhonnost § 14
Jedná se o formální úpravu
! Definice bezúhonnosti se nemění
Sjednocení terminologie
Změna pro žadatele ze zemí EU
  Forma prokazování
Notes: § 15 výjimka z požadavku na 3 roky praxe u zubařů se maže, protože neměla žádný význam,

## Slide 7: Postup při vydání povolení § 19
Formální úpravy
  Sjednocení způsobu stanovení lhůt, totožné v celém zákoně
Mezinárodní požadavky
  Nově v případech, kdy může dojít k vlivům na životní prostředí připuštění širší účasti, avšak současně nesmí dojít k zatěžování výkonu státní správy vícenásobným posuzováním týchž zájmů různými orgány
! Bod 4) Odvolání proti rozhodnutí o vydání povolení nemá odkladný účinek
  Bezpečnostní důvody

## Slide 8: Nové rozhodnutí o vydání povolení, zrušení a zánik § 22
Formální úprava
  Nové řízení nezahajuje SÚJB, ale sám žadatel podáním žádosti
  Lhůta pro vydání rozhodnutí o změně povolení podle § 22 bude nově stejná jako u normálního povolení (3 měsíce)
  Zánik povolení v případě přeměny právnické osoby
    V případě zanedbatelných přeměn nedochází automaticky k zániku povolení
    změny nemající skutečné či potenciální dopady na bezpečnost
Dokumentace pro povolovanou činnost § 24
Formální změny, mezinárodní požadavky
! Bod 6) Schválení dokumentace pro povolovanou činnost
  Lhůta pro vydání rozhodnutí činí 90 dnů
  Odvolání proti rozhodnutí o schválení dokumentace pro povolovanou činnost nemá odkladný účinek

## Slide 9: Společné povinnosti držitele povolení a registranta § 25
Činnosti zvlášť důležité z hlediska jaderné bezpečnosti a radiační ochrany zajistit vybranými pracovníky
  ! Dohled nad plněním jejich povinností – musí absolvovat další odbornou přípravu a zodpovědnost za to má držitel povolení
  ! Příslušná kvalifikace přestupku vynutitelná povinnost
Vedení seznamů a rejstříků § 26-28
V působnosti AZ řada oficiálních evidencí, doplnění výčtu seznamů
  Nově Národní radonová databáze
Modifikace „veřejnost“ a neveřejnost
  Ochrana osobních údajů
  Informace o lékařských diagnózách a provedených vyšetřeních jsou neveřejné

## Slide 10: Systém řízení § 29
Mezinárodní závazky, doporučení MAAE
Odst. 3) písm. j
  Integrovat všechny požadavky, které mohou sloužit k zajišťování a zvyšování úrovně jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, technické bezpečnosti, monitorování radiační situace, zvládání radiační mimořádné události a zabezpečení nebo na ni mohou mít negativní vliv tak, aby byly naplňovány ve vzájemném souladu.
  Prvky se nesmí negativně ovlivňovat
Systém řízení § 30
Nově zaváděný pojem Kultura zabezpečení v novém § 159a a (souvisí i s § 160 Zabezpečení)
vyškrtnutí termínu „zabezpečení“ z definice kultury bezpečnosti
  Založeny na doporučeních MAAE
  Provázanost s kulturou bezpečnosti
  Zabezpečení počítačových systémů nezbytných k řízení jaderné bezpečnosti, evidenci jaderných materiálů, fyzické ochrany a zvládání radiační mimořádné události proti jejich neoprávněnému použití, dále oblast citlivých činností a utajovaných informací

## Slide 11: Společné povinnosti držitele povolení a registranta § 68
Změny týkající se provádění PZ, ZPS a ZDS
  Spíše formálního charakteru – dávají text do souladu s praxí
Upřesnění terminologie
  Vyškrtnutí „unikátní zařízení“
  Ponechána výjimka pro prototypy a zdroje, které nejsou určeny k uvádění na trh a u nichž postačí k ověření jejich vlastností provedení zkoušky provozní stálosti
ORZ již bez PZ
  Nadbytečnost, obtížná a praktická proveditelnost
Zdroje, které nejsou používány výjimka pro ZDS a PZ
Záměna spojení „ověřování nezavedené metody“ zaměňuje za „biomedicínského výzkumu“
  Souvislost s úpravou provedenou v § 2 odst. 3 písm. c) bod 3

## Slide 12: Povinnosti DP v oblasti zajišťování RO § 69
Přesun povinnosti z § 68 zpracovat a trvale zpřístupnit zásahové instrukce a vnitřní předpisy
  Týká se držitelů povolení, ne registrantů
Zpracování a trvalé zpřístupnění zásahové instrukce, povinnost vypracovávat VHP, analýza a hodnocení RMU a ostatní povinnosti vůči havarijní připravenosti
  Nově pracoviště s rentgenovým zařízením používaným pro lékařské nebo nelékařské ozáření nebo pro veterinární účely v radiodiagnostice, intervenční radiologii, nukleární medicíně nebo pro zobrazovací účely v radioterapii zproštěna těchto povinností
  Riziko vzniku RMU je zanedbatelné a proto nevzniká potřeba mít zpracovány zásahové instrukce, ani plnit další požadavky související se zvládáním radiačních mimořádných události
Nově doplněna povinnost
  Při provádění hodnocení vlastností ZIZ zkouškami ustanovit osoby řídící a vykonávající hodnocení vlastností ZIZ a zajistit výkon činností spojených s hodnocením vlastností ZIZ těmito osobami
  Informovat uživatele ZIZ o výsledcích hodnocení vlastností zdroje ionizujícího záření
  Obojí již dlouhodobá praxe, nyní je ukotveno v zákoně
  Detaily ve V422 § 26-30a
Obecné požadavky na havarijní připravenost § 69

## Slide 13: Soustavný dohled na RO § 72
Nově doplněno omezení počtu pracovišť, na kterých může jedna dohlížející osoba vykonávat soustavný dohled nad radiační ochranou
Přípustné počty pracovišť budou stanoveny vyhláškou V422/2016
  § 43
Zkvalitnění výkonu činnosti
Bezpečný provoz pracoviště § 75
Oprava legální nesprávnosti
  Hodnoty plošné aktivity pro povrchovou kontaminaci povrchů pracoviště mimo KP a SP
    V příloze č. 18 V422/2016 Sb.
  Změna nemá žádný dopad do praxe
Uvolňování radioaktivní látky z pracoviště § 76
Nové doplnění povinnosti předcházet neodůvodněnému nahromadění radioaktivní látky
  Mezinárodní doporučení IAEA BSS
  Zajistit, aby i přestože jsou splněny všechny podmínky stanovené pro uvolnění radioaktivních látek z pracoviště, nemohlo vlivem nahromadění dojít k dosažení takových úrovní aktivit radionuklidů, které by představovaly neodůvodněné riziko

## Slide 14: Radiační pracovníci § 78
Nově doplněná povinnost vybavit osobním dozimetrem též radiačního pracovníka kategorie A pracujícího v podzemí kde se provádí hornická činnost nebo činnost prováděná hornickým způsobem, a to osobním dozimetrem pro měření ozáření dceřinými produkty přeměny radonu a z příjmu směsi dlouhodobých radionuklidů emitujících záření alfa
  Specifický druh ozáření, který vyžaduje specifický způsob monitorování
Stále platí možnost pro všechny RP B ozáření kvantifikovat i výpočtem z hodnot měřených v rámci monitorování pracoviště

## Slide 15: Externí pracovníci § 79
Nově se doplňuje jako osoba povinná zajistit radiační ochranu externího pracovníka držitel povolení k poskytování služeb v kontrolovaném pásmu pracoviště IV. kategorie využívající externího pracovníka, který sám není držitelem povolení nebo jehož zaměstnavatel není držitelem povolení
Dosavadní výčet odpovědných osob se ukázal jako nedostatečný, resp. uvaloval neúměrnou zátěž na subjekty, zejména malé firmy a živnostníky, kteří jsou najímáni pro dílčí činnosti většími dodavateli, přičemž tito dodavatelé ale nemohli přijmout odpovědnost za zajištění radiační ochrany těchto radiačních pracovníků, přestože k tomu mají dostatečné schopnosti i zdroje

## Slide 16: Optimalizace RO obyvatel § 82
Upřesnění legálního požadavku
  Odst.1) V případě energetického jaderného zařízení tato dávková optimalizační mez platí souhrnně pro všechna jaderná zařízení v daném území k umístění jaderného zařízení
  U JE zpravidla výpustě společné a ovlivňují okolí společnými dopady, proto je na místě rovněž meze pro přípustné ovlivnění okolí posuzovat společně

## Slide 17: Diagnostické referenční úrovně § 60, 84, V422
Dle ICRP 115
Nová definice DRÚ § 60
  Odst. 2) písm. d diagnostickou referenční úrovní úroveň dávky v diagnostické a intervenční radiologii nebo aplikovaná aktivita v nukleární medicíně, která se používá jako nástroj optimalizace radiační ochrany při lékařském ozáření pacientů pro určení, zda je za běžných podmínek množství použitého záření neobvykle vysoké nebo nízké
  Nová definice odpovídá posunu, kdy se již nepovažuje za standardní správnou praxi určovat tyto úrovně z hypotetických měření na fantomech, ale pouze z reálných údajů o ozáření pacientů a zároveň zdůrazňuje užší propojení těchto úrovní s konkrétními indikacemi, které v praxi velmi silně ovlivňují úroveň ozáření pacienta
Změna v rozdělení DRÚ na národní a místní
  Nově zveřejňovány v Národních radiologických standardech
  Na místní úrovni povinnost stanovit typické hodnoty
    Nástroj dlouhodobé optimalizace
  Povinnost optimalizovat dávky z lékařského ozáření s využitím měřitelných veličin a diagnostických referenčních úrovní s novou regulací zůstává, nicméně nové formulace umožňují větší pružnost a přiznávají tomuto procesu přirozenou dlouhodobou povahu, což přesně odpovídá základním myšlenkám zachyceným v doporučení ICRP
Detailní způsob hodnocení dávek LO a nakládání s DRÚ nově v NRS radiologická fyzika
Ve V422 DRÚ vůbec nebudou – ani detaily v těle vyhlášky, ani hodnoty NDRÚ v příloze

## Slide 18: Sledování dávek v LO § 85
Nově povinnost zadavatele klinického hodnocení oznámit Úřadu podání žádosti o povolení klinického hodnocení radiofarmak podle zákona o léčivech
  Nahrazuje stávající úpravu v § 18 zákona č. 378/2008 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), kdy je vyžadováno stanovisko SÚJB jako součást žádosti o povolení klinického hodnocení podle zákona o léčivech
  Úprava zajistí hladký průběh procesu žádosti o povolení
  Obsah oznámení je uveden v § 79 V422/2016

## Slide 19: Radiologické události § 60
Úprava definice RU
  Událost při lékařském ozáření, při které dojde k chybnému ozáření pacienta
  Smyslem úpravy je přesnější vyjádření významu definovaných institutů.
Nový pojem potenciální radiologická událost
  Událost, která by mohla vést ke vzniku radiologické události, pokud by nebyly chyby vedoucí k radiologické události včas odhaleny a odstraněny; potenciální radiologickou událostí není událost, při které byly chyby odhaleny pomocí dokumentovaných kontrolních mechanismů
  Běžně v praxi i v mezinárodních regulačních dokumentech používán a je nezbytný k vystižení celého řetězce předcházení chybnému ozáření
„Chyba“ může (ale nemusí) vést k radiologické události.
  Chybné ozáření způsobuje „chyba“, která se stala před tím, než k ozáření došlo (nebo se obojí odehrálo zároveň), a která nebyla odhalena.
  Pokud by „chyba“ byla odhalena před ozářením pacienta, jednalo by se o nově definovanou „potenciální radiologickou událost“ (která není považována za radiologickou událost).

## Slide 20: Radiologické události § 87
Nemění již zavedenou praxi
  DP kategorizuje RU sám dle návodu ve V422 (drobné změny § 80, 81)
  3 Kategorie:
    A pokud se u pacienta mohou vyskytnout tkáňové reakce, které mohou vést k trvalému poškození zdraví a kvality života nebo předčasné smrti,
    B pokud se u pacienta mohou vyskytnout tkáňové reakce, které nemohou vést k trvalému poškození zdraví a kvality života nebo předčasné smrti,
    C ostatní RU, zejména
      záměnu pacienta, nebo
      záměnu vyšetřované oblasti
Návod na kategorizaci ve vyhlášce 422 (příloha 23) je mnohem obecnější, neobsahuje konkrétní hodnoty dávkových veličin ani čísla opakování, ale jde po podstatě, významu a dopadu RU
Potenciální RU
  Vyžaduje řádné prošetření
  Nezbytné zabránit jejímu opakování
  Nastavit kontrolní mechanismy

## Slide 21: Opuštěný zdroj § 91
Zajistit efektivní zabezpečení zachycených či nalezených zdrojů (nebo jinak zajištěných)
Odst. 3 řeší odpovědnost za náklady
  Doplněno, že součástí těchto nákladů je jeho dohledání a identifikace v případě, že existuje podezření, že se jedná o opuštěný zdroj
  ! Zůstává i v případě, že se o opuštěný zdroj nejedná
  Pokud je opuštěný zdroj vzniká odpovědnost i za další náklady (bezpečné předání, skladování nebo zneškodnění)
  vyjmuta příprava zdroje na další využití (vlastník)
Nově doplněna pravomoc SÚJB rozhodnout o tom, že výše uvedené náklady ponese Česká republika i v případě, že je znám původní vlastník
  Případy soukromých osob, které se stanou vlastníky z důvodu dědictví, aniž by si byly vědomy toho, že se jedná o zdroje ionizujícího záření, příp. na malé obce, které se stanou vlastníky z titulu ustanovení jiných předpisů a nemají prostředky na likvidaci těchto zdrojů

## Slide 22: Dovoz a vývoz radionuklidového zdroje § 92
Nově doplněny specifické lhůty pro oznamování informací Úřadu
  Standardní lhůty uvedené v předchozích odstavcích není možné z praktických důvodů dodržet
  Odst. 4)Je-li doba mezi uzavřením smluvního vztahu o dovozu nebo vývozu zdroje 1. nebo 2. kategorie zabezpečení a uskutečněním jeho plnění kratší než 30 dní, je držitel povolení k tomuto dovozu nebo vývozu povinen informovat Úřad nejpozději den následující po dni uzavření smluvního vztahu o tomto chystaném dovozu nebo vývozu.
  Odst. 5) Je-li doba mezi uzavřením smluvního vztahu o dovozu zdroje 1. nebo 2. kategorie zabezpečení a skutečným datem tohoto dovozu kratší než 3 dny, nebo je-li doba mezi uzavřením smluvního vztahu o vývozu zdroje 1. nebo 2. kategorie zabezpečení a skutečným datem tohoto vývozu kratší než 7 dní, je držitel povolení k dovozu nebo vývozu povinen informovat Úřad nejpozději den následující po dni uzavření smluvního vztahu o skutečném datu dovozu nebo vývozu radionuklidového zdroje 1. nebo 2. kategorie zabezpečení.
  Potřeby praktické proveditelnosti jejich obchodních vztahů, ovšem tak, aby byla informovanost Úřadu s potřebným předstihem zajištěna

## Slide 23: Sazba poplatků § 122
Změna sazby poplatků
  Aktuální odhad nákladů na vybudování a provoz úložišť radioaktivního odpadu; aktuální stav prostředků na jaderném účtu; a očekávanou výrobu energie v jaderných zařízeních podle Státní energetické koncepce.
  Umožní efektivnější nastavení sazby poplatku, eliminuje rizika, jako např. zpoždění, spojená s novelizací atomového zákona a zároveň pro původce vytvoří více předvídatelné prostředí
Poplatkové přiznání § 126
Legislativní zjednodušení textu bez reálného dopadu
Sazba poplatku § 131
Inflace, navyšování každým rokem
Notes: Stačí zmínit jen okrajově – to se prakticky týká jen DIAMA a ČEZu

## Slide 24: Vymezení některých pojmů v oblasti schvalování typu výrobku a přepravy § 136
Přesun definice
  Písm. n) povrchově kontaminovaný předmět
    Vymezen v § 2 písm. l) vyhlášky č. 379/2016 Sb., o schválení typu některých výrobků
    Navržené ustanovení § 141 odst. 1 písm. n) AZ stanoví podmínky přepravy povrchově kontaminovaného předmětu skupiny SCO-III a navržený bod 4. přílohy č. 1 k AZ stanoví náležitosti dokumentace pro přepravu povrchově kontaminovaného předmětu skupiny SCO-III.
  Písm. o) radioaktivní zásilka
    V § 2 písm. c) vyhlášky č. 379/2016 Sb., o schválení typu některých výrobků
  Přesun z důvodu výhrady zákona a nezbytnosti respektování pravidla, že prováděcí právní předpis nemůže definovat právní pojem obsažený v zákoně

## Slide 25: Schválení typu výrobku § 137
Odst. 3 v praxi dopadá především (nikoliv však pouze) na výrobky - zdroje ionizujícího záření - používané ve výzkumu
  ZIZ pro výzkum lze podrobit schválení typu
Novela z doložky vzájemného uznávání vylučuje obalový soubor pro přepravu štěpné látky, neboť v jeho případě musí podle mezinárodních závazků České republiky probíhat schválení typu obalového souboru ve všech zemích, v nichž je soubor k přepravě užíván
Doplněna řada mimoevropských zemí, u nichž je zajištěna kvalita posouzení srovnatelná s kvalitou v EU

## Slide 26: Žádost o schválení typu výrobku § 138
Nahrazuje termín „příkony dávek“ terminologicky správným pojmem „příkon prostorového dávkového ekvivalentu“
Nahrazuje pojem „radionuklid“ terminologicky správným pojmem „uzavřený radionuklidový zdroj“
Doplňuje náležitosti žádosti o schválení typu výrobku
  Souvisí se změnou § 139
Žádost o schválení typu výrobku § 139
Souvisí s mezinárodní úpravou obsaženou v doporučení MAAE SSR-6 rev.1
Nahrazení pojmu „klasifikace“ terminologicky správným pojmem „kategorie“
Prodloužení lhůty pro vydání rozhodnutí o schválení typu výrobku, který je zdrojem ionizujícího záření, na 90 dnů od zahájení řízení

## Slide 27: Povinnost při dodávání výrobku podléhajícího schválení typu výrobku na trh § 140
Změna nadpisu
  Výstižně obsah celého paragrafu
Stanoví povinnosti dokumentace odst. 5 stanoví povinnost distributora typově schváleného spotřebního výrobku s přidaným radionuklidem zajistit, aby součástí dokumentace předávané uživateli spotřebního výrobku s přidaným radionuklidem byly informace uvedené v písm. a) až f)
  Vztahuje se na distributora, nemusí být držitelem povolení
  povolení dle § 9 odst. 2 písm. g) AZ je povinnost stanovena v § 68 odst. 1 písm. m)

## Slide 28: Povinnosti přepravce § 141
Mezinárodní závazek ČR plynoucí z členství ČR v MAAE
  Stanovuje povinnosti přepravy povrchově kontaminovaného předmětu SCO-III pouze v odůvodněných případech
    uskutečňovat v souladu s ustanoveními pro „special arrangements transport“ předpisu MAAE SSR-6 rev.1 (§ 9 odst. 4 písm. c) atomového zákona – povolení za zvláštních podmínek
  Stanovuje podmínky pro klasifikaci radioaktivní a štěpné látky pro účely přepravy
    Doplňuje se zmocňovací ustanovení tak, aby bylo umožněno v prováděcím právním předpise, tj. ve vyhlášce č. 379/2016 Sb., stanovit klasifikaci všech přepravovaných radioaktivních a štěpných látek

## Slide 29: Monitorování radiační situace § 149
Oprava chyby
  Povinná účast pro všechny osoby na monitorování při havarijním cvičení, nácviku a porovnávacím měření
  V360/2016 Sb. a v Národním programu monitorování
Změna odst. 4)
  Zdůraznění strategické funkce Národního programu monitorování
Změna odst. 6)
  úprava vyhlášky V360

## Slide 30: Zvládání RMU § 152a
Doplňováno nové ustanovení upravující otázky havarijního plánování a zvládání radiační mimořádné událost
  Jasně stanoveny odpovědnosti za konkrétní činnosti vedoucí ke zvládání havárií
    Systém varování, evakuace, provádění jódové profylaxe, atd
  Sdílení
    Vyloučení konfliktních přístupů
    Zóny havarijního plánování mohou překrývat či splývat
Odezva na RMU § 157
Zahájení odezvy na RMU není již omezeno překročením nejvyšší monitorovací úrovně

## Slide 31: Přestupky § 177 - § 199
Nově zařazené přestupky pro právnické osoby
  Soulad s formálními změnami provedenými v předchozích částech zákona
Kontrolující § 201
Doplnění vysvětlení zda jsou inspektoři Úřadu externími pracovníky
  Výkon kontroly není prací vykonávanou externím pracovníkem
  Provozovatel KP tedy neodpovídá za zajištění radiační ochrany inspektorů, neboť tu zajišťuje SÚJB

## Slide 32: Opatření k nápravě § 204
Rozšíření dosavadní možnosti užití tohoto institutu také na případy, kdy je identifikováno riziko vzniku nedostatku v činnosti regulované osoby
Doplněn Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost, viz také § 223
Výkon státní správy § 206
Úřad § 208 a § 209
Rozšíření pravomoci Úřadu pro řízení o záměru podle stavebního zákona vedle pozemku, kde je umístěno uzavřené úložiště radioaktivního odpadu i na pozemky, kde je umístěno uzavřené úložné místo těžebního odpadu vzniklého při činnosti související se získáváním radioaktivního nerostu
Pravomoc ke schválení Národního programu monitorování
Ministerstvo obrany § 216
Poskytovatelé zdravotních služeb veřejnosti pod MO budou nově plně regulováni SÚJB
Jasné vymezení pravomocí dle typu pracovišť a také zohlednit rozsah majoritního poskytování služeb těmito pracovišti a potřebnou míru radiační ochrany a dozoru nad ní
Obecní úřad a obce s rozšířenou působností § 225
Doplnění povinnosti k zabezpečení spolupráce při distribuci antidot k jodové profylaxi obyvatelstvu

## Slide 33: Společná ustanovení § 228a a 228b
Zavedení nového institutu
  Klíčové pro budoucí nasazování nových jaderných technologií, ale § 228b využitelný i v expozičních situacích
Předběžná informace (§ 228a)
  Aktuální potřeby praxe
  Vychází z § 139 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád
  Podstatou tohoto institutu je možnost obrátit se na orgán, který je příslušný vydat rozhodnutí nebo podmiňující úkon, aby v písemné formě poskytl předběžnou informaci
    Zda lze určitý záměr uskutečnit jen za předpokladu vydání rozhodnutí nebo podmiňujícího úkonu
    Podle jakých hledisek bude posuzovat žádost o vydání rozhodnutí, nebo podmiňujícího úkonu popřípadě za jakých předpokladů lze žádosti vyhovět
Možnost schválení výjimky z požadavků (§ 228b)
  Možnost výjimky ze zákonných požadavků vztahujících se k zajištění jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, technické bezpečnosti, monitorování radiační situace, zvládání radiační mimořádné události, zabezpečení a nešíření jaderných zbraní
    Na žádost, zdůvodněné, SÚJB vydá rozhodnutí, kde specifikuje změněnou povinnost a podmínky

## Slide 34: Shrnutí
Změny definic, sjednocení terminologie, lhůty
Nová povolení
  Veterinární medicína
  Jodová zrna
  ! Změny se netýkají povolení podle § 9 odst. 6
    Odborná a další odborná příprava
    Příprava OZARO
Změny v povinnostech pro DP v oblastech zajitování RO
  Požadavky na havarijní připravenost
  ! Povinnosti registranta a ohlašovatele v oblasti zajištění RO zůstávají beze změny
Změna v hodnocení vlastností
  PZ, ZPS, ZDS
Změna DRÚ
Radiologické události
Monitorování

## Slide 35: Děkuji za pozornost