## Slide 1
změny vyhlášky č. 409/2016 Sb.
schůzka s držiteli povolení ke „kurzům“ pro vybrané pracovníky a registranty podle § 9 odst. 6 písm. a) a b) AZ
16.12. 2024
Hana Podškubková
hana.podskubkova@sujb.gov.cz

## Slide 2
  § 3 Činností zvláště důležitou z hlediska RO („činnost“) je
    a) vykonávání soustavného dohledu nad dodržováním požadavků RO jako
      1. dohlížející osoba (DO), nebo
      2. osoba s přímým dohledem nad RO (PeDRO),
    b) řízení a vykonávání hodnocení vlastností ZIZ („hodnocení“) podle § 9 odst. 2 písm. f) bodu 8 AZ, a to
      ZIZ používaných pro LO v radiodiagnostice nebo intervenční radiologii a pro účely zobrazování v humánní radioterapii nebo pro léčebné účely v humánní nebo veterinární radioterapii,
      2. ostatních ZIZ, nebo
    c) řízení vykonávání služeb významných z hlediska RO podle § 9 odst. 2 písm. h) bodů 1 až 3 a 5 až 7 AZ

## Slide 3: činnost
může vykonávat jen osoba se zvláštní odbornou způsobilostí (ZOZ)
ZOZ je schopnost využít informace a dovednosti získané v rámci vzdělání, praxe a odborné přípravy k vykonávání činnosti
ZOZ ověřuje zkušební komise Úřadu
osoby, které mohou „činnosti“ vykonávat jsou tzv. vybraní pracovníci

## Slide 4
§ 3 Činností zvláště důležitou z hlediska RO je
    a) vykonávání soustavného dohledu nad dodržováním požadavků RO jako
      1. dohlížející osoba (DO), nebo
      2. osoba s přímým dohledem nad RO (PeDRO)
náplň práce DO, PeDRO v § 43 a 44 V 422
na pracovišti, kde je vymezeno KP, musí DO a PeDRO být RPA
43/3/l) DO musí pro DP zajišťovat řízení ZPS, nestanoví-li V 422 jinak
43/5 DO spolupracuje s klinickým RF, pokud jiný předpis vyžaduje jeho dostupnost

## Slide 5: činnost podle § 3 a)
vykonávání soustavného dohledu DO je vyžadováno (podle § 72AZ) u povolení
nakládání se ZIZ (10 způsobů nakládání, nejenom používání, u používání v přihlášce 10 typů ZOZ)
poskytování služeb v KP provozovateli pracoviště IV.kategorie
provoz a vyřazování pracoviště III. nebo IV. kategorie
nakládání s RAO
vykonávání soustavného dohledu osobou PeDRO je vyžadováno na pracovištích II. kategorie a vyšší

## Slide 6: § 19 V 422
Pracovištěm I. kategorie je
pracoviště s drobným ZIZ, jehož typ není schvalován Úřadem,
pracoviště s drobným typově schváleným ZIZ používaným v LO a neLO? návrh (ne ohlášení)
pracoviště s drobným zdrojem ionizujícího záření, jehož typ není schvalován Úřadem,
pracoviště s kostním denzitometrem, který není drobným zdrojem ionizujícího záření,
pracoviště se veterinárním nebo zubním rentgenovým zařízením,
pracoviště s kabinovým rentgenovým zařízením,
pracoviště s indikačním nebo měřicím zařízením obsahujícím uzavřený RDN, nevyžaduje vymezení KP,
pracoviště s technickým rentgenovým zařízením - charakter radiační činnosti nevyžaduje KP
pracoviště s rentgenovým zařízením používaným ve veterinární medicíně, kromě radioterapie pro účely léčby

## Slide 7: změny: registrace (§10 AZ) a změny práce OZARA (§ 63 V 422)
Používat zubní nebo veterinární rentgenové zařízení, rentgenový kostní denzitometr, který je nejvýše jednoduchým zdrojem ionizujícího záření, nebo dovážet, vyvážet nebo distribuovat generátor záření lze jen, pokud Úřad provede registraci této činnosti.
Registrace Úřadem je vyžadována k
a) dovozu generátoru záření kromě dovozu pro vlastní potřebu,
b) vývozu generátoru záření kromě vývozu pro vlastní potřebu a vývozu generátoru záření, který je nevýznamným nebo drobným ZIZ,
c) distribuci generátoru záření a
d) používání
1. zubního rentgenového zařízení pro lékařské ozáření,
2. rentgenového kostního denzitometru pro lékařské nebo nelékařské ozáření a
skiagrafického nebo intraorálního rentgenového zařízení ve veterinární medicíně – (ne všechny, ostatní na povolení)
§ 63 V 422 - OZARO musí zajistit
i) nové písmeno řízení ZPS
f) přeformulováno: provádění postupů pro zajištění RO registrantem při používání ZIZ, postupů, jak zabránit neoprávněnému nakládání se ZIZ, jeho ztrátě, odcizení nebo poškození, a postupů pro případ odchylky od běžného provozu
§ 64 v 422: Postupy pro zajištění RO registrantem stanoví příloha č. 20 V 422

## Slide 8
  § 20 (3): doplnění
  Fyzická osoba, která je držitelem dokladu ZOZ podle § 3 písm. a) a která pravidelně absolvuje další odbornou přípravu dle § 18, se považuje za osobu, která splňuje požadavky na přípravu OZARa
  DO a PEDRO může dělat OZARA
  DO nebo PEDRO v RDG mohou vykonávat OZARO pro kostní denzitometrii a zubní radiodiagnostiku
  nutno splnit § 70/1 AZ (registrant povinen ustanovit, zajistit přípravu a přítomnost OZARa)

## Slide 9: § 72 AZ
V § 72 AZ se doplňuje „Dohlížející osoba nesmí vykonávat soustavný dohled na nadměrném počtu pracovišť, který znemožňuje účinné zajištění RO.“
počet, který se považuje za nadměrný stanoví § 43/4 V 422:
Počet pracovišť, na nichž DO vykonává soustavný dohled, se považuje pro účely účinného zajištění RO za nadměrný, pokud je na pracovištích dohromady více než 75 generátorů a zařízení s uzavřenými radionuklidovými zdroji nebo se jedná o pracoviště u více než 25 DP.
Toto omezení se netýká zajišťování soustavného dohledu DO u DP podle § 9/2/i)
75 generátorů a zařízení s URZ nebo 25 DP platí jako součet přes všechny oblasti, za nadměrné budeme považovat 80 generátorů u 5 DP, ale i 40 pracovišť u 30 DP
omezení neplatí na jednotlivé URZ (nejsou-li součástí zařízení s URZ), ale na počty zařízení s URZ

## Slide 10
§ 32 (7) AZ
Oprávnění k vykonávání činností zvláště důležitých z hlediska RO se uděluje na dobu neurčitou
§ 33 (1)
Držitel oprávnění je povinen se zúčastnit další odborné přípravy
zodpovědnost za absolvování další odborné přípravy na fyzickou osobu
V § 25 odst. 1 d) AZ se za společné povinnosti DP a R
jsou povinni zajistit výkon činností zvl.d.z hlediska RO a JB vybranými pracovníky doplňují slova
„kteří plní povinnosti držitele oprávnění k vykonávání činností zvláště důležitých z hlediska JB a RO stanovené tímto zákonem“.
nově odpovědnost za absolvování další odborné přípravy na držitele povolení

## Slide 11: § 32 AZ a § 16 V 409
Pravidla zkoušky ZOZ
(3) Zkoušku ověřující ZOZ je žadatel povinen složit do 12 měsíců od podání žádosti
(4) Zkoušku ověřující ZOZ nebo její část je žadatel oprávněn v rámci období 12 měsíců opakovat nejvýše dvakrát.
  § 16 nový odst. 6 V 409 (Hodnocení zkoušky):
  v případě neúspěchu ZOZ je žadatel oprávněn podat přihlášku ke stejnému typu činnosti až to uplynutí doby uvedené v § 8 = délka povinné praxe

## Slide 12
c) řízení vykonávání služeb významných z hlediska RO podle § 9 odst. 2 písm. h) bodů 1 až 3 a 5 až 7 AZ
1. provádění osobní dozimetrie radiačních pracovníků kategorie A včetně jejího provádění pro vlastní potřebu,
2. stanovování osobních dávek pracovníků na pracovišti s možností zvýšeného ozáření z přírodního zdroje záření a na pracovišti s možným zvýšeným ozářením z radonu měření a stanovování osobních dávek pracovníků na pracovišti s možností zvýšeného ozáření z přírodního zdroje záření a na pracovišti s možným zvýšeným ozářením z radonu pro účely podle § 93 a 96 včetně jejich provádění pro vlastní potřebu,
3. monitorování pracoviště III. kategorie nebo pracoviště IV. kategorie, výpustí z tohoto pracoviště, jeho okolí, okolí úložiště radioaktivního odpadu po uzavření úložiště radioaktivního odpadu, odvalu, odkaliště nebo jiného zbytku po činnosti související se získáváním radioaktivního nerostu nebo po jiné hornické činnosti doprovázené výskytem radioaktivního nerostu a monitorování pro účely umisťování nebo výstavby jaderného zařízení,
5. měření a hodnocení ozáření z přírodního zdroje záření ve stavbě pro účely prevence pronikání radonu do stavby podle § 98 nebo ochrany před přírodním ozářením ve stavbě podle § 99 a stanovení radonového indexu pozemku podle § 98 včetně jejich provádění pro vlastní potřebu,
6. měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů obsahu radionuklidů ve vodě podle § 100 odst. 2 písm. a) a ve stavebních výrobcích a surovinách s očekávaným zvýšeným obsahem přírodních radionuklidů, které jsou určeny k zabudování do staveb s obytnými nebo pobytovými místnostmi (dále jen "stavební materiál"), podle § 101 odst. 2 písm. a), včetně jejich provádění pro vlastní potřebu, a
7. měření a hodnocení obsahu radionuklidů v radioaktivní látce uvolňované z pracoviště s možností zvýšeného ozáření z přírodního zdroje záření podle § 95 odst. 1 písm. b) včetně jejich provádění pro vlastní potřebu

## Slide 13
c) řízení vykonávání služeb významných z hlediska RO podle Pokynu k ZOZ/přihlášky k ZOZ
1. provádění osobní dozimetrie
2. stanovování osobních dávek pracovníků na pracovišti s možnosti zvýšeného ozáření z přírodního zdroje záření
3. stanovování osobních dávek pracovníků na pracovištis možným zvýšeným ozářením z radonu
4. monitorování pracoviště III. nebo IV. kategorie, výpusti z pracoviště III. nebo IV. kategorie, okolí pracoviště III. nebo IV. kategorie, monitorování okolí úložiště radioaktivních odpadů po jeho uzavření a monitorování pro účely umisťování nebo výstavby jaderného zařízení
5. monitorování odvalu, odkaliště nebo jiného zbytku po činnosti související se získáváním radioaktivního nerostu nebo po jiné hornické činnosti doprovázené výskytem radioaktivního nerostu
6. měření a hodnocení ozáření z přírodního zdroje záření ve stavbě
7. stanovení radonového indexu pozemku
8. měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů ve vodě
9. měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů ve stavebních výrobcích a surovinách s očekávaným zvýšeným obsahem přírodních radionuklidů, které jsou určeny k zabudování do staveb s obytnými nebo pobytovými místnostmi
10. měření a hodnocení obsahu radionuklidů v radioaktivní látce uvolňované z pracoviště s možnosti zvýšeného ozáření z přírodního ZIZ

## Slide 14
    b) řízení a vykonávání hodnocení vlastností ZIZ („hodnocení“) podle § 9 odst. 2 písm. f) bodu 8 AZ, a to
      ZIZ používaných pro LO v radiodiagnostice nebo intervenční radiologii a pro účely zobrazování radioterapii nebo pro léčebné účely v humánní nebo veterinární radioterapii,
      2. ostatních ZIZ

## Slide 15
§ 69/1 AZ Zvláštní povinnosti držitele povolení v oblasti zajišťování RO
i) při provádění hodnocení vlastností ZIZ zkouškami
1. ustanovit osoby řídící a vykonávající hodnocení vlastností ZIZ a zajistit výkon činností spojených s hodnocením vlastností ZIZ těmito osobami a…

## Slide 16: změny požadavku na vzdělání
  V409 § 15 (3)
  žadatel o hodnocení podle § 3 b) bod 1 musí mít ZOZ podle § 3 a) nebo b) (požaduje se 1 měsíc praxe jako jedna z těchto osob, prakticky to znamená, že musí mít tuto ZOZ)
  V409 § 7
  osoba řídící hodnocení
  radiologický fyzik k ZIZ pro LO, k CT, mamo, přidáno skiagrafie a skiaskopie a rtg používané pro zobrazování v humánní RT,
  klinický RF nově pro ZIZ používané v humánní radioterapii a nově ve veterinární radioterapii
  osoba řídící hodnocení intraorální rtg, OPG, zubní CT, veterina pro zobrazování – střední vzdělání s maturitou
  osoba vykonávající hodnocení ZIZ v průmyslu, veterina pro zobrazování – střední vzdělání bez maturitní zkoušky

## Slide 17: § 8 změny praxe
  § 8 nový text, opravuje nejasnou formulaci, zmírňuje požadavky na získání praxe, kde není možná
k vykonávání činností (s výjimkou řízení vykonávání služeb významných podle § 9/2/h) bodu 2, 5, 6 a 7 AZ, kde žádná)
je požadována praxe po dobu 1 roku,
a) u DP, při jehož povolené činnosti je činnost prováděna nebo když to není možné, obdobná činnost,
b) pod dohledem držitele oprávnění k vykonávání této nebo obdobné činnosti

## Slide 18: § 15 - změny zkoušky ZOZ
  § 15/1 zkouška ověřující ZOZ podle § 3 písm. a), písm. b) bodu 2 a písm. c) musí být
a) písemná část zkoušky a
b) ústní část zkoušky
nově bez praktické zkoušky veterinární pro zobrazování
§ 15/2 zkouška ověřující ZOZ podle § 3 písm. b) bodu 1 musí být
písemná část zkoušky (méně a odbornější otázky)
praktická část zkoušky
ne ústní
§ 15/3 pokud žadatel, který žádá o ověření ZOZ podle § 3 písm. b) bodu 1 v rámci jediného řízení,
požaduje ZOZ pro více než jednu modalitu, provádí se písemná a praktická část zkoušky pro každou modalitu zvlášť

## Slide 19: změna zkoušky ZOZ
Příloha č. 6 - Obsah písemné části zkoušky podle § 15 odst. 1 písm. a)
1. Soubor zkušebních otázek pro písemnou část zkoušky je členěn podle odborných oblastí pro příslušné činnosti.
2. Písemná část zkoušky sestává ze sad otázek formou testu s nabízenými 3 řešeními.
Sady otázek jsou:
2.1. základní sada s 20 otázkami ze základních znalostí radiační ochrany a její regulace,
2.2. specifické sady
2.2.1. pro činnosti uvedené v § 3 písm. a) a písm. b) bodu 2 jedna sada po 20 otázkách na každou z tematických oblastí souvisejících s činnostmi, o které žadatel žádá v přihlášce, maximálně 3 specifické sady,
2.2.2. pro činnosti uvedené v § 3 písm. c) jedna sada po 20 otázkách na každý typ činnosti,o které žadatel žádá v přihlášce.

## Slide 20: změna zkoušky ZOZ
test s otázkami s 3 možnými řešeními (1 správná odpověď)
sady otázek:
základní - 20 otázek ze znalostí RO a její regulace,
  specifické - jedna sada po 20 otázkách na každou z tematických oblastí souvisejících s činnostmi
výběr správného řešení ohodnocen 1 bodem
    16 a více dosažených bodů „vyhověl“
    méně než 16 bodech „nevyhověl“
    písemná zkouška je hodnocena
    „nevyhověl“ jako celek, pokud byla hodnocena „nevyhověl“ základní sada otázek
    „vyhověl“ pro činnost, s níž souvisí specifická sada otázek, která byla hodnocena „vyhověl“
    „nevyhověl“ pro činnost, s níž souvisí specifická sada otázek, která byla hodnocena „nevyhověl“

## Slide 21: změna obsahu zkoušky ZOZ
příloha 6 bod III.
nová pravidla pro písemnou zkoušku pro hodnocení vlastností
„odborné otázky“
  příloha 6 bod IV.
  úprava pravidel praktické zkoušky – každá modalita samostatná zkouška
  byl znevýhodněn, kdo žádal o jednu nebo dvě modality

## Slide 22: změna zkoušky ZOZ
Příloha č. 6
III. Obsah písemné části zkoušky podle § 15 odst. 2 písm. a)
Písemná část zkoušky pro jednu modalitu se sestává z otázek formou testu s nabízenými 3 řešeními.
Počet otázek je
  5 otázek v případě žádosti o vykonávání hodnocení vlastností ZIZ,
  8 otázek v případě žádosti o řízení a vykonávání hodnocení vlastností ZIZ
Otázky písemné části zkoušky jsou zaměřeny zejména na prověření
  znalostí o fyzikálních a technických aspektech požadované činnosti,
  znalostí o pacientské dozimetrii,
  schopnosti vypočítat podstatné parametry hodnocení vlastností ZIZ,
  znalostí z teorie měření
Výběr správného řešení je ohodnocen 1 bodem.
Písemná část zkoušky pro danou modalitu je hodnocena
  stupněm „vyhověl“ při dosažení 80 % nebo více z celkového množství možných dosažených bodů,
  stupněm „nevyhověl“ při dosažení méně než 80 % z celkového množství možných dosažených bodů.
IV. Obsah praktické části zkoušky
Obsahem praktické zkoušky je jeden úkol pro každou požadovanou modalitu

## Slide 23: další změny
  Příloha č. 2: nové návětí
  Držitel povolení provádějící další odbornou přípravu upraví rozsah témat uvedených v této příloze a jejich zařazení do konkrétního kurzu aktuálním poznatkům tak, aby byl splněn cíl další odborné přípravy.
  aby bylo jasné, že je stanoven jen rámec další odborné přípravy

## Slide 24: další změny
  Příloha 7 náplň kurzu OZARa
  Bod II. : vymazání bodu 3 (sledované pásmo)
  doplnění bodu nového bodu 3: „správná praxe při kolimaci u IO snímkování a při indikaci na zubní CT“

## Slide 25: posílení kvality kurzů
  závěrečný test u všech kurzů – viz § 9, 18, 20 a 21 (dokumentace):
Odbornou přípravou pro činnosti je absolvování vzdělávacího kurzu v délce 20 hodin vyučovacího času zakončeného úspěšným absolvováním závěrečného testu.
Další odborná příprava pro činnosti je absolvování vzdělávacího kurzu v délce 6 hodin vyučovacího času zakončeného úspěšným absolvováním závěrečného testu.
Příprava OZARA musí být prováděna absolvováním vzdělávacího kurzu v délce 6 hodin vyučovacího času zakončeného úspěšným absolvováním závěrečného testu.

## Slide 26: posílení kvality kurzů
§ 21 Obsah dokumentace k povolení odborné přípravy, další odborné přípravy vybraných pracovníků a přípravy OZARA
(1) Obsahem dokladů dokumentujících organizační a technickou způsobilost je popis způsobu personálního a technického zajištění.
(2) Obsahem dokladů dokumentujících způsob přípravy jsou výcvikové programy stanovující obsah, rozsah, cíle a způsob provádění přípravy, včetně
a) osnov přípravy,
b) metodiky výuky, včetně postupů pro hodnocení a analýzu procesu výuky,
c) způsobu ověřování znalostí pracovníka získaných v procesu přípravy,
d) způsobu ověřování dovedností pracovníka získaných v procesu přípravy a
e) vzorového závěrečného testu, který obsahuje 20 testovacích otázek s pravidly pro vyhodnocení úspěšnosti pro odbornou přípravu a další odbornou přípravu a pro přípravu OZARA.

## Slide 27: posílení kvality kurzů
požadavky na odbornou způsobilost lektorů
dostupnost x odborná způsobilost lektorů
forma kurzů: prezenční/on line/e-learning

## Slide 28: stanoviska/vyjádření/otázky …
stanoviska:
https://sujb.gov.cz/aktualne/detail/pri-rentgenovani-jiz-neni-potreba-pouzivat-ochranne-stinici-prostredky-pro-pacienty
Dále též Věstník částka 6/2024: NRS a indikační kritéria – zubní radiodiagnostika a kostní denzitometrie
„Použití ochranného límce pro pacienta může vést k znehodnocení OPG, proto se nepoužívá.
Ochranná zástěra pro pacienta nijak neovlivní jeho radiační zátěž (a to i u těhotných pacientek).
V případě, že ji pacient výslovně požaduje, lze ji použít s příslušným poučením o její neúčinnost“
https://sujb.gov.cz/radiacni-ochrana/zkousky-zvlastni-odborne-zpusobilosti
……

## Slide 29: ochranné prostředky pacient x osoba přidržující
§ 64 AZ Omezení ozáření ve zvláštním případě
(1) Držitel povolení k vykonávání činností v rámci expozičních situací, který provádí LO, je povinen omezit ozáření fyzických osob, které
..
b) dobrovolně pomáhají fyzické osobě podstupující LO tak, aby v součtu za kalendářní rok nepřesáhlo dávkovou optimalizační mez 5 mSv efektivní dávky; tyto fyzické osoby musí
1. být starší 18 let,
2. být poučeny o rizicích plynoucích z ozáření,
3. být vybaveny ochrannými prostředky a
4. písemně potvrdit svůj souhlas s ozářením
pro přidržovače „vybavení“ ochrannými prostředky v AZ zůstává, rozumně vysvětlit jejich účinnost, resp. neúčinnost
osoba je vyžaduje, je těhotná apod.

## Slide 30: Dotazy a odpovědi
Ze zrušené zubní ordinace jsem prodal veterináři intraorální rtg přístroj. Je třeba oznámit tuto skutečnost na SUJB?
Ruším zubní ordinaci s OPG. OPG z r. 2009 bych chtěl dát k likvidaci. Nebo je možné rtg přístroj předat do sběrného dvora?
1. ano, je nutné změnu ohlásit SÚJB
2. OPG je možné předat do sběrného dvora, ale musíte mít povolení k likvidaci nebezpečného odpadu (olej). Jakmile budete vyřešeno, zažádejte o zrušení registrace.

## Slide 31: registrace
vydává/ruší SÚJB, Oddělení evidencí a hodnocení ozáření, pracoviště Hradec Králové, Piletická 57/15a, 500 03 Hradec Králové – Piletice
paní N. Veselská
tel.: 498 652 712
e-mail: nadezda.veselska@sujb.gov.cz
DS: me7aazb
hlášení výměny a likvidace ZIZ na registraci lze zasílat DS nebo e-mailem na jakékoli pracoviště